## Лист1
Перечень ТМЦ на реализацию
№ п/п | Наименование ТМЦ |  | Кол-во | Категория ТМЦ | Состояние ТМЦ
1 | Кабель АПвБВнг(А)-LS 6 кВ 3х50мс/16 | км | 0.929 | Свободный остаток | новое
2 | Лист Б -ПН-О-5х1500х6000-ГОСТ 19903-2015-Ст3ПС ГОСТ 16523-97/14637-89 | шт | 2.145 | Свободный остаток | б/у
3 | ТРУБА Ф 16Х3 ГОСТ9941; ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т | шт | 0.05 | Свободный остаток | новое
4 | СТЕРЖЕНЬ ВЕРХНИЙ 5ВК.540.148 (резерв У-ИТЭЦ) | шт | 130 | Свободный остаток | новое
5 | СТЕРЖЕНЬ ВЕРХНИЙ 5КВ.540.119 (резерв У-ИТЭЦ) | шт | 1 | Свободный остаток | новое
6 | Стержень верхний б/у 5ВК.540.119 ТВФ-120-2 | шт | 1 | Свободный остаток | новое
7 | СТЕРЖЕНЬ ВЕРХНИЙ ВЫВОДНОЙ 5ВК.540.150 (резерв У-ИТЭЦ) | шт | 6 | Свободный остаток | новое
8 | Стержень нижний б/у 5ВК.540.120 ТВФ-120-2 | шт | 3 | Свободный остаток | новое
9 | СТЕРЖЕНЬ НИЖНИЙ 5ВК.540.120 (резерв У-ИТЭЦ) | шт | 3 | Свободный остаток | новое
10 | СТЕРЖЕНЬ НИЖНИЙ 5ВК.540.149 (резерв У-ИТЭЦ) | шт | 2 | Свободный остаток | новое
11 | СТЕРЖЕНЬ НИЖНИЙ ВЫВОДНОЙ 5ВК.540.151 (резерв У-ИТЭЦ) | шт | 6 | Свободный остаток | новое
12 | Лист Б -ПН-О-10х1500х6000-ГОСТ 19903-2015-09Г2С ГОСТ 19281-2014/14637-89 | т | 1.6 | Неликвиды | б/у
13 | Лист Б -ПН-О-4х1500х6000-ГОСТ 19903-2015-09Г2С ГОСТ 16523-97/14637-89 | т | 1.548 | Неликвиды | б/у
14 | Лист Б -ПН-О-8х1500х6000-ГОСТ 19903-2015-09Г2С ГОСТ 16523-97/14637-89 | т | 4.8 | Неликвиды | б/у
15 | Лист Б -ПН-О-8х1500х6000-ГОСТ 19903-2015-Ст3 ГОСТ 16523-97/14637-89 | т | 0.704 | Неликвиды | б/у
16 | Насосный агрегат Х65-50-160 К-55 10кВт 3000об/мин с эл/дв | шт | 1 | Неликвиды | б/у
17 | Насосный агрегат (насос KRHA-300/660/40А-019; эл/двигатель TKRAJ4519-4Х) б/у | шт | 2 | Неликвиды | б/у
18 | Насосный агрегат (насос KRHA-300/660/40А-019; эл/двигатель А4-450Х.4МУЗ) б/у | шт | 1 | Неликвиды | б/у
19 | Электропривод МЭОФ 32 М б/у | шт | 6 | Неликвиды | б/у
20 | Электропривод МЭОФ 40 М б/у | шт | 1 | Неликвиды | б/у
21 | Труба 426 Б/У | т | 16.88 | Неликвиды | б/у
22 | Труба 530 б/у | т | 10.95 | Неликвиды | б/у
23 | Труба 720 б/у | т | 1.398 | Неликвиды | б/у
24 | Труба 820 б/у | т | 24.16 | Неликвиды | б/у
25 | Лист 14 мм б/у | т | 7.564 | Неликвиды | б/у
26 | Труба 426 Б/У | т | 16.595 | Неликвиды | б/у
27 | Электропривод Н-Д-07 БО99.104-07М | шт | 10 | Неликвиды | б/у
28 | Эл. двигатель ВАО2-450 б/у | шт | 1 | Неликвиды | б/у
29 | Электродвигатель МТФ 30квт б/у | шт | 1 | Неликвиды | б/у
30 | Фланец Ду-300 Ру-10 б/у | шт | 2 | Неликвиды | б/у
31 | фланцы ф 400 б/у | шт | 3 | Неликвиды | б/у
32 | Направляющий аппарат Ч.989 (Д-21,5х2) | шт | 2 | Неликвиды | б/у
33 | Втулка под фланец 315*18,7 ПЭ100 SDR17 | шт | 1 | Свободный остаток | новое
34 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ СТАЛЬНОЙ ДУ 25 РУ 160 16С48НЖ1 | шт | 7 | Свободный остаток | новое
35 | Отвод сварной 90 градусов односекционный ПЭ 100 315х18,7 SDR17 | шт | 2 | Свободный остаток | новое
36 | Фланец круглый 1 -125 -16 ст. ст 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 10 | Свободный остаток | новое
37 | Фланец стальной 1-300-25 ГОСТ12820-80 | шт | 2 | Свободный остаток | новое
ИТОГО