## Ведомость объемов работ 6 граф
ТЭЦ-9 филиал ООО «Байкальская Энергетическая Компания»
Эстакада паротеплопроводов от главного корпуса до теплового распределительного устройства №1(Инв.9130053). Техническое перевооружение лестниц и площадок обслуживания на эстакаде №10, №40, №41, №70, №75, №77(1), №77(2), №78, №79-79(1), №79(2), №81-81(1,2), №82, №83
Ведомость объемов работ по чертежу отдела ПКО ООО "БЭК-Ремонт" шифр 5270 к смете № 02-01-02
Общестроительные работы Опора№10
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. 5270-10-КЖ 2 шт
1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 3.38 | 5270-10-КЖ
2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (лишний грунт) | 1 т груза | 2.1 | 5270-10-КЖ
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 2.1 | 5270-10-КЖ
4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 0.0218 | 5270-10-КЖ
5 | Устройство основания под фундаменты: гравийного (ПГС) | м3 | 0.21 | 5270-10-КЖ
6 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.2688 | 5270-10-КЖ
7 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.105 | 5270-10-КЖ
8 | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 0.1071 | 5270-10-КЖ
9 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 1.12 | 5270-10-КЖ
10 | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) | м3 | 1.1368 | 5270-10-КЖ
11 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 10 мм | т | 0.01548 | 5270-10-КЖ
12 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0.009 | 5270-10-КЖ
13 | Болт 1.2.М16х600 ВСт3пс ГОСТ 24371.1-2012 | т | 0.00904 | 5270-10-КЖ
14 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 5.76 | 5270-10-КЖ
Условия производства работ:
1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. К=1,15
Составил: Ведущий инженер отдела ПКО ___________С.В.Шипицин
Проверил:Нач.отдела ПКО____________________ И.Г. Ващенко