Ответы на Вопросы

1. Каким должен быть срок Банковской гарантии, должен ли он включать Гарантийный срок, который определен в этой Документации, как 12 месяцев;

*Ответ: Срок действия Банковской гарантии (далее БГ) на возврат аванса должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Гарантийный срок не включается в БГ. Данные требования указаны в п. 5.7 Закупочной Документации, а также в разделе 25 Проекта Договора.*

1. П.4.2. Требование №14.

В случае привлечения субподрядчиков – соответствие субподрядчиков специальным требованиям. Какие это требования? Какие документы необходимы в подтверждение?

*Ответ: Специальные требования отражены в п.15 таблицы 4.2., а именно при привлечении субподрядчиков в составе заявки должны быть предоставлены:*

*1. Копия выписки из реестра членов СРО в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии) с правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, подготовку проектной документации по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке. – при привлечении субподрядчиков к разработке Проектной и Рабочей Документации.*

*2. Копия выписки из реестра членов СРО с правом инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке. – при привлечении субподрядчиков к инженерным изысканиям.*

*3. Справка в свободной форме о совокупном размере обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду* *обеспечения договорных обязательств СРО.*

1. П.4.4. Требование по безопасности и охране труда.
2. Специализация компании исключительно проектирование, работа за компьютером. Нет опасных производств. Тариф в ФСС по [страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - самый минимальный](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8). Имеется Положение о СУОТ и ОРД по заданной тематике. Достаточно ли этих документов в подтверждение соответствия?

*Ответ:*

Для работников, не посещающих территорию Заказчика, наличие Положения о СУОТ и ОРД по охране труда для офисных работников – достаточно, для подтверждения соответствия

Для работников, планируемых к направлению на территорию Заказчика, наличие документов подтверждающих соответствие пунктам 18, 19, 21, 22 раздела 4.4. Документации – обязательно.

При выполнении изысканий на объекте: допускается не выполнение п.20 ЗД, так как таковые работы не относятся к работам на высоте:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Наличие средств коллективной защиты: инвентарных ограждений для котлованов; системы безопасности работ на высоте, системы эвакуации и спасения и т.д. |

1. Относительно Приложений к Договору:

* в Техническом задании идет речь о прохождении Государственной экологической экспертизы проектной документации, на основании какого пункта ст.11 Закона 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», предполагается такое согласование?

Ответ:

На основании пунктов ст.11 Закона 174-ФЗ:

5) проекты технической документации на новые технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, новые вещества, которые могут поступать в окружающую среду, пестициды и агрохимикаты;

7.9) проектная документация объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции в Арктической зоне Российской Федерации, за исключением проектной документации. (Сегежский р-н в Арктической зоне)

* в Техническом задании, в п.5., в перечне выполняемых работ, нет упоминания о разработке раздела ОВОС, в то же время в Календарном плане оказания услуг, в п.2.4. присутствует «Разработка материалов ОВОС». Имеется в виду разработка полноценного раздела ОВОС, в соответствие с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии №999 от 01.12.2020г., или разработка Оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания от планируемой хозяйственной деятельности, в составе Расчета ущерба водным биоресурсам?

Ответ:

1. Требуется разработка полноценного раздела ОВОС. Данное требование добавлено в Техническое Задание в п.5.1 предпоследний абзац (- Раздел 12.2 «Оценка воздействия на окружающую среду»). Обязательное проведение [оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)](https://ecopromcentr.ru/ovos/) закреплено в статье 32, ФЗ №7 "Об охране окружающей среды". Требования к материалам ОВОС определены в Приказе Минприроды России от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду".
2. А также требуется разработка отдельного тома ПД с разделом «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания от планируемой хозяйственной деятельности». В Техническом Задании ред. от 15.09.22, в п.5.1. в 3-м абзаце снизу имеется требование о необходимости разработки Раздела 12.1 «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания от планируемой хозяйственной деятельности». Согласовать необходимые материалы (тома) проектной документации в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству в установленном законодательством порядке (по доверенности от Заказчика).

* в Календарном плане оказания услуг имеется упоминание о прохождении Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Если необходимо прохождение ГЭЭ, то обязательна и разработка полноценного раздела ОВОС, в соответствие с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии №999 от 01.12.2020г., а так же проведение Общественных обсуждений материалов ОВОС. Такой процедуры не запланировано в ни ТЗ, ни в Календарном плане. Поясните, пожалуйста, какие намерения, действительно, имеет Заказчик относительно Государственной экологической экспертизы и на основании каких норм законодательства. Является ли пропуск процедуры Общественных обсуждений недочетом документации, либо имеются какие-либо другие обоснования требований Технического задания и Календарного плана?

Ответ:

ГЭЭ – обязательна (см. выше про Арктическую зону). Общественные обсуждения инициируются заказчиком по мере поступления соответствующих документов от Исполнителя. Присутствие представителя Исполнителя – обязательно. Требуется разработка полноценного раздела ОВОС. Данное требование добавлено в Техническое Задание в п.5.1 предпоследний абзац (- Раздел 12.2 «Оценка воздействия на окружающую среду») и в календарный план.

* В Календарном плане отсутствует этап согласования проектной документации в СЗТУ Федеральном агенстве по рыболовству. Этот этап занимает не менее 30 дней, куда он был включен?

Ответ:

Данное согласование выполняется в одни сроки с пунктами 3.4. и 3.6. календарного плана. В календарный план данный этап добавлен п.3.5.

* в Техническом задании, в п.5.2. сказано: «Выполнить обосновывающие расчеты, подтверждающие отсутствие необходимости установления санитарно-защитной зоны очистных сооружений».

В соответствие с СанПиН [2.2.1/2.1.1.1200-03](https://potrebitel-expert.ru/wp-content/uploads/2021/11/SanPiN-2.2.12.1.1.1200-03.rtf), очистные сооружения имеют нормативную СЗЗ в зависимости от производительности и технологии, кроме того нормативную СЗЗ имеют так же КНС и резервуары аварийной регулировки. Таким образом, СЗЗ у этих объектов будет присутствовать, в любом случае. Но поскольку, проект СЗЗ разрабатывается для предприятия в целом, комплекс очистных сооружений будет являться дополнительным источником выбросов и шума, в составе общей СЗЗ предприятия.

Что имелось в виду в п.5.2. ТЗ, что СЗЗ не будет разрабатываться для комплекса очистных в отдельности, а будет разработан проект СЗЗ в целом для предприятия, с учетом очистных сооружений?

Как предполагается решать вопрос с установлением СЗЗ при прохождении Государственной экспертизы, куда необходимо будет представить Решение об установлении СЗЗ, если разработка проекта СЗЗ не предполагается в рамках проекта?

Ответ:

П 5.2. подразумевает обоснование размера СЗЗ не выходящей за границы имеющейся СЗЗ предприятия (исходя из производительности, технологии и типа применяемых ЛОС).

1. Вопрос:

В каком городе надо будет проходить госэкспертизу, соответственно стоимость госэкспертизы заложена в НМЦ?

Ответ: Стоимость ГЭ не включена в НМЦ. см. п.9.8. ТЗ:

Обязательным является сопровождение Исполнителем экспертизы и согласования проектной документации в государственных контролирующих и надзорных органах в соответствии с требованиями действующего законодательства при этом оплата данных процедур осуществляется за счет Заказчика.

1. Вопрос:

Возможно ли предоставление чертежей самой ГЭС и прилегающих территорий?

Ответ: Возможно, после подписания сторонами Соглашения о конфиденциальности.

1. Вопрос: Надо ли будет оформлять кадастровый паспорт на сооружения?

Ответ: Нет.

1. Вопрос: Надо ли делать землеотвод под сооружения?

Ответ: Нет.

1. Вопрос: С кем в Ленгидропроекте надо согласовывать?

Ответ: С генеральным проектировщиком Ондской ГЭС (с правоприемником).

1. Вопрос: Где надо проходить экологическую экспертизу?

Ответ: В соответствии с действующим законодательством, по результатам экологических изысканий и ОВОС. Предположительно региональный уровень.

1. Вопрос: Какие ТУ будут предоставлены?

Ответ: ТУ будут выданы по запросу при предпроектном обследовании.

1. Вопрос: Будут ли предоставлены существующие схемы организации связи и автоматизации?

Ответ: Будут предоставлены, после подписания сторонами Соглашения о конфиденциальности.