Приложение№8 к договору № -2021-ОКС-Т11 от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**Заказчик Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Директор филиала  ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Шуляшкин  М.П.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П.  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |

Нормативно-техническая документация

1. Работы (услуги) должны быть выполнены в соответствии с правилами по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н;
2. Работы (услуги) должны быть выполнены в соответствии с правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00;
3. Работы (услуги) должны быть выполнены в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ;
4. Работы (услуги) должны быть выполнены в соответствии с типовой инструкцией по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий, РД 34.21.521-91;
5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;
6. СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75;
7. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
8. СП 48.13330.2019 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001";
9. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
10. СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)
11. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда от 15 декабря 2020 г. N 903н;
12. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ О требованиях пожарной безопасности;
13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)»;
14. СО153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях;
15. СП 112.13330.2011 (Докипедия: СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.) «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
16. СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;
17. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н[[1]](#footnote-2);
18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26 .11 2020 года № 461[[2]](#footnote-3);
19. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007 (Взамен СО 34.03.702-99);
20. РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
21. И 1.13-07. «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
22. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
23. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
24. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Заказчика;
25. Иные документы, направленные на обеспечение качества и безопасности производства работ.

В случае если какой-либо из перечисленных выше документов будет изменен, отменен, утратит силу или иным образом потеряет актуальность, подлежит применению, соответственно, измененный документ, документ, введенный взамен отмененного, утратившего силу или иным образом потерявшего актуальность, или иной документ, регулирующий те же правоотношения.

Заместитель директора филиала-

технический директор ТЭЦ-11                                     Е.Н. Миронов

Начальник СДТУ ТЭЦ-11                                                                                      В.С. Майоров

1. Комментарий: ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утратил силу в связи с изданием приказа Минтруда России от 21.07.2015 № 485 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства труда и социального развития Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
2. Комментарий: ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов утратил силу в связи с изданием приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». [↑](#footnote-ref-3)