Задвижка 30с964нж Ду-600 Ру-25 б/у Фланцевая

Задвижка 30с964нж Ду-600 Ру-25 б/у Фланцевая

Кран шаровый Vexve Ду250 Ру25 под приварку с рукояткой тип 100 250

Задвижка Ду 175, Ру 140, T 560°C, сталь ХМ, Под приварку, без привода

Задвижка Ду 175, Ру 140, T 560°C, сталь ХМ, Под приварку, без привода

Задвижка Ду 175, Ру 140, T 560°C, сталь ХМ, Под приварку, без привода

Задвижка 30с942нж Ду-500 Ру-16 б/у Фланцевая

Задвижка Ду 500, Ру 25, T 425°C, сталь 20Л, Фланцевое, ручной привод

Задвижка Ду 500, Ру 25, T 425°C, сталь 20Л, Фланцевое, ручной привод