## Техническое задание
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала-
главный инженер
___________О.Г.Рябиков
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е Снятие ограничений, увеличение эффективности работы ВЗП котла №3
1. Основания для оказания услуг. Пункт 4.3.1. Правил технической эксплуатации. 2. Цель оказываемых услуг. Проведение обследования и выявление недостатков по надежной и эффективной работе воздухоподогревателя котла. 3. Задачи оказываемых услуг. Задачами оказываемых услуг являются обследование, выявление недостатков, очистка трубок воздухоподогревателя котлоагрегата ст.№ 3 для оценки их состояния. 4. Вид оказываемых услуг. Эксплуатационные услуги производственного характера. 5. Объект оказываемых услуг. Воздухоподогреватель котла ст.№ 3 Ново-Зиминской ТЭЦ. 6. Основные услуги.
7. Обследование воздухоподогревателя (нижние, средние кубы 2 яруса, верхние кубы). Очистка внутренних поверхностей труб ВЗП в количестве 6129 шт. Очистка сверху труб длиной до 3м воздухоподогревателя от сцементировавшихся отложений в количестве 1471 шт. Очистка сверху труб длиной свыше 3м воздухоподогревателя от сцементировавшихся отложений в количестве 1412 шт. 8. Результаты оказания услуг. Отчёт по выполненным работам 9. Особые требования. Заказчик предоставляет Исполнителю документацию в необходимом объёме. Заказчик обеспечивает доступ к оборудованию и организует подключение дополнительного оборудования к технологическим схемам. 10. Срок оказания услуг. Начало – начало действия договора Окончание – 30 ноября 2021 года 11. Заказчик. Филиал ООО «Байкальская энергетичесая компания» Ново-Зиминская ТЭЦ.
И.о.начальника КТЦ | Р.В.Харченко