| ООО «БЭК – ремонт» Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» |  |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству

-главный инженер

ООО «БЭК-ремонт»

_________________ К.С. Галянт

«______»__________ 2022 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

выполнение работ на филиале ООО «БЭК» ТЭЦ-9:

«БЭК-ремонт» на объектах ТЭЦ-9 в период с января по декабрь 2022 года, выполнение работ: «Средний ремонт котлоагрегата ст. № 8 Средний ремонт котлоагрегата ст. № 8. Пылеугольный котел N 8 Е 420/140 т/час t=570гр.С Инв. № ИЭ9141327. Гарнитура. Ремонт воздухопроводов. Подготовительные работы для проведения эксплуатационного контроля металла ГПП. Подготовительные работы для проведения эксплуатационного контроля металла трубопровода питательной воды».

- Основание для выполнения работ.

  - Заявка Генподрядчика.

- Цель выполняемых работ.

  - Техническое перевооружение тепломеханического оборудования.

- Задачи выполняемых работ.

  - Поддержание основного и вспомогательного оборудования в работоспособном состоянии.

- Объекты выполняемых работ.

  - Основное и вспомогательное тепломеханическое оборудование ТЭЦ-9.

- Перечень, состав и объем работ.

  - Ведомости объемов работ № 59/22 дополнение к техническому заданию.

- Результаты выполнения работ.

  - Акты выполненных работ.

- Особые требования.

  - Наличие обученных и аттестованных ИТР по промышленной безопасности в области А.1.; Б.9.3. в количестве 1 специалиста

  - Наличие квалифицированного (обученного и аттестованного) рабочего персонала в количестве не менее 5 работников, из них:

-  газоэлектросварщиков с удостоверением НАКС на допуск: НАКС КО – Котельное оборудование (п.5) – не менее 2 чел.

- обученного на безопасное производство работ на высоте с удостоверением группы работы на высоте: III группа – 1 чел; II группа – 2 чел; I - группа остальные.

  - Обеспеченность необходимым для выполнения работ грузоподъёмным оборудованием, сварочным и газорезательным оборудованием, слесарно-кузнечным инструментом, пневматическим инструментом.

  - Готовность к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

- Сроки выполнения работ: с 10.05.2022 по 30.08.2022

Участник закупки обязан приступить к работе в срок не позднее 24 часов после получения информации о признании его победителем.

- Стоимость работ: 283 415 (двести восемьдесят три тысячи четыреста пятнадцать) рублей, 00 копеек без учета НДС.

НДС: по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Начальник КЦ ООО «БЭК-ремонт»                                                                       А.Н. Шипуля