|  |
| --- |
| **ООО «БЭК – ремонт»**  Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» |

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор по производству

-главный инженер ООО «БЭК-ремонт»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Галянт

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

по выполнению **антикоррозионных работ** на объектах капитального строительства.

* КОТЛОАГРЕГАТ №3 высокого давления прямоточный. Инв. № ИЭ140174 Техническое перевооружение Замена змеевиков ПЗ с входными и выходными коллекторами.
* КОТЛОАГРЕГАТ №6 высокого давления прямоточный. Инв. № ИЭ140177 Техническое перевооружение Замена змеевиков ПЗ с входными и выходными коллекторами.
* КОТЛОАГРЕГАТ №7 высокого давления прямоточный. Инв. № ИЭ140178 Техническое перевооружение Замена змеевиков ВЭК-1ст. с входными и выходными коллекторами.
* КОТЛОАГРЕГАТ №11 высокого давления прямоточный. Инв. № ИЭ140182 Техническое перевооружение Замена змеевиков ВЭК-II ст. с входными и выходными коллекторами.
* КОТЛОАГРЕГАТ 14 высокого давления прямоточный. Инв. № ИЭ140185. Модернизация. Замена ВРЧ с входными и выходными коллекторами.

1. **Основание для выполнения работ.** Заявка Генподрядчика.
2. **Цель выполняемых работ.** Ремонт тепломеханического оборудования, антикоррозионные работы.
3. **Задачи выполняемых работ.** Поддержание основного оборудования в работоспособном состоянии. Антикоррозионная защита поверхностей металлоконструкций.
4. **Объекты выполняемых работ.** Основное тепломеханическое оборудование ТЭЦ-10, котлоагрегаты ст. №№3, 6, 7, 11, 14.
5. **Перечень, состав и объем работ.** Согласно ведомостей объемов работ:

* Антикоррозионная защита ПЗ 02-01-04 к.а. ст. №3.
* Антикоррозионная защита ПЗ 02-01-04 к.а. ст. №6.
* Антикоррозионная защита ВЭК-1ст. 02-01-05 к.а. ст. №7.
* Антикоррозионная защита ВЭК-2ст. 02-01-04 к.а. ст. №11.
* Антикоррозионная защита ВРЧ 02-01-01 к.а. ст. №14 СМР.
* Антикоррозионная защита ВРЧ 02-01-04 к.а. ст. №14. ППР.

1. **Результаты выполнения работ.** Акты выполненных работ. Приемо-сдаточная документация – Акты скрытых работ.
2. **Особые требования.**
   1. Наличие квалифицированного персонала, обученного на безопасное производство работ на высоте в количестве не менее 5 человек. (1 чел. – 3 группа, остальные 1, 2 группа)
   2. Обеспеченность необходимым для выполнения работ оборудованием, материалами инструментом и приспособлениями
3. **Сроки выполнения работ:**

-котлоагрегат ст. №3: с даты заключения договора по 30.09.2023;

-котлоагрегат ст. №6: с даты заключения договора по 31.10.2023;

-котлоагрегат ст. №7: с даты заключения договора по 30.09.2023;

-котлоагрегат ст. №11: с даты заключения договора по 14.07.2023;

-котлоагрегат ст. №14: с даты заключения договора по 31.08.2023.

1. **Срок гарантии:** 24 месяца
2. **Стоимость работ:** 592 710,00 (пятьсот девяносто две тысячи семьсот десять) рублей, 00 копеек без учета НДС. НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Начальник КЦ ООО «БЭК-ремонт» А.Н. Шипуля