# УТВЕРЖДАЮ:

# Директор Ново-Зиминской ТЭЦ филиала

# ООО «Байкальская энергетическая компания»

# ___________________Мельников С.Н.

«____» ___________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по обработке территории ОУТ Гербицидами

| №№ п.п | Основные данные и требования | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Местонахождение объекта: | Иркутская область, г. Саянск, промплощадка Н-ЗТЭЦ, ОУТ Т-1, Т-2, Т-3 |
|  | Основание для проведения работ: | ВППБ 01-02-95 (РД 34.03.301-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий п.14.9. На территории ОУТ не должно быть сорняков и растительности. |
|  | Наличие технической документации: | Комплект документации на применяемые материалы. |
|  | Срок эксплуатации объекта: | 40 лет |
|  | Условия эксплуатации объекта: | Краткая характеристика объекта: Открытая установка трансформаторов №1,2,3 |
|  | Цель выполнения услуг: | - Исполнитель обязан провести: - Гербицидную обработку сплошного действия на территории открытого устройства трансформаторов Т-1,2,3 и 2м от забора. Площадь обработки 2300 м2. - Производство работ осуществляется в охранной зоне действующих линии находящихся под напряжением. |
|  | Требования к выполнению услуг: | - Наличие у Исполнителя опыта не менее 1 года. - Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды. Наличие III группы по электробезопасности у членов бригады и IV группы по электробезопасности у производителя работ. - Все работы должны проводиться только лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку. Необходимо соблюдать требования и меры предосторожности. Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи. В процессе проведения работ должны соблюдаться все общие требования безопасности, гигиены труда и производственной санитарии, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, которые обязательны к применению при использовании всех гербицидов. - До начала оказания услуг предъявить документы, удостоверяющие соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию при оказании услуг материалы. - При оказании услуг должна строго соблюдаться технология оказания услуг. - Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг в соответствии с договором, а именно отсутствие сорняков в течение 1 года после выполнения работ. - Услуги оказываются Исполнителем с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество, и в сроки, указанные в Техническом задании. - Химические средства должно быть безопасными для человека и животных. - Исполнитель обязан предоставить отчетную техническую документацию в полном объеме |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг | Факт оказания услуг подтверждается подписанным Актом приемки-сдачи оказанных услуг и предоставленной Исполнителем счета – фактуры. |
|  | Срок выполнения работ | начало – с момента заключения договора. окончание – 31.08.2024г. |

# От Заказчика:

# Начальник ЭЦ                  		 				Большаков И.С.