Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022

Утверждаю

Первый заместитель -

технический директор ТЭЦ-6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Васильев «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022

**Регламент контроля за**

**зданием «Пункт ГО» в п. Тарма.**

1. Совершать обходы помещений каждые 3 часа (схема обходов прилагается при заключении договора).
2. Звонить на главный щит управления ТЭЦ-6 по тел. **491-352; 489-352** **(89140089352)** в случаях:

-при понижении температуры в помещениях ниже +5˚ (5 градусников установлены на щитке освещения в коридоре входа в здание. и в конце коридоров каждого крыла здания на 1 и 2 этажах);

-при обнаружении сильных потеков жидкости из отопительных приборов;

- при срабатывании на водонагревателе индикатора «АВАРИЯ»;

- при температуре на световом табло водонагревателя 95˚ и выше;

- при обнаружении разбитых стекол и сломанных, незакрывающихся наружных дверей;

- при затоплении подвала;

- при обнаружении провалов отмостки здания и земли по периметру здания;

- при обнаружении протекания кровли (мокрых пятен на потолке 2 этажа).

1. В случае неисправности электрооборудования и электропроводки в зданиях и сооружениях сторожу необходимо зафиксировать время обнаружения неисправности и сообщить о неисправности по телефонам: 491-338, 489-338 - мастер участка по ремонту вспомогательного электрооборудования, 491-340, 489-340 - ЗНЭЦ по ремонту, или 491-552 - НСЭЦ, 491-352 – НСС.

Н ЦОР А.В. Качанов

НЭЦ А.А. Михайлов

**Заказчик: Исполнитель**:

Директор филиала Директор

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Коноплев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022

м.п. м.п.