УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала

ООО «ЭН+ ГИДРО» «Малая Сегозерская ГЭС»

_______________ А.В. Виговский

"____"_________________2026 г.

Список СИ, предоставляемых к поверке

| Модель | Тип | Единица измерения | Шкала, мин | Шкала, макс | Производитель | Номер в ГРСИ | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-10 | Датчик давления | бар | 0 | 10 | WIKA | 39674-08 | 6 |
| A50.10.100 | Датчик температуры | C | 0 | 120 | WIKA |  | 3 |
| CMSS 2100 | Датчик виброускорения |  |  |  | SKF | 64720-16 | 9 |
| D200 | Датчик виброперемещения | мкм | -500 | 500 | ГлобалТест | 73216-18 | 15 |
| DVA 121.342 | Датчик виброскорости (СКЗ) | мм/с |  |  | ООО НПП "ТИК" | 69044-17 | 12 |
| M63-016/10R | Датчик давления | бар | 0 | 16 | Пневмакс | 94320-25 | 9 |
| PT5403 | Датчик давления | бар | 0 | 25 | IFM | 77279-20 | 3 |
| TR 021A-110;2XPt100/A;G1/2;M12-4pin | Датчик температуры | C | -50 | 150 | SENSIT |  | 3 |
| TR 021A-155;2XPt100/A;G1/2;M12-4pin | Датчик температуры | C | -50 | 150 | SENSIT |  | 3 |
| TR 021A-50;2XPt100/A;G1/2;M12-4pin | Датчик температуры | C | -50 | 150 | SENSIT |  | 3 |
| TR 021A-55;2XPt100/A;G1/2;M12-4pin | Датчик температуры | C | -50 | 150 | SENSIT |  | 3 |
| TR 021A-80;2XPt100/A;G1/2;M12-4pin | Датчик температуры | C | -50 | 150 | SENSIT |  | 3 |
| БТ3 | Датчик температуры | C | 0 | 100 |  |  | 6 |
| ДТС105М-100М.0,5.400.И | Датчик температуры | C | 0 | 100 | Овен | 28354-10 | 3 |
| ДТС105М-100М.0,5.60.И | Датчик температуры | C | 0 | 100 | Овен | 28354-10 | 6 |
| ДТС125М-100П.0,5.60.МГ.И[15] | Датчик температуры | C | -40 | 80 | Овен | 28354-10 | 1 |
| ДТС145М-100М.0.5.60.И[2] | Датчик температуры | C | 0 | 100 | Овен | 28354-10 | 9 |
| КТС-Б-Pt100-В-х4-П-3-40/6-НШ.50.М20х1,5-Б-15000 (IP68) | Датчик температуры | C | 0 | 160 | Поинт | 43096-20 | 1 |
| М42300 200-0-200А | Амперметр | А | -200 | 200 |  |  | 1 |
| М42300 300-0-300А | Амперметр | А | -300 | 300 |  |  | 1 |
| М42300 300V | Вольтметр | В | 0 | 300 |  |  | 9 |
| Манометр 0-1,0 МПа вертикальный 1/4 | Датчик давления | МПа | 0 | 1 |  |  | 12 |
| МВП100Н/Р-(-0.1…0.15)-G1/2-ВуСл | Датчик давления | МПа | -0,1 | 0,15 | НПО "Юмас" | 94320-25 | 6 |
| МВП100Н/Р-(-0.1…0.3)Мпа-G1/2-ВуСл | Датчик давления | МПа | -0,1 | 0,3 | НПО "Юмас" | 94320-25 | 3 |
| МВП100Н/Р-(-0.1…0.5)Мпа-G1/2-ВуСл | Датчик давления | МПа | -0,1 | 0,5 | НПО "Юмас" | 94320-25 | 3 |
| МП100Н/Р-(0…1,0)-G1/2-ВуСл | Датчик давления | МПа | 0 | 1 | НПО "Юмас" | 94320-25 | 18 |
| ПД100-ДИ 0,01-171-0,5 | Датчик давления | бар | 0 | 0.1 | Овен | 47586-11 | 3 |
| ПД100И-ДА1.0-171-0.5 | Датчик давления | бар | 0 | 10 | Овен | 56246-14 | 6 |
| ПД100И-ДИ0,25-171-0,25 | Датчик давления | бар | 0 | 2.5 | Овен | 56246-14 | 3 |
| ПДУ-И.250.10 | Датчик уровня | % | 0 | 100 | Овен |  | 3 |
| Термодат-11М3Т1 | Преобразователь измерительный |  |  |  |  | 17602-15 | 5 |
| ТС-1388 В V3/5ШG/-/100П/-50…+200/120/6/1,6/КММФЭ/В/-/-/№2/ГП | Датчик температуры | C | -50 | 200 | ООО "Элемер" | 58808-14 | 12 |
| ТС-1388А/5 ШG | Датчик температуры | C |  |  | ООО "Элемер" | 58808-14 | 6 |
| ТС713B-L2-СЭ-Pt100 (-50..+160 С) | Датчик температуры | C | -50 | +160 | ООО НПП "Системы контроля" | 41202-09 | 20 |
| Уралвес К-С-183-22т | Датчик тензорезистивный | т | 0 | 22 | ООО "Вектор-ПМ" | 75853-19 | 6 |
| Уралвес КСК10.1.5-1B1A5P | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный |  |  |  |  | 68544-17 | 3 |
| Ц42308/1, 230В, 50 Гц | Ваттметр | Вт |  |  | ОАО "Электроприбор" | 33227-06 | 9 |
| Ц42704, 250В, 50 Гц | Вольтметр | В | 0 | 250 | ОАО "Электроприбор" | 69582-17 | 9 |
| Э42704, 50 Гц | Амперметр | A | 0 | 1200 | ОАО "Электроприбор" | 69582-17 | 9 |
| Общее количество |  |  |  |  |  |  | 245 |

| Ведущий инженер РЗА службы заказчика ООО «ЭН+ ГИДРО» | ___________________________________ | Матросова Г.Л. |
| --- | --- | --- |