Приложение № 2 к договору

№ _____ от «____» ____________________ 202_ г.

- Расчет договорной цены

| № | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной, рабочей, сметной документации на монтаж системы газового пожаротушения Подрядчиком | комлект. | 3 |  |  |
| 2 | Поставка оборудования газового пожаротушения Подрядчиком |  |  |  |  |
| 2.1 | Модуль газового пожаротушения (масса заправки ГОТВ 1 модуля - 24,1кг), FK-5-1-12 | шт. | 3 |  |  |
| 2.2 | Модуль газового пожаротушения (масса заправки ГОТВ 1 модуля - 13,7кг), FK-5-1-12 | шт. | 2 |  |  |
| 2.3 | Модуль газового пожаротушения (масса заправки ГОТВ 1 модуля - 25,7кг), FK-5-1-12 | шт. | 1 |  |  |
| 2.4 | Модуль газового пожаротушения (масса заправки ГОТВ 1 модуля - 25,4кг), FK-5-1-12 | шт. | 1 |  |  |
| 2.5 | Модуль газового пожаротушения (масса заправки ГОТВ 1 модуля - 25,2кг), FK-5-1-12 | шт. | 1 |  |  |
| 2.6 | Модуль газового пожаротушения (масса заправки ГОТВ 1 модуля - 20,7кг), FK-5-1-12 | шт. | 1 |  |  |
|  | ЗИП |  |  |  |  |
| 2.7 | Модуль газового пожаротушения (масса заправки ГОТВ 1 модуля - 25,7кг), FK-5-1-12 | шт. | 1 |  |  |
| 2.8 | Модуль газового пожаротушения (масса заправки ГОТВ 1 модуля - 24,1кг), FK-5-1-12 | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Монтаж системы противопожарного оборудования Подрядчиком | шт. | 9 |  |  |
| 4 | Пусконаладочные работы | шт. | 9 |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: ___________________/______________/ | Заказчик: ___________________/______________/ |
| --- | --- |