

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель дирекции

по исполнению проектов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Ионов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Строительно-монтажные, пусконаладочные работы по объекту Центральных электрических сетей ОАО «ИЭСК» **«Модернизация ПС 500 кВ УПК-500 Тыреть –**

**реконструкция щита постоянного тока с заменой аккумуляторной батареи - 1 система»**

**Основанием для выполнения работ**: Договор генерального подряда № 15-204.031/2021

**Месторасположение объекта:** п.Тыреть, УПК Тыреть 500 кВ

**Основные виды требуемых работ для реализации данного проекта (наименование работ, описание):**

1. **Ремонт помещений**
2. **Монтаж системы вентиляции и отопления помещений АБ1,2,кислотной**
3. **ПНР системы вентиляции и кондиционирования**

Более подробная информация о поручаемых объемах работ содержится в рабочей документации.


**Дополнительная информация**

Работы производятся на действующей подстанции

**Срок выполнения работ**

С даты подписания договора по 20.10.21г.

Разработал:

Руководитель проектов  А.Ф. Бурдыко