Приложение №1 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023.

Техническое задание

**Предмет договора:** выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту: **«Тепловая сеть 11 коллектора, Тепловая сеть 12 коллектора. Замена запорной арматуры в тепловом павильоне ТП-7 (Объект нового строительства "ПНС Правобережная" Тепловые сети до ТК-165, ТК-2Б, ТК-3Г, ТК-1Е")» (Внешнее электроснабжение)**

**Характеристика объекта:**

Объект находится в Свердловском округе г. Иркутска

**Объём работ:**

В соответствии рабочего проекта:«Тепловая сеть 11 коллектора, Тепловая сеть 12 коллектора. Замена запорной арматуры в тепловом павильоне ТП-7 (Объект нового строительства "ПНС Правобережная" Тепловые сети до ТК-165, ТК-2Б, ТК-3Г, ТК-1Е")» 210-500-12ПР-2022-00-ЭС, разработанного ООО «Ирктскэнергопроект» и выполненного на основании технических условий 5089/22-ЮЭС от ОАО «ИЭСК» Южные электрические сети.

**Основные решения, предусматриваемые проектом:**

1. Прокладка кабельной и воздушной линии электропередач.
2. Установка опор СВ-105-5 для прокладки СИП.
3. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком посуточный «Календарный план выполнения работ», в котором указаны плановые объемы работ и трудовые ресурсы с учетом последовательности, технологической взаимосвязи и сроков выполнения отдельных работ. При допущении отставания от согласованного «Календарного плана выполнения работ» принять меры по устранению отклонений, и согласовать с Заказчиком корректировку «Календарного плана выполнения работ» без изменения конечного срока, установленного договором.

**Сроки выполнения работ:**

Начало работ – с даты заключения договора

Окончание работ – 01.11.2023 г.