

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель дирекции

по исполнению проектов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Ионов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство ПС 500 кВ Озерная. 3 пусковой комплекс» для нужд филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»

С целью выполнения работ по объекту «Строительство ПС 500 кВ Озерная. 3 пусковой комплекс» необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных работ, которые сформированы в один лот. Способом закупки выбран открытый запрос предложений.

**Основанием для выполнения работ**: Договор генерального подряда № 191/ЗЭС-2020

**Месторасположение объекта:** г. Тайшет, ПС 500/220/35 кВ «Озерная»

**Основные виды требуемых работ для реализации данного проекта (наименование работ, описание):**

1. Демонтаж существующих противопожарных перегородок автотрансформатора АТ-3;
2. Монтаж противопожарных перегородок АТ-3 по новому проектному решению;
3. Реконструкция маслоприемников АТ-3.

**Дополнительная информация**

Часть материалов кирпич передается в монтаж филиалом ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» в качестве давальческого материала, остальное оборудование и материалы необходимые для работ приобретаются подрядчиком согласно спецификациям и сметам.

**Срок выполнения работ**

Завершение всех видов работ, не позднее 15.05.2021 г. Сроки выполнения отдельных этапов работ уточняются графиком выполнения работ.

Разработал:

Руководитель проектов В.В. Рыков