## Ведомость оборудования
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Усть-Илимская ГЭС
_________________ А.А. Карпачёв
" ____ " _______________ 2024 г.
ВЕДОМОСТЬ
оборудования поставки подрядчика
на Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставка оборудования по объекту:
"Автоматизированная измерительная система контроля состояния гтс бетонной плотины УИГЭС. Инв. № 00491686\00040508. Модернизация оборудования АИС "Струна-4М" бетонной плотины Усть-Илимской ГЭС
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (БЦ), руб | Цена, руб | Стоимость в ТЦ, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7
в 2024 г.
ЛСР 02-01-01.1 Автоматизация системы опроса КИА
1 | Коробка коммутационная КО-03-24 ( КО-03) | шт. | 57 | 5048.95 | 32290.5 | 1840558
2 | Релейный коммутатор "Струна-5" ( РК) | шт. | 53 | 59127.78 | 394033.45 | 20883772.8
3 | Блок предварительной коммутации "Струна-5" (БПК) ФАНЕ.426453.001 | шт. | 1 | 50764.89 | 338302.28 | 338302.2
|  |  |  | Всего: |  | 23062633
Итого Оборудование поставки Подрядчика в 2024 г. | [5 empty] | 23062633
в 2025 г.
ЛСР 02-01-01.2 Автоматизация системы опроса КИА
1 | Специальное программное обеспечение "Гедеон" | шт. | 1 | 290156.84 | 1877314.78 | 1877315
2 | Блок предварительной коммутации "Струна-5" (БПК) ФАНЕ.426453.001 | шт. | 4 | 50764.89 | 338302.28 | 1353209.12
3 | Терминал "Струна-5" | шт. | 5 | 399406.49 | 2661684.8 | 13308424
4 | Шкаф оптический ШО ФАНЕ.426431.001 | шт. | 4 | 70574.64 | 451359.39 | 1805437.56 |  | 282298.56 | 6.3955
|  |  |  | Всего: |  | 18344386
ЛСР 02-01-03 Электроснабжение и заземление.
5 | Автоматический ввод резерва трехфазный АС 230/400В 50Гц УХЛ4 МУАВР-1 4680019912295 | шт. | 1 |  | 7158.3 | 7158.3
6 | Schneider Electric KAEDRA, 8 мод., IP65 (КК-01,02,03,04; ШК; КПШО-4) 13978 | шт. | 57 |  | 3611.45 | 205852.6
7 | Выключатель автоматический двухполюсный , 6А (QF2; ШК) 2P 6A C 4.5кА BMS412C06 | шт. | 57 |  | 439.67 | 25061.1
8 | Выключатель автоматический двухполюсный , 10А (QF1) 10А С S202 6кА 2CDS252001R0104 | шт. | 1 |  | 1353.06 | 1353
9 | Выключатель автоматический двухполюсный , 16А (QF) 16А C S202 6кА2CDS252001R0164 | шт. | 2 |  | 1617.15 | 3234.3
10 | Обогреватель 86-100Вт, 110-240В ДКС арт.R5SHT100 | шт. | 52 |  | 4980 | 258960 |  | 258960 | 1
11 | Rittal SK Регулятор температуры ( термостат) 3110000 | шт. | 52 |  | 3004.09 | 156212.6 |  | 156212.68 | 1
12 | ИБП SW1000SL (1000 ВА) (UPS) SW1000SL Штиль | шт. | 1 |  | 31720.22 | 31720.2 |  | 31720.22 | 1
ИТОГО : | [5 empty] | 689552
Итого Оборудование поставки Подрядчика в 2025 г. | [5 empty] | 19033938
| Всего Оборудование поставки Подрядчика |  |  |  |  | 42096571
Главный инженер У-ИГЭС |  |  | С.В. Крапицкий
Начальник СМГТС У-ИГЭС |  |  | А.А. Светличный
Ведущий инженер по надзору за строительством ОКС У-ИГЭС |  |  | Е.А. Сухоцкий
Экономист ОКС У-ИГЭС |  |  | Н.Н. Татаринцева
Note on A12: СводВедРес::<Код ресурса>
Note on B12: СводВедРес::<Наименование ресурса >
Note on C12: СводВедРес::<Единица измерения ресурса>
Note on D12: СводВедРес::<Общее количество ресурса>
Note on E12: СводВедРес::<Сметная текущая цена ресурса> <Формула текущей цены>
Note on G12: СводВедРес::<Общая сметная текущая цена ресурса>