| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) на выполнение: комплекса работ в области промышленной безопасности, энергетического надзора, градостроительной деятельности и экологического надзора и нормирования при реализации работ по титулам: «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10,11,12)», «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Строительство карты золоотвала №3»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Строительство трубопроводов гидрозолоудаления и осветленной воды»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Реконструкция станции «Химическая» и подъездных путей к станции «Угольная»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11. Техническое перевооружение существующего мазутохозяйства и системы паропроводов собственных нужд» (Объект, наименование работ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Российская федерация, Иркутская область, городской округ города Усолье-Сибирское, территория Промышленный массив, улица Индустриальная, земельный участок 32д. Кадастровый номер земельного участка 38:31:000003:1415. |
|  | Наименование и характеристика объекта | Комплекс работ в области промышленной безопасности, энергетического надзора, градостроительной деятельности и экологического надзора и нормирования при реализации работ выполняется в рамках следующих титулов: «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12)» предусмотрено строительство на промышленной площадке филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» трёх энергоблоков с установленной электрической мощностью 230 МВт каждый. «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Строительство карты золоотвала №3»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Строительство трубопроводов гидрозолоудаления и осветленной воды»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Реконструкция станции «Химическая» и подъездных путей к станции «Угольная»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11. Техническое перевооружение существующего мазутохозяйства и системы паропроводов собственных нужд». |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)» участок относится к I району и подрайону I В. Климат территории резко континентальный со значительными годовыми и суточными амплитудами, с суровой продолжительной зимой и коротким летом, с жаркими днями и холодными ночами. Температура воздуха зимой достигает минус 25-50 ºС, летом - плюс 25-37 ºС. Средние температуры воздуха самого холодного месяца, января - минус 18,4 ºС, самого теплого, июля - плюс 18,2 ºС. Среднегодовая температура – плюс 0,7 ºС. Снежный покров устойчивый, но не высокий, устанавливается в конце октября – начале ноября и разрушается в начале апреля. Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова составляет 25 см. Снежный покров достигает максимальной высоты в феврале – 35,6 см. Продолжительность безморозного периода составляет 112 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм, из которых 85 % приходится на теплый период. Минимум осадков в феврале – марте (5-6 мм), максимум в июле - 85 мм. Средняя глубина сезонного промерзания грунтов г. Усолье-Сибирское составляет: - для оголённой от снега поверхности 3,0 м; - для поверхности с нормальным снежным покровом изменяется от 1,5 до 2,9 м. Максимальное промерзание грунта отмечается обычно в марте, окончательная мерзлота исчезает в конце июля. Преобладающими в годовом цикле являются ветры северо-западного и юго-восточного направления. Скорость ветра в холодный период – 2,1 м/с. Расчетная сейсмичность -8,3 балла. |
|  | Наименование выполняемых работ | комплекс работ в области промышленной безопасности, энергетического надзора, градостроительной деятельности и экологического нормирования при реализации работ по титулам: «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10,11,12)», «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Строительство карты золоотвала №3»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Строительство трубопроводов гидрозолоудаления и осветленной воды»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Реконструкция станции «Химическая» и подъездных путей к станции «Угольная»; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11. Техническое перевооружение существующего мазутохозяйства и системы паропроводов собственных нужд» |
|  | Цель выполнения работ | - В области промышленной безопасности: - идентификация оборудования, работающего под избыточным давлением, технологических трубопроводов с составлением перечней оборудования и трубопроводов подлежащего постановке на учет в органах Ростехнадзора и на предприятии, определение формы оценки соответствия; - паспортизация трубопроводов по согласованному перечню; - проверка исполнительной документации на ТУ и ЗС, попадающие в сведения характеризующие ОПО (в соответствии с настоящим техническим заданием); - выполнение оценки соответствия ТР ТЗ 032/2013 в форме декларирования, сертификации и экспертизы промышленной безопасности; - проведения первичных технических освидетельствований ОРПД; - сопровождение поэтапного ввода в эксплуатацию ТУ (ОРПД) и ЗС (технологические трубопроводы) с оформлением соответствующих документов, разъяснений для государственных органов, консультирование Заказчика. - В области энергетического надзора: - проверка исполнительной документации по оборудованию, попадающему под действие ППРФ от 30.01.2021 №85; - формирование пакета документов, а также заявлений, направляемых в Ростехнадзор для подготовки к проведению и проведения осмотра для ввода в эксплуатацию объектов, попадающих под действие ППРФ от 30.01.2021 №85 на ПНР и постоянную эксплуатацию. - В области градостроительной деятельности: - техническое сопровождение получения Заказчиком заключения органа государственного строительного надзора (Ростехнадзор) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – техническое сопровождение получения ЗоС), с последующим его получением Заказчиком. - В области экологического надзора и нормирования: - выполнение работ по аудиту, выполняемого экологического мониторинга; - техническое сопровождение получения Заказчиком заключения органа федерального государственного экологического надзора о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизе (далее – техническое сопровождение получения ЗэН), с последующим его получением Заказчиком; - оказание комплекса услуг по техническому сопровождению получения Комплексного экологического разрешения (КЭР), с последующим его получением Заказчиком. |
|  | Критерии достижения цели | Подписание актов приёмки выполненных работ при условии выполнения требований п. 2.10 настоящего ТЗ, гарантированное достижение следующих показателей: - В области промышленной безопасности: - согласованные Заказчиком перечни технических устройств: трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, работающие под избыточным давлением, котлы, технологические трубопроводы с разделением технических устройств на регистрируемые в Ростехнадзоре и регистрируемые на предприятии, попадающие под действие ТР ТС 032/2013, ФНП ОРПД и ФНП ТТ; - согласованный Заказчиком Отчет с перечнем скомплектованных и переданных Исполнителю паспортов на технические устройства, о проведенных первичных технических освидетельствований трубопроводов с копией страниц записей в паспортах трубопроводов, о проведенных оценках соответствия и экспертиз; - получение Заказчиком от Исполнителя положительного заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства; - подготовка (формирование пакета документов, проведение необходимых работ испытательной лаборатории) сертификатов и декларации на технические устройства; - подписанные всеми членами комиссии Акты готовности оборудования к вводу в эксплуатацию в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". - В области энергетического надзора: - подготовка заявлений (от имени Заказчика или эксплуатирующей организации) о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки с пакетом документов согласно Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и предоставление заявлений на подпись Заказчику или эксплуатирующей организации, с последующей отправкой и сопровождением в Ростехнадзоре РФ; - получение Заказчиком разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки; - уведомление РТН о внесении сведений в реестр разрешений на допуск в эксплуатацию на период проведения пуско-наладочных работ и в постоянную эксплуатацию электротехнических устройств, подлежащих модернизации, а также энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии; - внесение в реестр сведений разрешений на допуск в эксплуатацию на период проведения пуско-наладочных работ и в постоянную эксплуатацию электротехнических устройств, подлежащих модернизации, а также энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии - В области градостроительной деятельности: - пакет документов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в том числе радиационный контроль) для предоставления в Ростехнадзор; - энергетические паспорта; - декларации пожарной безопасности; - получение Заказчиком заключения о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации». - В области экологического надзора и нормирования: - в рамках работ по аудиту экологическому мониторингу осуществляется проверка: - программ экологического контроля (ПЭК); - приказов об обеспечении экологической безопасности на предприятии; - свидетельств о постановке на государственный учет объекта НВОС; - паспортов на отходы I – IV класса опасности; - расчетов класса опасности для отходов III – IV класса опасности; - протоколов морфологического состава отходов III – IV класса опасности (+ актов отбора проб); - протоколов биотестирования отходов V класса опасности; - протоколов морфологического состава отходов V класса опасности (+ актов отбора проб); - журналов движения отходов; - протоколов ежеквартального качественного химического анализа атмосферного воздуха; - протоколов ежеквартальных инструментальных исследования уровней шума; - протоколов качественного химического анализа стационарных источников выбросов на период строительства; - разработанной экологической отчетность; - наличия положительного решение о принятии контролирующими органами разработанной экологической отчетности; - получение Заказчиком заключения органа федерального государственного экологического надзора о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизе; - осуществление аудита документации по комплексному экологическому разрешению (КЭР), получение Заказчиком КЭР: - инвентаризация источников мусора, сбросов и отходов образования; - проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) с расчётами рассеивания загрязняющих веществ; - проект нормативов допустимых сбросов (НДС) (при наличии сбросов в водные объекты или системы водоотведения); - проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР); - программа производственно-экологического контроля (ПЭК) и программа автоматического контроля загрязнений (при необходимости); - программа повышения эффективности (ППЭЭ) (при необходимости); - заявка на получение КЭР с полным пакетом приложений; - техническое сопровождение получения комплексного экологического разрешения. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | - В области промышленной безопасности: - в части технических устройств (включая трубопроводы, сосуды, котлы утилизаторы, ГПМ, лифты и пр. оборудование), подлежащих учёту в Ростехнадзоре и/или на предприятии и попадающие под действие ФНП в области промышленной безопасности: - разработка, согласование и утверждение у Заказчика ООО «БЭК» перечня оборудования, работающего под избыточным давлением и подлежащего постановке на учет в органах Ростехнадзора и на предприятии-владельце (включая технологические трубопроводы); - анализ исходно-разрешительной документации изготовителей (СРО, документы на производство сварочных работ, документы лабораторий неразрушающего контроля, специалистов сварочного производства и лабораторий и т.п.); - анализ представленной заводской документации (паспорта, сертификаты качества, сертификаты, декларации и т.п.) на примененные материалы и комплектующие для монтажа и изготовления технических устройств; - формирование/комплектация паспортов технических устройств в соответствии с требованиями действующего законодательства; - анализ комплектов исполнительной и приемо-сдаточной документации на полноту и соответствие требованию проекта, ФНП в границах каждой единицы оборудования и трубопроводов; - проведение первичного технического освидетельствования технических устройств и проведение технического освидетельствования станционных трубопроводов; - проведение технического освидетельствования металлоконструкций котлов; - участие в комиссии по оценке готовности к вводу в эксплуатацию технических устройств; - проверка обоснований безопасности технических устройств, разработанных Проектной организацией; - проверка разработанных в соответствии с п. 26 ТР ТС 032/2013 проектов руководств по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, а также трубопроводов с рабочими средствами из легко воспламеняемых жидкостей (в том числе масло) и проверка разработанных Подрядчиком (исполнитель СМР) производственных инструкций для персонала, эксплуатирующего оборудование (в части технологического процесса), работающее под давлением на соответствие действующим НД, РД, заводской документации; - формирование пакета документов в соответствии с п.45 ТР ТС 032/2013 для оборудования, работающего под избыточным давлением, п.10 ст.8 ТР ТС 010/2011 для машин и механизмов и п.3 ст.6 ТР ТС 011/2011 для лифтов, а также проверка на соответствие представленных заводом-изготовителем сертификатов на соответствие требованиям п.10 ст.8 ТР ТС 010/2011 и п.3 ст.6 ТР ТС 011/2011; - проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, на которые не распространяются требования ТР ТС 032/2013, но распространяются требования ФНП ОРПД; - формирование пакета документов для получения разрешения на пуск в работу подъемных сооружений и лифтов, подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора; - подготовка от имени Заказчика проектов заявлений в территориальные органы Ростехнадзора для регистрации экспертиз промышленной безопасности при необходимости; - передача Заказчику зарегистрированных в государственном реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии для технических устройств установленной формы; - подготовка актов готовности оборудования к вводу в эксплуатацию, за исключением раздела организации надзора за эксплуатацией; - подготовка иных документов, выполнение иных действий, необходимых для достижения результата работ в соответствии с настоящим ТЗ. - В области энергетического надзора: - в части электротехнических объектов и оборудования (генераторной оборудование, трансформаторы, ГРУ, кабельные линии, линии связи, устройства РЗА и ПА и т.д.): - выборочный анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации, подлежащей предъявлению в надзорные органы, на предмет соответствия требованиям НТД РФ; - анализ выданных технических условий на технологическое присоединение к сетям электросетевых компаний, а также проверка на соответствие техническим условиям этапности ввода, указанной в проектной документации; - участие в подготовке заявлений на осмотр и выдачу разрешений на допуск электроустановок (в т.ч. временных) и проверка перечня электротехнического оборудования, указанного в заявлении на соответствие составу оборудования, указанному в технических условиях на технологическое присоединение, а также этапу Проектной документации; - подготовка к осмотру и техническое сопровождение в ходе осмотра инспектором Ростехнадзора электротехнических объектов при необходимости и составление плана устранения замечаний; - техническое сопровождение до получения разрешения Ростехнадзора на допуск электротехнического объекта в эксплуатацию на период проведения пуско-наладочных работ при необходимости; - техническое сопровождение до получения разрешения Ростехнадзора на допуск электротехнических объектов в постоянную эксплуатацию при необходимости. - - подготовка иных документов, выполнение иных действий, необходимых для достижения результата работ в соответствии с настоящим ТЗ. - В области градостроительной деятельности: - формирование пакета документов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в том числе радиационный контроль) для предоставления в Ростехнадзор при необходимости. - разработка энергетических паспортов. - подготовка проектов деклараций пожарной безопасности. - работа от имени Заказчика с Ростехнадзором при проверках объекта с разработкой компенсирующих мероприятий/экспертиз/обоснований при необходимости, включая, но не ограничиваясь: - проведение консультаций Подрядчика по вопросам модернизации и вводу в эксплуатацию технических устройств и объекта в целом с разработкой плана мероприятий; - обеспечивает наличие своих представителей в составе комиссии по проверке готовности оборудования и трубопроводов к пуску в работу; - подготовка ответов на выданные предписания Ростехнадзора. - в части технического сопровождения Объекта с целью его подготовки к прохождению итоговой проверки органом, осуществляющим государственный строительный надзор (Ростехнадзор): - формирование перечня документации, необходимой для получения ЗОС; - анализ технических планов зданий и сетей (сравнение итоговых технико-экономических показателей с проектными); - выборочная (в объеме достаточная для получения результата по настоящему ТЗ) проверка исполнительной документации в части общестроительных работ и отслеживание фактического наличия исполнительной документации; - аудит комплекта документации для прохождения итоговой проверки с целью получения ЗОС; - консультирование в части порядка формирования Перечней (Реестров) Исполнительной документации в соответствии с комплектами РД; - участие в плановых проверках, осуществляемых государственным строительным надзором (Ростехнадзор); - получение Заказчиком декларации безопасности ГТС; - получение Заказчиком технического паспорта пути; - подготовка иных документов, выполнение иных действий, необходимых для достижения результата работ в соответствии с настоящим ТЗ. - В области экологического надзора и нормирования: - работы по аудиту экологического мониторинга; - аудит наличия поставленного на государственный учет объекта (техническое сопровождение постановки на учет), оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (НВОС): - аудит Программы экологического контроля для объекта НВОС; - консультации по разработке приказов об обеспечении экологической безопасности на предприятии; - проверка (подготовка) Заявки о постановке на государственный учет объекта НВОС. - аудит природоохранной документации в области обращения с отходами согласно действующему законодательству: - паспортизации отходов I-IV классов опасности; - паспортов опасных отходов I-IV классов опасности, включая наличия проведенных исследований, подтверждающих отнесение отхода к определенному классу опасности аккредитованной лабораторией; - подтверждения V класса опасности отходов методом биотестирования в аккредитованной лаборатории; - консультации по разработке инструкций по обращению с отходами на строительной площадке; - материалы первичного учета в области обращения с отходами (по приказу Минприроды России от 08.12.2020 № 1028) – журнал движения отходов. - проведение аудита выполненного мониторинга состояния компонентов окружающей среды в соответствии с ПЭК: - наличия наблюдения за загрязнениями атмосферного воздуха в период проведения строительных работ в соответствии с планом - графиком (ежеквартально); - наличия наблюдения за акустическим воздействием в период проведения строительных и демонтажных работ в соответствии с планом - графиком (ежеквартально); - аудита выполненного контроля стационарных источников выбросов на период строительства в соответствии с планом – графиком; - осуществления выполнения производственного контроль в области обращения с отходами. - аудит составленной годовой экологической отчетности. - проверка сведений об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме федерального государственного статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) за год; - проверка сведений в сводный кадастр отходов за год. - проверка выполненного расчета платы за негативное воздействие за год; - проверка заполнения Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за год; - проверка составленного отчета об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля за год. - экспертно-консультационное сопровождение периодических проверок управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). - проверка природоохранной документации по объектам капитального строительства (ОКС) на соответствие требованиям законодательства в части проверки соответствия Объекта проектным решениям, на которые получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. - натурное обследование ОКС Заказчика на предмет соответствия Объекта требованиям проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. - выдача рекомендаций Заказчику при формировании ответов на замечания/запросы Росприроднадзора, оказание консультационных услуг по устранению замечаний (при наличии) Росприроднадзора. - подготовка шаблонов официальных писем, обращений, запросов, заявлений и справок (при необходимости). - проверка передаваемых в Росприроднадзор корректирующих записок/документов (при необходимости). - техническое сопровождение получение Заключения федерального государственного экологического надзора (ЗЭН) - сопровождение в территориальном управлении Росприроднадзора в ходе проверки для получения ЗЭН по Объекту. - проверка природоохранной документации по Объекту на соответствие требованиям законодательства в части проверки соответствия Объекта проектным решениям, на которые получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в объеме необходимом перед подачей в Росприроднадзор заявления о выдаче ЗЭН: - материалы, содержащие документально подтвержденную информацию о выполнении всех рекомендаций, предложений, в случаях их указания в положительном заключении экспертной комиссии государственной экологической экспертизы; - материалы, содержащие документально подтвержденную информацию о выполнении всех мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов, включая отчет по результатам программы производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве (реконструкции) объекта, предусмотренных проектной документацией, в том числе положительным заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы; - раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации, в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду; - копия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации; - копии документов о плате за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе копии платежных поручений о перечислении платы за негативное воздействие на окружающую среду за период производства работ по строительству (реконструкции) объекта. - проверка пакета документов в составе заявления на выдачу ЗЭН перед подачей в Росприроднадзор; - выдача рекомендаций Заказчику при формировании ответов на замечания/запросы Росприроднадзора, оказание консультационных услуг по устранению замечаний (при наличии) Росприроднадзора; - подготовка шаблонов официальных писем, обращений, запросов, заявлений и справок; - проверка передаваемых в Росприроднадзор корректирующих записок/документов; - выдача рекомендаций по способам решения принципиальных технических вопросов в процессе получения ЗЭН. - аудит и сопровождение получения комплексного экологического разрешения (далее – КЭР) для Иркутской ТЭЦ‑11 (объект I категории НВОС), включая: - аудит инвентаризации источников мусора, сбросов и отходов образования; - аудит проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) с расчётами рассеивания загрязняющих веществ; - аудит проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) (при наличии сбросов в водные объекты или системы водоотведения); - аудит проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР); - аудита программ производственно-экологического контроля (ПЭК) и программ автоматического контроля загрязнений (при необходимости); - аудит программы повышения эффективности (ППЭЭ) (при необходимости); - оформление заявки на получение КЭР с полным пакетом приложений, а также сопровождение рассмотрения материалов в уполномоченном органе до получения разрешения (КЭР); - подготовка иных документов, выполнение иных действий, необходимых для достижения результата работ в соответствии с настоящим ТЗ. |
|  | Срок выполнения работ | Начало работ: не позднее 10 рабочих дней с даты получения Исполнителем уведомления от Заказчика о начале работ по соответствующему титулу Окончание работ: «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12)» предусмотрено строительство на промышленной площадке филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» трёх энергоблоков с установленной электрической мощностью 230 МВт каждый: 1 этап – строительство 10 блока со вспомогательными сооружениями – до 31 октября 2028 г.; 2 этап – строительство 11 блока со вспомогательными сооружениями – до 31 октября 2028 г; 3 этап – строительство 12 блока со вспомогательными сооружениями – до 30 июня 2029 г. «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Строительство карты золоотвала №3» – до 30 мая 2028 г.; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Реконструкция трубопроводов гидрозолоудаления и осветленной воды» – до 30 мая 2028 г.; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12). Реконструкция станции «Химическая» для обеспечения нужд новой станции ТЭЦ-11» – до 30 мая 2028 г.; «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11. Техническое перевооружение существующего мазутохозяйства и системы паропроводов собственных нужд – до 30 мая 2028 г.». Промежуточные сроки выполнения работ указаны в Графике выполнения работ (приложение к договору) |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | В соответствии с п. 1.6 и 1.7 настоящего ТЗ |
|  | Подготовительные мероприятия | Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, обязан разработать, передать и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи согласовать с Заказчиком сетевой график оформления разрешительной документации для ввода объекта в эксплуатацию (с привязками к контрольным точкам). Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, обязан предоставить Заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию Заказчика. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора обязан предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора сообщает Исполнителю перечень лиц уполномоченных: - выступать от имени Заказчика; - осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ; - принимать запросы, уведомления и писем с указанием адреса электронной почты и номера телефона. В случае изменения контактной информации или уполномоченного лица Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Заказчик предоставляет 3 рабочих места в помещении на строительной площадке по адресу, указанному в п. 1.2 настоящего ТЗ. |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | При выполнении работ Исполнитель оформляет и направляет Заказчику промежуточные (ежемесячные) по выполненным работам и итоговые отчеты по выполненным работам с приложением заключений, паспортов, деклараций, сертификатов и пр. отдельно по каждому титулу, на электронном носителе в формате pdf и в редактируемых форматах: текстовом (doc) и графическом (dwg), а также на бумажном носителе в 3 экземплярах. Сформированный промежуточный отчет по каждому титулу предоставляется Заказчику до 25-го числа каждого месяца, Итоговый отчет по каждому титулу предоставляется не позднее 3 (трех) дней после получения запроса Заказчика о предоставлении итогового отчета. По результатам работы Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ в соответствии с графиком выполнения работ, но не чаще одного раза в месяц, с приложением Счета, Счета-фактур, Подтверждающими документами выполнение работ будут являться промежуточные или итоговые отчеты по выполненным работам. |
|  | Порядок и условия платежей | 70% общей стоимости работ по соответствующему титулу оплачивается в соответствии с графиком выполнения работ на основании Актов выполненных работ 30% общей стоимости работ по соответствующему титулу оплачивается на основании Актов выполненных работ при условии выполнения Исполнителем работ в полном объеме (п. 2.10 настоящего ТЗ) |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | Работы выполняются иждивением Исполнителя. Исполнитель должен быть укомплектован всем необходимым оборудованием (офисным, измерительным), использовать лицензионное программное обеспечение, иметь собственный автомобильный парк. |
| 2.8.1 | ТМЦ для выполнения работ (давальческие материал) | Не предусмотрены |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении № 1;2;3 а также требований размещенных на корпоративном сайте: https://enplus-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php , в том числе: Промышленная безопасность: - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"; - Приказ Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"; - Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности". Энергетический надзор: - Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; - Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 N 85"Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; -Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям". Градостроительная деятельность: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"; Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"; - Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"; - Приказ Минстроя России от 27.12.2024 N 950/пр "Об утверждении свода правил "Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" - Приказ Минстроя России от 09.01.2024 N 5/пр "Об утверждении СП 246.1325800.2023 "Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства"; Приказ Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр "Об утверждении СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" редакция от 28 марта 2022 года (с Изменением N 1, утверждённым Приказом Минстроя России от 28 марта 2022 года №207/пр); Экологическое нормирование и контроль: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». |
|  | Условия окончания работ | Работы по настоящему техническому заданию считаются выполненными при соблюдении следующих условий: - достигнуты цели выполнения работ, отраженные в п.1.6. настоящего ТЗ, с учетом п. 1.7 настоящего ТЗ, - работы выполнены в установленные п. 2.2 сроки; - подписанные Заказчиком итоговые акты сдачи- приемки выполненных работ по соответствующим титулам. Результатом выполнения работ по Договору является получение всех необходимых документов для сдачи титулов (указанных в п. 1.3 ТЗ) в эксплуатацию, в том числе: В области промышленной безопасности: - Проведение первичного технического освидетельствования ТУ и технического освидетельствования станционных трубопроводов; ТО металлоконструкций котлов; оценка соответствия по ТР ТС 032/2013 (декларирование/сертификация/ЭПБ), ТР ТС 010/2011, ТР ТС 011/2011; подготовка актов готовности оборудования к вводу в эксплуатацию; - Получение Заказчиком разрешения на пуск Подъемных сооружений (ПС) и лифтов; - Разработка паспортов трубопроводов с проведением оценки соответствия, постановка на учёт, получение Заказчиком уведомления Ростехнадзора о присвоении объекту или тех. устройству учетного номера; - получение Заказчиком декларации безопасности ГТС; В области энергетического надзора: - получение Заказчиком разрешения на допуск в постоянную эксплуатацию электроустановок и внесение в реестр разрешений на допуск в эксплуатацию на период проведения пуско-наладочных работ и в постоянную эксплуатацию электротехнических устройств, подлежащих модернизации, а также энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии; В области градостроительной деятельности: - получение Заказчиком заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации» на объекты; - получение Заказчиком технического паспорта пути; В области экологического надзора и нормирования: - получение Заказчиком заключения органа федерального государственного экологического надзора о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизе; - получение Заказчиком комплексного экологического разрешения. |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Исключительные права на любые Объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках выполнения Работ, в полном объеме принадлежат Заказчику с момента их создания. Вознаграждение за передачу исключительных прав включено в счет Цены Работ и составляет 0 рублей. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Исполнитель должен иметь в собственности электролабораторию либо заключенный договор с электролабораторией. Электролаборатория должна быть зарегистрирована в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений электролабораторий Министерства энергетики РФ», утвержденной Минэнерго России от 13.03.2001 г. Перечень видов испытаний и измерений, приведенный в Приложении к свидетельству о регистрации, должен соответствовать монтируемому оборудованию указанному в данном ТЗ и Приложениях к нему. Исполнитель должен иметь действующую Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности от 16 сентября 2020 года за № 1477, на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, копия лицензии предоставляется в составе заявки. Исполнитель закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства. Исполнитель должен обеспечить наличие следующих кадровых ресурсов, позволяющих оказать услуги, являющиеся предметом закупки, в том числе, но не ограничиваясь: - штатных экспертов по промышленной безопасности первой категории (подтверждается копиями трудовых книжек и удостоверений), аттестованных в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», по следующим областям аттестации Э9ТУ, Э9ЗС, Э9Д, Э12ТУ, Э12ЗС, Э14.4.ТУ, Э14.4.ЗС (не менее 1 эксперта по каждой области); - специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства (НОСТРОЙ) – не менее 1-х чел. Подтверждается выпиской, заверенной электронно-цифровой подписью с сайта НОСТРОЙ; - специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ) – не менее 1 чел. Подтверждается выпиской, заверенной электронно-цифровой подписью с сайта НОПРИЗ; Наличие системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ ИСО 9001, действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (ISO 45001:2018), экологического менеджмента (ISO 14000), энергетического менеджмента (ISO 50001). Подтверждается предоставлением копий сертификатов; Участник должен обладать собственным лицензионным программным обеспечением для выполнения работ. |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | - Исполнитель должен обеспечить достаточное количество сотрудников для выполнения работ. - Исполнитель должен обеспечить постоянное присутствие сотрудников на объекте (объект указан в п. 1.2). - Исполнитель должен соответствовать требованиям, приведенным в Приложении № 1 «Перечень требований к подрядчикам по охране и безопасности труда». Не допускается замена предоставления документов, указанных в Приложении № 2, гарантийными письмами. - Привлечение Субподрядных организаций на выполнении работ по настоящему техническому заданию допускается при условии получения Исполнителем письменного согласования от Заказчика. - Допуск персонала Исполнителя к выполнению работ на Объекте осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Управление безопасностью подрядчиков, утверждённого приказом ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-11 №548 от 26.11.2025 (Приложение № 2 к ТЗ). |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Исходные документы | Исходная документация предоставляется по запросу Исполнителя. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на выполненные работы по каждому титулу составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания кта сдачи-приёмки выполненных работ в полном объеме по соответствующему титулу. |

Приложения:

- Перечень требований к подрядчикам по охране и безопасности труда.

- Регламента Управление безопасностью подрядчиков, утверждённого приказом ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-11 №548 от 26.11.2025