## 2027
Приложение №13 к договору №__КС-2026 от "____" _________ 2026г
Подрядчик: | [5 empty] | Заказчик:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС",
действующий на основании
доверенности №43 от 01.04.2026г
_______________А.А.Карпачев
«____» ___________ 2026г. | [5 empty] | «____» ___________ 2026г.
М.П. | [5 empty] | М.П.
ВЕДОМОСТЬ
оборудования поставки Подрядчика
по объекту "ОРУ 220-500 кВ. Инв.№ УИГ_00040406. Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571"
выполнение работ в 2027 году
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость в тек.ценах, руб. (справочно) | Примечание
ТН-572
Электротехнические решения
1 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 6 кА, характеристика С | шт | 2 |  | 0
Релейная защита и автоматика
2 | Переключатель пакетный кулачковый пп53-16-1-153-1-ухл3 | шт | 8 |  | 0
3 | Переключатель пакетный кулачковый пп53 - 16 - 1 - 101 - 4 - ухл3 – кэаз | шт | 2 |  | 0
3 | Клемма с ножевым размыкателем UT 2.5-MT Phoenix Contact 3046362 | шт | 4 |  | 0
4 | Phoenix Contact Измерительная клемма с ползунковым размыкателем URTK/S-BEN 10 | шт | 26 |  | 0
4 | Розетка для реле с раздельными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 10А 94.04.9SMA | шт | 1 |  | 0
5 | Модуль индикации и защиты с функцией ограничения напряжения срабатывания и отпускания катушек реле (Umin=0,6Un) для реле с питанием 220B DC 99.02.9.220.60 | шт | 1 |  | 0
5 | 55.34.9.220.0040, Реле 220VDC 4 Form C 7А | шт | 1 |  | 0
6 | Кнопка плоская, черная, 1NO, металл MTB2-BAZ112 | шт | 1 |  | 0
6 | Резистор C5-35В 15 1 кОм +- 5% | шт | 1 |  | 0
7 | Э365-1 вольтметр 600 В | шт | 2 |  | 0
7 | Миллиамперметр М42300, 0-300, 1.5, в | шт | 1 |  | 0
| ИТОГО оборудование поставки Подрядчика |  |  |  | 0
Начальник ОКС У-ИГЭС А.В. Стасенко
Экономист ОКС У-ИГЭС Н.С. Якунина

## 2026
Приложение №13 к договору №__КС-2026 от "____" _________ 2026г
Подрядчик: | [5 empty] | Заказчик:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС",
действующий на основании
доверенности №43 от 01.04.2026г
_______________А.А.Карпачев
«____» ___________ 2026г. | [5 empty] | «____» ___________ 2026г.
М.П. | [5 empty] | М.П.
ВЕДОМОСТЬ
оборудования поставки Подрядчика
по объекту "ОРУ 220-500 кВ. Инв.№ УИГ_00040406. Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571"
2026год
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость в тек.ценах, руб. (справочно) | Примечание
ТН-571
Электротехнические решения
1 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 6 кА, характеристика С | шт | 2 |  | 0
Релейная защита и автоматика
2 | Переключатель пакетный кулачковый пп53-16-1-153-1-ухл3 | шт | 8 |  | 0
3 | Переключатель пакетный кулачковый пп53 - 16 - 1 - 101 - 4 - ухл3 – кэаз | шт | 2 |  | 0
4 | Блок преобразователей аналоговых и дискретных сигналов 20КС-2023-ДП-23-007-РЗ.ОЛ1 | шт | 1 |  | 0
5 | Клемма с ножевым размыкателем UT 2.5-MT Phoenix Contact 3046362 | шт | 4 |  | 0
6 | Phoenix Contact Измерительная клемма с ползунковым размыкателем URTK/S-BEN 10 | шт | 26 |  | 0
7 | Розетка для реле с раздельными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 10А 94.04.9SMA | шт | 1 |  | 0
8 | Модуль индикации и защиты с функцией ограничения напряжения срабатывания и отпускания катушек реле (Umin=0,6Un) для реле с питанием 220B DC 99.02.9.220.60 | шт | 1 |  | 0
9 | 55.34.9.220.0040, Реле 220VDC 4 Form C 7А | шт | 1 |  | 0
10 | Кнопка плоская, черная, 1NO, металл MTB2-BAZ112 | шт | 1 |  | 0
11 | Резистор C5-35В 15 1 кОм +- 5% | шт | 1 |  | 0
12 | Э365-1 вольтметр 600 В | шт | 2 |  | 0
13 | Миллиамперметр М42300, 0-300, 1.5, в | шт | 1 |  | 0
Система СОТИ АССО
14 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм | шт | 6 |  | 0
15 | Блок питания, 15 Вт, 24 В, на DIN рейку DR-15-24 | шт | 6 |  | 0
16 | Phoenix Contact Измерительная клемма с ползунковым размыкателем URTK/S-BEN 10 | шт | 8 |  | 0
17 | Коммутатор, 24 порта Ethernet PT-7528-24TX-HV | шт | 1 |  | 0
| ИТОГО оборудование поставки Подрядчика |  |  |  | 0
Начальник ОКС У-ИГЭС А.В. Стасенко
Экономист ОКС У-ИГЭС Н.С. Якунина