## 2027
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС"
_______________ А.А. Карпачев
"_____" ______________ 2026 г.
Ведомость объёмов работ № 09-01-01.1
Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставка оборудования по объекту: ОРУ 220-500 кВ. Инв. № УИГ_00040406. Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571
Пусконаладочные работы. Релейная защита и автоматика. 2027г. ТН-572
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 6
2 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 2
Подключение оборудования к регистратору аварийных событий
3 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 2
4 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 2
Усложняющие условия производства строительно-монтажных работ
1. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
И.о. начальника ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий
Заместитель начальника ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | М.В. Воробьев

## 2026
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС"
_______________ А.А. Карпачев
"_____" ______________ 2026 г.
Ведомость объёмов работ № 09-01-01
Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставка оборудования по объекту: ОРУ 220-500 кВ. Инв. № УИГ_00040406. Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571
Пусконаладочные работы. Релейная защита и автоматика. 2026г. ТН-571
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 6
2 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 2
Подключение оборудования к регистратору аварийных событий
3 | Панель автоматического пуска: аварийного осциллографа ПДЭ-0301 | шт | 1
4 | Программируемый микропроцессорный комплекс | шт | 1
5 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 2
6 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 2
Усложняющие условия производства строительно-монтажных работ
1. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
И.о. начальника ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий
Заместитель начальника ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | М.В. Воробьев