## 2027
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС"
_______________ А.А. Карпачев
"_____" ______________ 2026 г.
Ведомость объёмов работ № 09-01-02.1
Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставка оборудования по объекту: ОРУ 220-500 кВ. Инв. № УИГ_00040406. Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571
Пусконаладочные работы. Электротехнические решения. 2026г. (ТН-572)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 500 кВ, с емкостными делителями | шт | 6
2 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 6
3 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 18
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | испытание | 24
5 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | испытание | 24
6 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | испытание | 24
7 | Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 110 кВ, однофазного | шт | 6
Питание обогрева и освещенимя шкафов зажимов ТН-500 кВ на ОРУ
8 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 4
Усложняющие условия производства строительно-монтажных работ
1. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
И.о. начальника ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий
Заместитель начальника ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | М.В. Воробьев

## 2026
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС"
_______________ А.А. Карпачев
"_____" ______________ 2026 г.
Ведомость объёмов работ № 09-01-02
Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставка оборудования по объекту: ОРУ 220-500 кВ. Инв. № УИГ_00040406. Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571
Пусконаладочные работы. Электротехнические решения. 2026г. (ТН-571)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 500 кВ, с емкостными делителями | шт | 6
2 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 6
3 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 18
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | испытание | 24
5 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | испытание | 24
6 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | испытание | 24
7 | Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 110 кВ, однофазного | шт | 6
Питание обогрева и освещенимя шкафов зажимов ТН-500 кВ на ОРУ
8 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 4
Усложняющие условия производства строительно-монтажных работ
1. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
И.о. начальника ОКС Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий
Заместитель начальника ЦТО Усть-Илимской ГЭС |  |  |  | М.В. Воробьев