Приложение № 1 к договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «ИРМЕТ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Барлуков

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:** | | |
| **«Установка приборов учета сточных вод на КОС»** | | |
|  | | |
| **Месторасположение объекта:** | | |
| Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ООО «Иркутские коммунальные сети» | | |
|  | | |
| **№ п/п** | **Наименование разделов задания** | **Содержание разделов задания** |
| 1. | Заказчик | ООО «ИРМЕТ» |
| 2. | Вид строительства | Инвестпрограмма |
| 3. | Район и площадка строительства | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ООО «Иркутские коммунальные сети» |
| 4. | Цель работы | Установка приборов учета сточных вод на КОС |
| 5. | Объем работы | - монтаж павильона для установки счетчика-расходомера;  - электромонтажные работы; |
| 6. | Особые условия строительства | Строительство производить согласно проектной документации, в соответствии со СНиП 3.05.03-85, СНиП 12-03-2001 и иными действующими нормами и правилами.  Контроль качества сварочных работ и сварных соединений трубопроводов выполнять в соответствии с РД 153-34.1-003-01.  Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98, СП 70.13330.2012.  Защиту стальных конструкций от коррозии производить в соответствии с СП 28.13330 и ГОСТ 9.402-2004. |
| 7. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию и материалам | Все применяемые конструкции, материалы и изделия должны иметь сертификаты соответствия ГОСТам и ТУ, гигиенические сертификаты, паспорта и прикладываться к исполнительной документации. |
| 8. | Границы производства работ | Согласно проекта |
| 9. | Требования к технологическому регламенту обращения со строительными отходами | Строительно-монтажной организации обеспечить постоянный вывоз строительных отходов и мусора. |
| 10. | Требования о необходимости выполнения согласований | Технические решения, принимаемые в ходе выполнения работ, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком, проектировщиком (при авторском надзоре) и эксплуатирующей организацией с составлением акта. Выполнять требования договора на проведения плановых (аварийных) работ. |
| 11. | Требования к выдаче исполнительной документации | Акты о приемке в эксплуатацию узла учета |
| Паспорта приборов |
| Настроечные таблицы |
| Журнал архивов |
| Акт ввода в коммерческую эксплуатацию |
| Акт на сварку контрольного стыка |
| Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений по требованию Заказчика |
| 12. | Срок выполнения работ | В соответствие с графиком производства работ |
| 13. | Исходно-разрешительная документация | Проект;  Договор подряда. |

Начальник ТТС А.В. Селиванов

Начальник БО ТТС Д.П. Дуденок