Приложение № 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО** |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |  | Директор по производству-главный инженер ООО «БЭК-ремонт» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.С. Галянт |

**Перечень работ и услуг Генподрядчика**

**«Ремонт обмуровки и тепловой изоляции котла БКЗ-75-39ФБ ст. № 2 (инв. №00005131)»**

1. Рабочая конструкторская документация заводов-изготовителей котлов БКЗ-75-39ФБ.
2. Отпуск давальческих материалов со склада Генподрядчика:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Срок получения материалов |
| 1 | Шамотный кирпич ШБ-5 | т. | 25 | Март 2022 |
| 2 | Диатомовый кирпич КПД400 | м3 | 15 | Март 2022 |
|  |  |  |  |  |

Начальник СМУ Е.В. Герасимов