| УТВЕРЖДАЮ Главный инженер филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» Братская ГЭС _________________А.В. Боярский «_____» _______________2025 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по текущему ремонту объекта: Автодороги территории Братской ГЭС инв.№ 00020026. «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, с заменой бордюрного камня (автодорога 3а №8)» (вид ремонта объект ремонта, наименование работ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО «ЭН+ ГИДРО» филиал «Братская ГЭС» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС, зданием 1, стр.1 |
|  | Наименование и характеристика объекта | Автомобильная дорога 3а № 8 – расположена внутри территории станции на левобережной грунтовой плотине от здания Управления до здания ГЭС, протяжённость 2000 м. Общее количество примыканий -3. Вид дорожного покрытия – асфальтобетонное, ширина проезжей части составляет 7м. Автомобильная дорога 3а №8 имеет обустройство: - ливнеотводящую систему, протяжённостью 1000 м, - дорожные знаки, - автобусные остановки (2 шт.) и пешеходный переход (1 шт.) - сеть освещения – частично с левой и частично с правой стороны проезжей части - система видеонаблюдения |
|  | Наименование выполняемых работ | - Ремонт бетонного камня тротуара; - Демонтаж асфальтобетонных покрытий тротуара отбойными молотками; - Устройство покрытия тротуара; - Устройство водосбросов с покрытия проезжей части в существующий водоотводной лоток; - Ремонт ливнеотводящего лотка вдоль автомобильной дороги; - Разборка дефектных бетонных бордюрных камней; - Фрезерование асфальтобетонных покрытий (демонтаж верхнего слоя покрытия); - Розлив битумной эмульсии; - Устройство покрытия проезжей части из горячих асфальтобетонных смесей; - Замена опоры освещения. |
|  | Цель выполнения работ | 1. Поддержание в исправном состоянии, соблюдение требований безопасной эксплуатации автомобильной дороги, расположенной на территории Братской ГЭС; 2. Устранение замечаний, выявленных при проведения осенних и весенних осмотров. |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных работ КС-3, КС-2, при условии выполнения требований п. 2.8 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ согласовать с Заказчиком. |
|  | Срок выполнения работ | С 01.06.2026-30.09.2026 г. Конкретные сроки выполнения работ (этапы/ подэтапы работ) устанавливаются графиком выполнения работ к договору. |
|  | Подготовительные мероприятия | 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком линейный график выполнения работ. Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | - В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику результаты выполнения работ по объекту ремонта для проведения приемки в установленном заказчиком порядке. - Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. - В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую/ исполнительную документацию в полном объеме: - Акты скрытых работ с цветными фотографиями с фиксацией скрытых работ; - Общие журналы производства работ; - Сертификаты соответствия и паспорта на материалы; - Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге; - Справки о количестве отходов, вывезенных с места производства работ на полигон для захоронения |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются из материалов подрядчика, 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое оборудование/ изделие. |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php. |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Участник должен быть действующим членом СРО с правом на строительство, реконструкцию, капремонт в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), СРО, в котором состоит участник, должен иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости) | - Наличие полного матерально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и инструментов) и персонала. При привлечении субподрядной организации также необходимо предоставить подтверждающие документы наличия полного матерально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и инструментов) и персонала. |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Гарантийный срок. Срок производства работ. | Гарантийный срок на результат выполненных работ при эксплуатации отремонтированного здания, устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами Акт сдачи-приёмки выполненных работ по объекту. |

Начальник ОППР 							М.А. Шевченко

Заместитель начальника ЦТО по ГТС 					С.А. Мугаев