Приложение №5

к договору от «__»________2021г. №014/02/2021

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации

по объекту «Техническое перевооружение автоматической пожарной сигнализации помещений склада ОАХО и стоянки ОРУ на территории РЩ-500, и маслоуловителя левого берега здания ГЭС отм.307»

- Основание для проектирования

- Акт №3 от 19.03.2019 проверки инженерами ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго» соблюдения требований пожарной безопасности филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Братская ГЭС.

- Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов: Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме», Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00.

- Вид работ

Техническое перевооружение.

- Район, пункт, площадка проведения работ

Иркутская обл., г. Братск,  Братская ГЭС

- Объем проектной и рабочей документации

4.1. В составе проектной документации разработать разделы в объеме, достаточном для проведения работ по техническому перевооружению системы пожаротушения кабельных галерей:

4.1.1 «Общая пояснительная записка».

4.1.2. «Основные технические решения».

4.1.3. «Сметная документация»

4.2. На основе принятых в проектной документации технических и иных решений разработать рабочую документацию в соответствии с действующими нормами, правилами и регламентами.

4.3. Оформить проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- Основные проектные решения

5.1. Выполнить предпроектное обследование автоматической пожарной сигнализации помещений склада ОАХО и стоянки ОРУ на территории РЩ-500, и маслоуловителя левого берега здания ГЭС отм.307 Братской ГЭС для сбора исходных данных и определение объема работ по проектированию.

5.2. По результатам обследования предоставить Заказчику к утверждению основные технические решения (ОТР) по реализации технического перевооружения автоматической пожарной сигнализации помещений склада ОАХО и стоянки ОРУ на территории РЩ-500, и маслоуловителя левого берега здания ГЭС отм.307. На рассмотрение предлагается не менее двух вариантов с предоставлением технических, функциональных, эксплуатационных и стоимостных характеристик предлагаемого оборудования и технических решений. Принятые к проектированию ОТР утверждаются на совместном техническом совещании с представителями заказчика.

5.3. Техническое перевооружение предусматривает замену существующей системы противопожарной защиты, выработавший свой ресурс на новую автоматическую пожарную сигнализацию, соответствующую типу исполнения и классу пожарной опасности. А также приведение существующей автоматической пожарной безопасности в соответствие требований ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности».

5.4. На основании утвержденного основного технического решения Подрядчик выполняет разработку проектной и рабочей документации.

- Этапы строительства

Выделение этапов строительства не требуется.

- Особые условия проектирования

7.1. Сейсмичность района строительства 6 баллов

7.2. Повышенный уровень ответственности.

7.3. Действующее предприятие.

8. Особые условия проектирования и строительства.

8.1. Сметную документацию выполнить в соответствии с СТП 907-011.202.115-2020 «Ценообразование в ремонтной и строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера», утвержденным Приказом ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» от 28.05.2020 №227.

8.2. Количество передаваемых экземпляров проекта – 4 на бумажном носителе, кроме того, 1 экземпляр в электронном виде - чертежи и схемы в форматах DWG (AutoCad) или VSD (MS Visio), остальная документация в форматах DOC (MSWord), XLS (MS Excel), PDF.

8.3. Выбор оборудования, используемого в проекте, стоимость которого свыше 300 тыс. рублей без НДС в текущем уровне цен, осуществляется комиссией заказчика (ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго») по предоставляемым проектировщиком опросным листам.

- Срок выполнения проекта

В соответствии с календарным графиком к договору.

- Заказчик

филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Братская ГЭС».

- Перечень исходных данных

11.1. Исходные данные, имеющиеся в архиве БГЭС, для выполнения проекта передаются на основании письменного запроса подрядчика.

Приложение: 1. Требования для составления сметной документации при выполнении ПИР Приказ ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Братская ГЭС» от 02.12.2020 №443.

Заказчик:								Подрядчик:

Главный инженер филиала

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

«Братская ГЭС»

_______________А.В. Боярский					___________

МП									МП

«__»_____________2021г.						«__»_____________2021г.