|  |
| --- |
| **БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ**  Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» |
| **филиал ТЭЦ-10** |

УТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Васильев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на

Оказание услуг по пылеподавлению пляжей и дамб золоотвала на филиале ТЭЦ-10

1. Объекты:

- Золоотвал, инв.№ИЭ120098

2. Основание для оказания услуг

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.387.

3. Цель оказания услуг

Обеспечение эксплуатации золоотвала в соответствии с требованиями законодательства.

1. Содержание услуг

Выполнить отсыпку пляжей и дамб золоотвала песчано-гравийной смесью 1 группы в объеме 930 м3 с планировкой на площади 9300 м2 с использованием материала подрядчика.

1. Требования к Организации, оказывающей услугу

Организации, оказывающая услугу должна иметь соответствующую технику для перевозки и планировки ПГС.

1. Срок оказания услуг

Срок оказания услуг – с даты подписания договора по 31.07.2024г.

Начальник ГТЦ А.В. Кокорев