Приложение 1

к Техническому заданию №1

Перечень трубопроводов УТС ТЭЦ-9 на выполнение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  n/n | Наименование трубопровода | Диаметр/длина  м. канала | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации лет | Установленный срок службы лет |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Трубопровод тепловой сети по ул. Красная | ø426/692  ø219/233 | 1961 | 63 | 25 |
| 2 | Трубопровод тепловой сети по ул. Энгельса | ø325/141  ø273/189  ø219/103  ø159/299 | 1962 | 62 | 25 |
| 3 | Трубопровод тепловой сети микрорайона Новый-4 | ø273/825  ø219/540  ø159/1684  ø133/121 | 1956 | 68 | 25 |
| 4 | Трубопровод тепловой сети микрорайона Новый-4 (Зона расширения) | ø159/673  ø133/323 | 1956 | 68 | 25 |
| 5 | Трубопровод тепловой сети п. Юго-Восточный | ø273/236  ø219/908  ø159/616 | 1954 | 70 | 25 |
| 6 | Трубопровод тепловой сети от ТК-5 ул. Бульварная до ТК-316 в 222 квартале | ø426/905  ø133/306 | 1961 | 63 | 25 |
| 7 | Трубопровод тепловой сети от ТК-309 до УТ-3 по Ленинградскому проспекту | ø530/559  ø478/1306  ø426/871 | 1961 | 63 | 25 |
| 8 | Трубопровод тепловой сети от ТК-1' до ТК-6 по ул. Мичурина | ø219/311  ø159/200 | 1970 | 54 | 25 |
| 9 | Трубопровод тепловой сети стадиона Ангара | ø219/177  ø133/939 | 1964 | 60 | 25 |
| 10 | Трубопровод тепловой сети в пос. Байкальск по ул. Кольцевая от ТК-2 до ТК-4 | ø219/229 | 2002 | 22 | 25 |

Инженер по ТН СОТ С.И. Воробьёв