УТВЕРЖДАЮ:

И.О. генерального директора

ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

____________________ М.А. Пономарев

«____» _________________ 2026 год

Техническое задание

на оказание услуг по обслуживанию и ремонту

сосудов для хранения и транспортировки криогенных жидкостей на ЦРЗ

ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис».

- Объект: Сосуд, работающий под давлением. Модель DPL450-196-2/3 - 4 шт. (инв. № 92728, 92729, 92730, 92731), DP зав.№20Р196Н-16-30, газификатор ГХК-0,175/1/4. - 8 шт. (инв. № 92733, 92734, 92735, 92736, 92737, 92741, 92740, ИЭР92771, ИЭР92784, ИЭР92785).

- Основание: Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением от 15.12.2020 №536.

- Месторасположение объекта: Иркутская область, Ангарск г., Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск – Иркутск, строение 7

- Требования к выполнению услуг:

- Осмотр и дефектация сосуда при обнаружении неисправностей

- Замена неисправных манометров

- Тарировка редуктора, его замена или ремонт в случае неисправности

- Выставка показателя уровня криогенной жидкости в сосуде

- Замена аккумуляторов в электронном показателе уровня

- Замена или ремонт неисправной арматуры (вентилей)

- Замена или ремонт неисправных предохранительных клапанов

- Замена подводящих трубок и патрубков к арматуре, устранение пропусков газа на оборудовании и магистралях сосуда.

- Заправка сосудов рабочим продуктом (газом) в необходимом количестве для определения качества выполненных работ.

- Организация транспортировки баллонов г. Ангарск

5.        Требования к организации и сотрудникам

Справка о кадровых ресурсах: наличие не менее 1 специалиста по ремонту и обслуживанию баллонов, работающих под избыточным давлением (аттестация промышленной безопасности по оборудованию работающему под давлением, протокол проверки знаний по охране труда).

Соответствие требованию подтверждается копиями протоколов аттестации/ удостоверений по ПБ, протоколов проверки знаний по ОТ.

- Сторона, обеспечивающая комплектацию запасными частями – Подрядчик.

Стоимость каждой позиции согласовывается с Заказчиком перед приобретением/проведением установки.

- Сроки выполнения услуг: с момента заключения договора по 30.12.2028 г.

Срок оказания услуг по каждой Заявке составляет не более 5 (пяти) рабочих дней (смен). Дата начала оказания услуг считается первый рабочий день, следующий за днем поступления Заявки от Заказчика.

- Результат выполнения услуг: По завершении выполнения работ по ремонту, организация, производившая эти работы, должна предоставить сведения о характере проведенной работы и сведения о примененных материалах с приложением комплекта ремонтной документации.

- Место оказания услуг: территория исполнителя.

- Исполнитель: по результатам ЗЗП.

- Заказчик: ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» ЦРЗ.

- Исходные данные: по запросу Исполнителя.

- Приложения: Приложение № 1 к Техническому заданию – Прейскурант

И.о. начальника ООТ, ПБ и Э :                                                                                               М.Д. Светов

Старший мастер участок №2 :                                                                                          А.Р. Хасбулатов