| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Разрезуголь» ______________ /М.М. Борзяев/ «_____»__________________ 2026г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Услуги по техническому обслуживанию КАЗС на территории разреза ООО «Разрезуголь» в 2026 г, расположенном по адресу: Россия, Забайкальский край, Красночикойский район |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО «Разрезуголь» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Местоположение: Россия, Забайкальский край, Красночикойский район, Зашуланское месторождение каменного угля, Горный участок №1. |
|  | Наименование и характеристика объекта | Участок открытых горных работ. |
|  | Наименование выполняемых работ | Работы должны быть выполнены согласно приложению №1 с соблюдением государственных норм и правил, а также паспорта КАЗС-60 В случае поломок оборудования КАЗС — согласно аварийным заявкам Заказчика. Все проверки подразумевают необходимые замеры и ремонты узлов и агрегатов. Обслуживание и обеспечение работы системы пожаротушения. |
|  | Цель выполнения работ | Оказание комплексного сервисного обслуживания топливозаправочного оборудования КАЗС60 заводской номер № 2631 на территории Зашуланского месторождения каменных углей Забайкальского края |
|  | Критерии достижения цели | Выполнение работ в полном объеме, согласно паспорту КАЗС, с согласованием объема работ с Заказчиком. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Работы должны быть выполнены согласно приложению №1 с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды. Ответственность за охрану труда, пожарную безопасность и безопасность дорожного движения при выполнении работ несёт Подрядчик. Работы по диагностике и устранению неисправностей должны быть выполнены в соответствии с регламентом рекомендованным производителем с применением оригинальных материалов (или аналог), материалы для обслуживания КАЗС приобретаются силами Исполнителя и должны быть учтены в стоимости обслуживания КАЗС. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ в срок не позднее 72 часов с даты получения заявки от Заказчика, за исключением случаев, когда необходимые для оказания услуг запасные части и материалы отсутствуют на складе Исполнителя. В таких случаях, сроки начала оказания услуг оговариваются отдельно. |
|  | Срок выполнения работ | С даты заключения договора по 31.12.2026. |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Получает подрядчик. |
|  | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик обязан, до начала производства работ, ознакомится с проектом, рабочими чертежами, нормами и правилами, предоставленными Заказчиком; 2. Подрядчик представляет детальное описание способа выполнения услуг, в т. ч. количество и технические характеристики задействованной техники, количество и квалификацию привлекаемого персонала. 3. Проживание, питание, доставка персонала до места выполнения работ – за счет подрядчика. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электропотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в площадке для размещения мобильных вагончиков. Подрядчик обеспечивает проживание, питание и санитарно бытовые условия собственными силами. |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | В случае некачественного выполнения Работ в сроки, согласованные с Заказчиком, принять меры по устранению некачественно выполненных работ за свой счет и предъявить исправленные работы к приемке Заказчику. Возможно привлечение специалистов Заказчика к устранению брака с компенсацией его затрат за счет Подрядчика. Итогом работы комиссии по приемке выполненных работ является подписанный членами комиссии Заказчика и полномочными представителями Подрядчика Акт сдачи-приемки выполненных работ. В Акте сдачи-приемки выполненных работ должны быть отражены: - Фактический объем выполненных работ. - Нарушения и недостатки, характеризующие качество выполненных работ. - Оценка качества выполненных работ (неудовлетворительное, удовлетворительное, хорошее) осуществляется после окончания работ Заказчиком - Рекомендации и сроки по устранению брака. |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | Выполнять комплекс работ в соответствии с Техническим заданием. действующим Федеральным законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, регламентирующими данный вид деятельности (ремонт и обслуживание КАЗС). |
|  | Условия окончания работ | Стоимость предложения должна включать в себя компенсацию всех расходов и издержек Подрядчика, которые он понёс или может понести в процессе оказания услуг, а также причитающееся ему вознаграждение. |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Не применимо. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Подрядчик должен обладать управленческой компетентностью и положительной репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое). Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке), иметь соответствующие действующие разрешения на выполнение видов деятельности в рамках Договора. Деятельность Подрядчика должна соответствовать целям и задачам, отражённым в учредительных документах. Подрядчик должен иметь все необходимые разрешительные документы (лицензии и т.д), необходимые для осуществления заявленных работ. Подрядчик должен иметь необходимое оборудование для производства работ, автотранспорт, аттестованный и обученный персонал, необходимый для выполнения работ. Подрядчик не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена. Подрядчик обязан соблюдать условия и технологию производства работ на всех стадиях, а также контролировать качество их выполнения. |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | По согласованию на объектах Заказчика Подрядчик может располагать специализированную технику и иное технологическое оборудование. Условия договора подряда не могут противоречить прямо оговоренным условиям настоящего технического задания. Заказчик оставляет за собой право на корректировку работ по мере их выполнения. |
|  | Оценочные критерии |  |
|  | Гарантийный срок | 2 месяца на выполненные работы. |

Заказчик:

Главный инженер технический директор

ООО «Разрезуголь»									Х.С. Хакимов

# Приложение №1 Технического задания

Ведомость объёма работ КАЗС-60

| № |  | Наименование | Кол-во | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резервуар и отсек для размещения ТРК |  |  |
| 1 |  | Осмотр/обслуживание тех. отсек для размещения оборудования | 1 | Ежемесячно |
| 2 |  | Осмотр/обслуживание резервуара основной с отсеками | 1 | Ежемесячно |
|  |  | Узел выдачи: Топливораздаточное оборудование |  |  |
| 3 |  | Осмотр/обслуживание топливораздаточная колонка "Топаз 511-54-1000" рукав 5 метров, поворотно-разрывная муфта.зав.№230932001 | 1 | Ежемесячно |
| 4 |  | Осмотр/обслуживание топливораздаточная колонка "Топаз 511-54-1000" рукав 5 метров, поворотно-разрывная муфта.зав.№230933001 | 1 | Ежемесячно |
| 5 |  | Осмотр/обслуживание электронный магнитно-стрикционный уровнемер ПМП-201. Зав. №39616,39613,39614,39615 | 4 | Ежемесячно |  |
| 6 |  | Осмотр/обслуживание автоматический отпуск топлива ПАК "Топаз Автономный налив" | 1 | Ежемесячно |  |
| 7 |  | Осмотр/обслуживание линии выдачи ДУ-40 | 4 | Ежемесячно |  |
| 8 |  | Осмотр/обслуживание обратный клапан КО-40 на линию выдачи с сетчатым фильтром | 4 | Ежеквартально |  |
| 9 |  | Осмотр/обслуживание огнепреградитель ОП-50 на линию выдачи | 4 | Ежеквартально |  |
| 10 |  | Осмотр/обслуживание осмотр крана шаровый на линию выдачи КШ-40 | 4 | Ежемесячно |  |
| 11 |  | Поверка ТРК | 2 | Ежеквартально |  |
|  |  | Узел наполнения резервуара: |  |  |  |
| 12 |  | Осмотр/обслуживание линии наполнения ДУ-80 для наполнения резервуара топливом | 2 | Ежемесячно |  |
| 13 |  | Осмотр/обслуживание агрегат наполнения резервуара топливом от автоцистерны КМ 80-65-140Е Зав.№10194,10227. | 2 | Ежемесячно |  |
| 14 |  | Осмотр/обслуживание узел налива/слива УН-80, спатрубком муфты сливной МС-80, краном шаровым КШ-80, огнепреградителем ОП-50 и сетчатым фильтром. | 2 | Ежемесячно |  |
| 15 |  | Осмотр/обслуживание люк замерный ЛЗ-80 | 4 | Ежеквартально |  |
|  |  | Безопасность |  |  |  |
| 16 |  | Осмотр/обслуживание щит управления КАЗС (УЗО,автоматические выключатели,исполнительные устройства вторичных дополнительных приборов) | 1 | Ежеквартально |  |
| 17 |  | Осмотр/обслуживание заземление КАЗС (устройство заземления автоцистерны УЗА-220) зав.№5883 | 2 | Ежемесячно |  |
| 18 |  | Осмотр/обслуживание автоматическая система пожаротушения "Буран 2,5" | 1 | Ежемесячно |  |
| 19 |  | Осмотр/обслуживание системы контроля герметичности межстенного пространства резервуара: манометр,заполнено азотом | 1 | Ежеквартально |  |
| 20 |  | Осмотр/обслуживание система деэрации резервуара (трубопровод деэрации с клапаном дыхательным СМДК-50) | 4 | Ежемесячно |  |