## Баяндай - Косая степь
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Восточные электричские сети"
_____________А. И. Щекин
"____" ______________ 2023 г.
Дефектная ведомость № 1
Расчистка просек ВЛ 110 кВ Баяндай- Косая Степь (Инв. № 6000300390) Баяндаевский РЭС
наименование объекта, наименование работ
инв.№ 6000300390
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Данные по пролетам |  |  |  |  | Примечание
|  | га | м3 | Наименование пролетов | Ед. изм. | Кол-во | Густота | Примечания | Данные по линии | Схема перебазировки.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья | 56.62 | 1698.6 | 12-13, 91-100, 122-125, 131-134, 135-137, 139-140, 142-146, 147-150, 151-153, 155-157, 169-170, 171-172, 173-176, 178-179, 181-183, 186-194, 195-206, 207-211, 218-222, 231-234, 236-240, 245-246, 247-252 | прол. | 78 | редкая
|  | 6.8 | 306 | 113-122 | прол. | 9 | средняя |  |  |  | наименование ВЛ | кол-во 1 стоечных опор | кол-во2 стоечных опор | кол-во 3 стоечных опор | кол-во П образныхопор | кол-во мет. Опор | Общая
|  | 24 | 1440 | 77-86, 100-108, 126-131, 134-135, 140-141, 153-155, 222-223, 225-226, 230-231, 240-243. | прол. | 32 | густая |  |  |  | м2 на опору | 4 | 14 | 24.5 | 12 | 81 | м2 | га
| Итого: | 87.42 | 3444.6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 9882 | 0.9882
| в том числе: | [9 empty] | редкий | 0 | 0 |  |  | 79 | 6399 | 0.6399
2 | Ручным способом | 86.4318 | 3405.72 | [7 empty] | средний | 0 | 0 |  |  | 10 | 810 | 0.081
|  | 55.9801 | 1679.403 |  |  |  | редкая |  |  |  | густой | 0 | 0 |  |  | 33 | 2673 | 0.2673
|  | 6.719 | 302.355 |  |  |  | средняя
|  | 23.7327 | 1423.962 |  |  |  | густая
3 | Ручным способом вокруг опор | 0.9882 | 38.88
|  | 0.6399 | 19.197 |  |  |  | редкая
|  | 0.081 | 3.645 |  |  |  | средняя
|  | 0.2673 | 16.038 |  |  |  | густая
4 | Утилизация порубочных остатков путём измельчения |  | 3444.6
Перевод объёма древесины, полученной с 1 га леса различной густоты, произведён в соответствии с приложением 1.8 тех.части ГЭСН 81-02-01-2020 и справочника физических свойств веществ и материалов
Условия работ: Производство работ в охраной зоне действующей воздушной линии электропередач (в близи высокого напряжения).
Срок выполнения работ: август 2023 г. - сентябрь 2024 г.
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Зам.главного инженера по Р и Э ВЭС Ю. А. Ивайловский
Начальник СЛЭП ВЭС Ф. И. Доронин
Начальник Баяндаевского РЭС О. В. Пленков
Инженер по организации эксплуатации и ремонту СЛЭП Д. А. Истомин
Начальник ПТО ВЭС П. В. Демчук
Note on C11: <Наименование объекта>
Note on A16: <Номер позиции по смете>
Note on B16: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: <Ед. измерения по расценке>
Note on D16: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## Косая степь - Еланцы
Приложение №2 к договору от
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Восточные электричские сети"
_____________А. И. Щекин
"____" ______________ 2023 г.
Дефектная ведомость № 2
Расчистка просек ВЛ 110кВ Косая Степь - Еланцы (Инв. № 6000301110) Баяндаевский РЭС
наименование объекта, наименование работ
инв.№ 6000301110
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Данные по пролетам |  |  |  |  | Примечание
|  | га | м3 | Наименование пролетов | Ед. изм. | Кол-во | Густота | Примечания | Данные по линии | Схема перебазировки.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья | 9.75 | 292.5 | 274-275, 399-403, 404-409, 414-417 | прол. | 13 | редкая
|  | 0 | 0 |  | прол. | 0 | средняя |  |  |  | наименование ВЛ | кол-во 1 стоечных опор | кол-во2 стоечных опор | кол-во 3 стоечных опор | кол-во П образныхопор | кол-во мет. Опор | Общая
|  | 1.5 | 90 | 284-285, 366-367 | прол. | 2 | густая |  |  |  | м2 на опору | 4 | 14 | 24.5 | 12 | 81 | м2 | га
| Итого: | 11.25 | 382.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1539 | 0.1539
| в том числе: | [9 empty] | редкий | 0 | 0 |  |  | 15 | 1215 | 0.1215
2 | Ручным способом | 11.0961 | 376.911 | [7 empty] | средний | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 9.6285 | 288.855 |  |  |  | редкая |  |  |  | густой | 0 | 0 |  |  | 4 | 324 | 0.0324
|  | 0 | 0 |  |  |  | средняя
|  | 1.4676 | 88.056 |  |  |  | густая
3 | Ручным способом вокруг опор | 0.1539 | 5.589
|  | 0.1215 | 3.645 |  |  |  | редкая
|  | 0 | 0 |  |  |  | средняя
|  | 0.0324 | 1.944 |  |  |  | густая
4 | Утилизация порубочных остатков путём измельчения |  | 382.5
Перевод объёма древесины, полученной с 1 га леса различной густоты, произведён в соответствии с приложением 1.8 тех.части ГЭСН 81-02-01-2020 и справочника физических свойств веществ и материалов
Условия работ: Производство работ в охраной зоне действующей воздушной линии электропередач (в близи высокого напряжения).
Срок выполнения работ: август 2023 г. - сентябрь 2024 г.
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Зам.главного инженера по Р и Э ВЭС Ю. А. Ивайловский
Начальник СЛЭП ВЭС Ф. И. Доронин
Начальник Баяндаевского РЭС О. В. Пленков
Инженер по организации эксплуатации и ремонту СЛЭП Д. А. Истомин
Начальник ПТО ВЭС П. В. Демчук
Note on C11: <Наименование объекта>
Note on A16: <Номер позиции по смете>
Note on B16: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: <Ед. измерения по расценке>
Note on D16: <Количество всего (физ. объем) по позиции>