Приложение №1 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20223.

Техническое задание

**Предмет договора:** на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставку оборудования по объекту**: «ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА (инв.№ИЭ1710000004). Модернизация. Замена кондиционеров ГрЩУ 1-4» (Замена 2-х кондиционеров на ГрЩУ №3).**

**Характеристики объекта:** г. Иркутск, б. Рябикова. 67. Ново-Иркутская ТЭЦ

Работа выполняется по утвержденной техническим директором Н-ИТЭЦ ведомости объемов работ.

1. **Объем работ предусматривает:**

* Демонтаж внешнего и внутреннего блоков сплит-системы – 2 шт.
* Монтаж кронштейнов наружного блока – 2 шт.
* Установка внешнего и внутреннего блоков сплит-системы – 2 шт.
* Прокладка трубопроводов и изоляции.
* Прокладка кабеля.
* Монтаж коробов.
* ПНР.

**3. Особые условия.**

Работа будет выполняться в помещении ГрЩУ-3 в главном корпусе Н-ИТЭЦ с плотной компоновкой силового оборудования, находящегося под напряжением, в стеснённых и запылённых условиях. Замена кондиционеров будет проведена в период с даты заключения договора по 30.11.2023г. Сдача исполнительной документации после проведения испытаний и подконтрольной эксплуатации - до 20.12.2023г. Материалы и оборудование поставки Подрядчика.

**Гарантия на выполненные работы:**

Гарантийный срок на выполненные работы: **3 (три) года.**

**Сроки выполнения работ с даты заключения договора по 20.12.2023 г.,** согласно графика выполнения работ.