# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению разрушенного благоустройства (твердое покрытие и озеленение) после устранения повреждений на тепловых сетях РТС-1 на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске (Центральный район)

- Основания для выполнения работ:

  - Заявка Заказчика.

- Цель выполнения работ:

  - Восстановление разрушенного благоустройства (твердое покрытие и озеленение) после устранения повреждений на тепловых сетях РТС-1.

- Объекты выполняемых работ:

  - Участки тепловых сетей после устранения дефектов Центрального района г. Братска.

- Перечень, состав и объем работ:

  - Перечень работ определен в Приложении № 1 к Техническому заданию;

  - Указанный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен по требованию Заказчика при направлении Заявки;

  - Конкретный перечень, объем и сроки работ указываются в Заявке.

- Результаты выполнения работ:

  - Акт выполненных работ по форме № КС-2, акты скрытых работ, паспорта, сертификаты на применяемый материал.

- Особые требования:

  - Опыт выполнения подобных работ;

  - Наличие полного парка собственных или арендуемых машино-механизмов, позволяющих выполнять работы в пределах города: малыми картами, устройство тротуаров и дорожек, работы в условиях стеснённости, дороги с интенсивным движением;

  - Обеспечить наличие сигнальных ограждений мест проведения работ;

  - Обеспечение материалом – Подрядчик;

  - Вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика на полигоны отходов, указанные Заказчиком по талонам Заказчика.

- Срок выполнения работ:

Начало: с даты заключения договора

Окончание: 15.10.2021 г.

- Гарантия на выполненные работы: Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока, составляющего 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ

- Стоимость работ:

  - Сметная документация и расчет стоимости работ в текущих ценах выполняется в соответствии с СТП БЭК.504.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера»;

  - Расчет стоимости работ производится ресурсным методом на основании сборников элементных сметных норм (ГЭСН-2020, ГЭСНр-2020 с изм.1-3) с применением понижающего коэффициента к общей стоимости работ К (коэффициент определяется по результатам закупки):

– часовая заработная плата – согласно регионального уровня оплаты труда рабочих-строителей, действующий на момент определения стоимости, в соответствии с разрядом выполняемых работ;

– накладные расходы – согласно МДС 81-34.2004 по видам работ и писем Минрегион России от 21.02.2011 № 3757-КК/08, от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11;

– сметная прибыль – согласно МДС 81-25.2001 по видам работ и писем Минрегион России от 18.11.2004 № АГ-5536/06, от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11;

– стоимость машин и механизмов – не более цен, публикуемых в региональном сборнике на момент выполнения работ;

– материалы для выполнения работ, предоставленные Подрядчиком, включаются в сметную стоимость по ценам, не выше публикуемых в региональном сборнике (в случае отсутствия в региональном сборнике – по прайс-листам).

# Подрядчик:						Заказчик: