Перечень электродвигателей участка ЭТО ЦРГК

Центральный склад РГК

| № | Тип ЭД | Инв.№ | U, кВ | P, кВт | I, А | n, об\мин | Примечание | Вес обмотки Cu, кг | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ЭД | 953534830000 | 0,4 | 1,5 | 3.5 | 1500 | Нет коробки выводов (ВВ-2 склад столовой здания мастерских) | 1,44 |  |
| - 2 | АОЛ 22-4 (вытяжка) | 953534830000 | 0,4 | 0,4 | 1.18 | 1500 | Нет коробки выводов (Вытяжка курилки АБК) | 0,7 |  |
| - 3 | АИР71А4У3 | 953534830000 | 0,4 | 0,75 | 2 | 1350 | В-1,2 АБ | 0,96 |  |
| - 4 | АИР56В4У3 (для МОС-2 ПК-1) | 953534830000 | 0,4 | 0,18 | 0,63 | 1350 | МОС-2 ПК-1 | 0.38 |  |
| - 5 | А 1205-К6А | 953534830000 | 0,4 | 0.25 | 1.3 | 840 | Ход тельфера | 0,83 |  |
| - 6 | АИР56В4У3 флянец | 953534830000 | 0,4 | 0,55 | 0.63 | 1350 | МОС,МОК | 0,93 |  |
| - 7 | АОЛ 22-4 | 953534830000 | 0,4 | 0,4 | 1.18 | 1400 | Нет коробки выводов (Вытяжка заточных станков РТС-1) | 0,7 |  |
| - 8 | А 1205-К6А | 953534830000 | 0,4 | 0.25 | 1.3 | 840 | Ход тельфера | 0,83 |  |
| - 9 | АИР56В4У3 | 953534830000 | 0,4 | 0,18 | 0,63 | 1350 | МОС-1 ПК-1, нет ротора | 0.38 |  |
| - 1 | АИР42В40М8 | 953534830000 | 0,4 | 0,37 | 1,182 | 1350 | Вытяжка заточных станков | 0,61 |  |
| - 1 | АИМЛ63А4 флянец | 953534830000 | 0,4 | 0,25 | 0,7 | 1350 | НДСА-1,2 | 0,61 |  |
| - 1 | 4А71И4У3 | 953534830000 | 0,4 | 0,75 | 2 | 1370 | В-1 АБ | 0,97 |  |
| - 1 | 4АА80А4КУЗ | 953534830000 | 0,4 | 0,55 | 1,43 | 1400 | МОС-3 ЭФ-2 | 0,92 |  |
| - 1 | АИР71В4У2 | 953534830000 | 0,4 | 0,75 | 2 | 1350 | В-1,2 АБ | 1,07 |  |
| - 1 | АИР104S2У3 | 953534830000 | 0,4 | 3 | 7,5 | 2860 | НПС-6, сгнили лапы | 2,95 |  |
| - 1 | 4А100А4У3 | 953534830000 | 0,4 | 4 | 7,2 | 1500 | Нет коробки выводов. ВВ-5 кислотное отделение | 2,95 |  |
| - 1 | А1205К6А | 953534830000 | 0,4 | 0,25 | 1,3 | 840 | Нет крышки коробки выводов. НХОВ-1, НВ-1,2 | 0,83 |  |
| - 1 | ТЭ-25УЗ | 953534830000 | 0,4 | 0,175 | 0,36 | 2800 | Гидротолкатель | 0,7 |  |
| - 2 | 4А100S4У3 | 953534830000 | 0,4 | 3 | 6 | 1500 | Нет коробки выводов и крышек подшипников МН-1 м.ст. ВК-4,5 | 2,81 |  |
| - 2 | 4А112М 6У3 | 953534830000 | 0,4 | 5,5 | 7,4 | 1500 | П-2 ОВК | 3,53 |  |
| - 2 | 4АМ100S2УЗ | 953534830000 | 0,4 | 4 | 8.8 | 3000 | НПС-6, обломана лапа | 3,78 |  |
| - 2 | Гидротолкатель АДГУ-2 | 953534830000 | 0,4 | 0,25 | 0,7 | 2800 | Мостовой кран | 0,44 |  |
| - 2 | АДММ56А4 (К-34) | 953534830000 | 0,4 | 0,25 | 0,7 | 1350 | Обдув сварочных агрегатов. | 0,59 |  |
|  | МТК 211-6 | 953534830000 | 0,4 | 7,5 | 19 | 1000 | Нет крышки коробки выводов. Вибраторы В\О | 5,07 |  |
|  | 4АМ180 | 953534830000 | 0,4 | 22 | 42 | 2840 | Нет коробки выводов ( ПНС-КОС ПН-3) | 9,2 |  |
|  | АИР112М4У3 | 953534830000 | 0,4 | 5,5 | 11 | 1430 | Нет крышки коробки выводов. П-2 ОВК | 3,88 |  |
|  | 4АМ160S2 | 953534830000 | 0,4 | 15 | 29 | 3000 | НХОВ-3 | 9,2 |  |
|  | ВАО 51-4 | 953534830000 | 0,4 | 7,5 | 15 | 1500 | П-1 | 5,15 |  |
|  | АО2-52-2УЗ | 953534830000 | 0,4 | 25 | 13 | 3000 | НХОВ-1, НВ-1,2 | 12,1 |  |
|  | АИРМ132S6У3 | 953534830000 | 0,4 | 5,5 | 12,6 | 960 | Нет крышки коробки выводов. П-12 В/О | 6,13 |  |
|  | 3А2-82-2-У3 | 953534830000 | 0,4 | 75 | 138 | 2920 | Нет коробки выводов. НТВ-3 | 33 |  |
| - 3 | 4А225М6У3 | 953534830000 | 0,4 | 37 | 73,1 | 960 | ДГО-3 | 21,6 |  |
| - 3 | АО 2-72-4-У3 | 953534830000 | 0,4 | 30 | 55 | 1500 | Нет коробки выводов. ЛК-8 | 16,5 |  |
| - 4 | МТВ-612-10 | 953534830000 | 0,4 | 60 | 145 | 570 | Ротор ВО | 27,9 |  |
| - 4 | А4-400У | 953534830000 | 6 | 630 | 72,5 | 1500 | ПНТ | 182 |  |
| - 4 | Статор 4АМ200М4У3 | 953534830000 | 0,4 | 45 | 84 | 1420 | Нет коробки выводов. ЛП-2 | 19,5 |  |
| - 4 | Статор АИР42В40М8 | 953534830000 | 0,4 | 37 | 69 | 1470 | Нет коробки выводов. ЛК-4 | 18,1 |  |
|  | ЭД АО-А2-81-4 | 953534830000 | 0,4 | 40 | 73 | 1500 | Нарушена изоляция выводов. Нет крышки выводов. ДН БН-1 | 16, 5 |  |
|  | ЭД АО280М4У3 125/1500/229 | 953534830000 | 0,4 | 125 | 229 | 1500 | НОВ-2, ЛК-5 | 62 |  |
|  | ЭД ДАЗО 13-42-10МУ 250/600/33 | 953534830000 | 6 | 250 | 33 | 600 | Д-2 | 153 |  |
| Машинный зал ПНС-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭД М315М-4 | 953134140000 | 0,4 | 315 | 572 | 1500 | ПН-2 ПНС-4, стоимость – 6150 руб | 121 |  |

Перечень трансформаторов участка ЭТО ЦРГК

| № | Тип | Инв.№ | U, В | S, кВА | Кол-во | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСЗИ-1,6 УХЛ-2 | 953603340000 | 380-220/12 | 1,6 | 1 |  |
| 2 | ТСЗИ-1,6 УХЛ-2 IP00 | 953603340000 | 380-220/12 | 1,6 | 1 |  |
| 3 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 953603340000 | 220/12 | 0,25 | 1 |  |
| 4 | Трансформатор | 953603340000 | 380/36 |  | 1 |  |
| 5 | ТСЗИ-2,5 | 953603340000 | 380-220/12 | 2,5 | 2 |  |
| 6 | ТМ-63/10-У1 | 953603340000 | 10/0,4 | 63 | 1 |  |

Перечень электромагнитных катушек участка ЭТО ЦРГК

| № | Тип | Инв.№ | Кол-во | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катушка 5КА.522.012 | 953603310000 | 2 |  |
| 2 | Катушка 5КА.522.013 | 953603310000 | 1 |  |
| 3 | ЭМИС-3100 | 953603310000 | 1 |  |
| 4 | Катушка двухсекционная | 953603310000 | 2 |  |
| 5 | Катушка РИЖФ.685442.002 | 953603310000 | 2 |  |
| 6 | Катушка 5СЯ.520.302-02 | 953603310000 | 4 |  |
| 7 | Катушка КТП 6023 =220В | 953603310000 | 1 |  |
| 8 | Катушка 5БК522297.1 =220В | 953603310000 | 1 |  |

Начальник ЦРГК                                                                                                                                                                А.А. Сычев

ЗН ЦРГК	А.Г. Афонин