## 23012023 ФЕР_ СМР_Модернизация
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | [8 empty] | Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Оборудование АТС ТК2 | [9 empty] | Оборудование АТС ТК2
1 | 1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
2 | 2 | Шасси цифрового шлюза : 4 слота для субмодулей C4Е1, 6 слотов для субмодулей VoIP, 2 слота для модулей питания 220/12 или 48/12 | шт. | 2 |  |  |  | 1
3 | 3 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 16 |  |  | 6+4+4+2 | 1
4 | 4 | Субмодуль с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711) | шт. | 6 |  |  |  | 1
5 | 5 | Субмодуль с поддержкой до 4-х потоков Е1 | шт. | 4 |  |  |  | 1
6 | 6 | Модуль питания 220V AC, 160W | шт. | 4 |  |  |  | 1
7 | 7 | Жесткий диск 2,5" SATA 1TB | шт. | 2 |  |  |  | 1
8 | 8 | Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего | компл | 1 |  |  |  | 1
9 | 9 | Настройка системы диспетчерской связи электронной учрежденческо-производственной станции с цифровой коммутационной системой с наращиванием емкости: настройка и конфигурирование оконечного оборудования цифровой сети с интеграцией услуг | шт | 8 |  |  |  | 1
10 | 10 | Пакет из двух опций для одного цифрового шлюза | шт. | 1 |  |  |  | 1
11 | 11 | Опция для активации протокола H.323 (без функции Gatekeeper) на цифровом шлюзе | шт. | 1 |  |  |  | 1
12 | 12 | Опция для активации резервирования по IP | шт. | 2 |  |  |  | 1
13 | 13 | Расширение опции RESERVE: опция RESERVE-E1 для активации резервирования по E1 | шт. | 2 |  |  |  | 1
14 | 14 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 7 |  |  |  | 1
15 | 15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 7 |  |  |  | 1
16 | 16 | VoIP-шлюз: 72хFXS, 3хRJ45-10/100/1000, 2 слота для SFP, SIP/H.323, 1U, AC 220V | шт. | 7 |  |  |  | 1
17 | 17 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт. | шт | 30 |  |  |  | 1
18 | 18 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 25 мм2 | 100 м | 13.5 |  |  | (30*45) / 100 | 1
19 | 19 | Кабель от АТС до кросса – 45 м. (18х2), | шт. | 30 |  |  |  | 1
20 | 20 | Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего_диагностика, конфигурирование сущ. сервер AVAYA | компл | 1 |  |  |  | 1
2ВСК-ISDN | [9 empty] | 2ВСК-ISDN
21 | 21 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
22 | 22 | Кассета 3U на 16 ТЭЗ для шкафа 19' | шт. | 1 |  |  |  | 1
23 | 23 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  |  |  | 1
24 | 24 | Настройка системы диспетчерской связи электронной учрежденческо-производственной станции с цифровой коммутационной системой с наращиванием емкости: настройка и конфигурирование оконечного оборудования цифровой сети с интеграцией услуг | шт | 8 |  |  |  | 1
25 | 25 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 14 |  |  | 4+8+1+1 | 1
26 | 26 | Плата для установки до 2 потоков Е1 | шт. | 4 |  |  |  | 1
27 | 27 | 1U Е1-5 1 поток Е1 | шт. | 8 |  |  |  | 1
28 | 28 | 3U КЦП Центральный процессор | шт. | 1 |  |  |  | 1
29 | 29 | 3U БП220 Блок питания имп. Uвх. ~220 В | шт. | 1 |  |  |  | 1
ТЧ (АДАСЭ), ГГС - SIP | [9 empty] | ТЧ (АДАСЭ), ГГС - SIP
30 | 30 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
31 | 31 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  |  |  | 1
32 | 32 | Шлюз VoIP SIP (2 Еth + 8 мест для 16 ТЧ, FXO, FXS) | шт. | 1 |  |  |  | 1
33 | 33 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 9 |  |  | 6+2+1 | 1
34 | 34 | Модуль 2 канала ТЧ (1200/1600 Гц) | шт. | 6 |  |  |  | 1
35 | 35 | Модуль 2 линии громкого оповещения | шт. | 2 |  |  |  | 1
36 | 36 | Блок питания имп. Uвх. ~220 В | шт. | 1 |  |  |  | 1
FXO-SIP | [9 empty] | FXO-SIP
37 | 37 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
38 | 38 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  |  |  | 1
39 | 39 | Шасси абонентского VoIP-шлюза: 4 слота для субмодулей 8FXS или 8FXO, 3хRJ-45 (LAN), 2 шасси под SFP, 1 слот для блока питания 220/12 или 48/12, 1U, SIP | шт. | 1 |  |  |  | 1
40 | 40 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. | шт | 3 |  |  | 2+1 | 1
41 | 41 | Cубмодуль абонентских линий АТС : 8 аналоговых портов (FXO) | шт. | 2 |  |  |  | 1
42 | 42 | Модуль питания 220/12, 220V AC, 160W | шт. | 1 |  |  |  | 1
Аппаратный сервер для ПО FLAT | [9 empty] | Аппаратный сервер для ПО FLAT
43 | 43 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
44 | 44 | Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ | компл | 1 |  |  |  | 1
45 | 45 | Сервер в составе: 2U Rackmount, Направляющие для монтажа в 19"" стойку 2 х 2.10-4.00GHz Intel® Xeon® Gold 5218R (Cascade Lake-R) 20-Core, Hyper-Threading, 2 UPI, 2S, 27.5MB Cache 4 х DIMM 16GB DDR-4 PC4-25600 ECC Registered 2-port Gigabit LAN Network Interface Controller 8 дисковых отсеков HotSwap 2.5/3.5"" SAS 12G / SATA 6G 2 х SSD 960GB SATA 6G eTLC 3D Enterprise 2 х HDD 2000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Отказоустойчивый двойной блок питания. Схема резервирования 1+1 IPMI® v2.0 Server Management + KVM-over-LAN + Virtual Media Redirect Программное обеспечение:Тарификация - 1 шт. Конференция - 1 шт. Гипервизор VmVare esxi версии 6.5 - 1 шт. OS1000Х8617DIG000VS01-ST12 Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 - 2 шт. | шт. | 1 |  |  |  | 1
АРМ | [9 empty] | АРМ
46 | 46 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 |  |  |  | 1
47 | 47 | Электрическая проверка и настройка: канала ввода-вывода информации | канал | 1 |  |  |  | 1
48 | 48 | Моноблок Intel Core i3 1115G4, 8ГБ, 1000ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Endless, серебристый, OS1000Х8617DIGSKTWS01-ST12 Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64. | шт. | 1 |  |  |  | 1
Оборудование ip абонентов | [9 empty] | Оборудование ip абонентов
49 | 49 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный_IP-телефон | шт | 166 |  |  | 36+90+40 | 1
50 | 50 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий_IP-телефон | тракт | 166 |  |  | 36+90+40 | 1
51 | 51 | IP-Телефон Yealink SIP-T33P лининй 4, цветной экран, PoE | шт. | 36 |  |  |  | 1
52 | 52 | IP-Телефон Yealink SIP-T43U лининй 12, графический экран, PoE с модулем расширения | шт. | 90 |  |  |  | 1
53 | 53 | IP-Телефон Yealink SIP-T46U графический экран, PoE с модулем расширения | шт. | 40 |  |  |  | 1
54 | 54 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг__Ethernet-коммутатор | шт | 5 |  |  |  | 1
55 | 55 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)_Ethernet-коммутатор | шт | 5 |  |  |  | 1
56 | 56 | Ethernet-коммутатор 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC | шт. | 5 |  |  |  | 1
Вынос №1 | [9 empty] | Вынос №1
57 | 57 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 |  |  |  | 1
58 | 58 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  |  |  | 1
59 | 59 | Настройка системы диспетчерской связи электронной учрежденческо-производственной станции с цифровой коммутационной системой с наращиванием емкости: настройка и конфигурирование оконечного оборудования цифровой сети с интеграцией услуг | шт | 1 |  |  |  | 1
60 | 60 | Цифровой шлюз: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 | шт. | 1 |  |  |  | 1
61 | 61 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
62 | 62 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  |  |  | 1
63 | 63 | VoIP-шлюз: 72хFXS, 3хRJ45-10/100/1000, 2 слота для SFP, SIP/H.323, 1U, AC 220V | шт. | 1 |  |  |  | 1
64 | 64 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт. | шт | 4 |  |  |  | 1
65 | 65 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 25 мм2 | 100 м | 0.24 |  |  | (2*12) / 100 | 1
66 | 66 | Кабель от АТС до кросса – 12 м. (18х2) | шт. | 2 |  |  |  | 1
67 | 67 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный_IP-телефон | шт | 87 |  |  |  | 1
68 | 68 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий_IP-телефон | тракт | 87 |  |  |  | 1
69 | 69 | IP-Телефон Yealink SIP-T33P лининй 4, цветной экран, PoE | шт. | 87 |  |  |  | 1
70 | 70 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг__Ethernet-коммутатор | шт | 4 |  |  |  | 1
71 | 71 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)_Ethernet-коммутатор | шт | 4 |  |  |  | 1
72 | 72 | Ethernet-коммутатор 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC | шт. | 4 |  |  |  | 1
Вынос №2 | [9 empty] | Вынос №2
73 | 73 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
74 | 74 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  |  |  | 1
75 | 75 | VoIP-шлюз: 72хFXS, 3хRJ45-10/100/1000, 2 слота для SFP, SIP/H.323, 1U, AC 220V | шт. | 1 |  |  |  | 1
76 | 76 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт. | шт | 4 |  |  |  | 1
77 | 77 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 25 мм2 | 100 м | 0.24 |  |  | (2*12) / 100 | 1
78 | 78 | Кабель от АТС до кросса – 12 м. (18х2) | шт. | 2 |  |  |  | 1
79 | 79 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный_IP-телефон | шт | 24 |  |  |  | 1
80 | 80 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий_IP-телефон | тракт | 24 |  |  |  | 1
81 | 81 | IP-Телефон Yealink SIP-T33P лининй 4, цветной экран, PoE | шт. | 24 |  |  |  | 1
82 | 82 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг__Ethernet-коммутатор | шт | 3 |  |  |  | 1
83 | 83 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)_Ethernet-коммутатор | шт | 3 |  |  |  | 1
84 | 84 | Ethernet-коммутатор 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC | шт. | 3 |  |  |  | 1
Вынос №3 | [9 empty] | Вынос №3
85 | 85 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
86 | 86 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  |  |  | 1
87 | 87 | VoIP-шлюз: 72хFXS, 3хRJ45-10/100/1000, 2 слота для SFP, SIP/H.323, 1U, AC 220V | шт. | 1 |  |  |  | 1
88 | 88 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт. | шт | 4 |  |  |  | 1
89 | 89 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 25 мм2 | 100 м | 0.24 |  |  | (2*12) / 100 | 1
90 | 90 | Кабель от АТС до кросса – 12 м. (18х2), | шт. | 2 |  |  |  | 1
91 | 91 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный_IP-телефон | шт | 8 |  |  |  | 1
92 | 92 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий_IP-телефон | тракт | 8 |  |  |  | 1
93 | 93 | IP-Телефон Yealink SIP-T33P лининй 4, цветной экран, PoE | шт. | 8 |  |  |  | 1
94 | 94 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг__Ethernet-коммутатор | шт | 1 |  |  |  | 1
95 | 95 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)_Ethernet-коммутатор | шт | 1 |  |  |  | 1
96 | 96 | Ethernet-коммутатор 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC | шт. | 1 |  |  |  | 1
Вынос №4 | [9 empty] | Вынос №4
97 | 97 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
98 | 98 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  |  |  | 1
99 | 99 | VoIP-шлюз: 72хFXS, 3хRJ45-10/100/1000, 2 слота для SFP, SIP/H.323, 1U, AC 220V | шт. | 1 |  |  |  | 1
100 | 100 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт. | шт | 4 |  |  |  | 1
101 | 101 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 25 мм2 | 100 м | 0.24 |  |  | (2*12) / 100 | 1
102 | 102 | Кабель от АТС до кросса – 12 м. (18х2) | шт. | 2 |  |  |  | 1
103 | 103 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный_IP-телефон | шт | 8 |  |  |  | 1
104 | 104 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий_IP-телефон | тракт | 8 |  |  |  | 1
105 | 105 | IP-Телефон Yealink SIP-T33P лининй 4, цветной экран, PoE | шт. | 8 |  |  |  | 1
106 | 106 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг__Ethernet-коммутатор | шт | 1 |  |  |  | 1
107 | 107 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)_Ethernet-коммутатор | шт | 1 |  |  |  | 1
108 | 108 | Ethernet-коммутатор 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC | шт. | 1 |  |  |  | 1
Вынос №5 | [9 empty] | Вынос №5
109 | 109 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
110 | 110 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  |  |  | 1
111 | 111 | VoIP-шлюз: 72хFXS, 3хRJ45-10/100/1000, 2 слота для SFP, SIP/H.323, 1U, AC 220V | шт. | 1 |  |  |  | 1
112 | 112 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт. | шт | 4 |  |  |  | 1
113 | 113 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 25 мм2 | 100 м | 0.24 |  |  | (2*12) / 100 | 1
114 | 114 | Кабель от АТС до кросса – 12 м. (18х2) | шт. | 2 |  |  |  | 1
115 | 115 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный_IP-телефон | шт | 8 |  |  |  | 1
116 | 116 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий_IP-телефон | тракт | 8 |  |  |  | 1
117 | 117 | IP-Телефон Yealink SIP-T33P лининй 4, цветной экран, PoE | шт. | 8 |  |  |  | 1
118 | 118 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг__Ethernet-коммутатор | шт | 1 |  |  |  | 1
119 | 119 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)_Ethernet-коммутатор | шт | 1 |  |  |  | 1
120 | 120 | Ethernet-коммутатор 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC | шт. | 1 |  |  |  | 1
СПД центральной части | [9 empty] | СПД центральной части
121 | 121 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг__Ethernet-коммутатор | шт | 4 |  |  | 2+2 | 1
122 | 122 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)_Ethernet-коммутатор | шт | 4 |  |  | 2+2 | 1
123 | 123 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 28 |  |  | 2+2+12*2 | 1
124 | 124 | Ethernet-коммутатор 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания | шт. | 2 |  |  |  | 1
125 | 125 | Модуль питания 220/12, 220V AC, 160W | шт. | 2 |  |  |  | 1
126 | 126 | Ethernet-коммутатор 20 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания | шт. | 2 |  |  |  | 1
127 | 127 | Модуль питания 220/12, 220V AC, 160W | шт. | 2 |  |  |  | 1
128 | 128 | "SFP-модули 1,25 GE модуль, 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 LC, DDM | компл. | 12 |  |  |  | 1
129 | 129 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 74 |  |  | 13*2+12*2+12*2 | 1
130 | 130 | SFP+ Direct attach cable, 10G, 1m | шт. | 13 |  |  |  | 1
131 | 131 | Соединительный шнур, одинарный, SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, LSZH, 2м NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-002 | шт. | 12 |  |  |  | 1
132 | 132 | Соединительный шнур, одинарный, SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, LSZH, 10м NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-010 | шт. | 12 |  |  |  | 1
Оборудование Dect | [9 empty] | Оборудование Dect
133 | 133 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 5 |  |  | 1+4 | 1
134 | 134 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 5 |  |  | 1+4 | 1
135 | 135 | Контроллер базовых станций на 4 потока Е1 и Ethernet (VoIP 60ch) с подключением к опорной АТС по потоку Е1 с сигнализацией EDSS1 и/или по Ethernet с сигнализацией SIP | шт. | 1 |  |  |  | 1
136 | 136 | Мультиплексор базовых станций для подключения к КБС по интерфейсу Е1 16-ти потоков с интерфейсом Upn. | шт. | 4 |  |  |  | 1
137 | 137 | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении_прим. Базовая станция | шт | 60 |  |  | 57+3 | 1
138 | 138 | Базовая станция с интерфейсом Upn, с внутренними антеннами на 4 разговорных канала. | шт. | 57 |  |  |  | 1
139 | 139 | Базовая станция с интерфейсом Upn, с внешними антеннами на 4 разговорных канала. | шт. | 3 |  |  |  | 1
140 | 140 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм_ТШ-1 | шт | 3 |  |  |  | 1
141 | 141 | ТШ-1 Термошкаф | шт. | 3 |  |  |  | 1
142 | 142 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг_прим. Антенна DECT | шт | 6 |  |  |  | 1
143 | 143 | A-3D Антенна DECT с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости и усилением 3 dBi | шт. | 6 |  |  |  | 1
144 | 144 | Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
145 | 145 | RPA-2 П-образный кронштейн из трубки 35 мм в комплекте с крепежом KP-65 на трубу-мачту диаметром до 65 мм. | шт. | 3 |  |  |  | 1
146 | 146 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм_БС7-Upn-КВ-Ш | шт | 2 |  |  |  | 1
147 | 147 | Базовая станция в гермокожухе | шт. | 2 |  |  |  | 1
148 | 148 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный_прим. , регистрация в сети | шт | 75 |  |  |  | 1
149 | 149 | Мобильный промышленный радиотелефон DECT | шт. | 75 |  |  |  | 1
150 | 150 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 |  |  |  | 1
151 | 151 | Электрическая проверка и настройка: канала ввода-вывода информации_РМО | канал | 1 |  |  |  | 1
152 | 152 | Рабочее место оператора (РМО) предназначено для обеспечения работы оператора по управлению системой (конфигурирование системы, прописка, выписка, изменение прав доступа абонентов), техническому обслуживанию и диагностике оборудования | шт. | 1 |  |  |  | 1
153 | 153 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт. | шт | 5 |  |  |  | 1
154 | 154 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 25 мм2 | 100 м | 2.25 |  |  | (5*45) / 100 | 1
155 | 155 | Кабель AMF25-45M | шт. | 5 |  |  |  | 1
Сервер записи | [9 empty] | Сервер записи
156 | 156 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
157 | 157 | Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ | компл | 2 |  |  |  | 1
158 | 158 | Автономный интеллектуальный сервер записи(1U) для записи различных типов каналов. до 32 аналоговых линий (FXS/FXO) и линейных каналов, до 8 цифровых потоков Е1 (ISDN PRI), до 16 цифровых абонентских линий (ISDN BRI), до 16 четырехпроводных ТЧ-каналов, до 30 IP-каналов (SIP (TCP/UDP), H.323, два блока питания | шт. | 2 |  |  |  | 1
159 | 159 | Мезонин на 4 аналоговых телефонных линии, микрофонов, радиостанций и/или линейных выходов аудиоаппаратуры (одно посадочное место). | шт. | 2 |  |  |  | 1
160 | 160 | Лицензия для записи 10 протоколов IP-телефонии: SIP, H.323, Cisco Skinny | шт. | 2 |  |  |  | 1
161 | 161 | Жесткий диск HDD-2Tb | шт. | 4 |  |  |  | 1
ИБП | [9 empty] | ИБП
162 | 162 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания_ИБП | шт | 1 |  |  |  | 1
163 | 163 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг_Батарейный модуль | шт | 1 |  |  |  | 1
164 | 164 | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг_Батарейный модуль 66 кг | 5 кг | 11 |  |  |  | 1
165 | 165 | ИБП мощностью 5000 ВА/5000 Вт,фазность 1-1 (Ш*Г*В) 440х430х88,2 мм, 2U, вес 10,9 кг | шт. | 1 |  |  |  | 1
166 | 166 | "Батарейный модуль к ИБП 5/20 кВА: встроены АКБ 12В/9Ач х 20 шт. Габариты 440х650х131 мм, 3U, (ШХГХВ) вес 66 кг. | шт. | 1 |  |  |  | 1
167 | 167 | Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг_ 3915100011 | шт | 2 |  |  |  | 1
168 | 168 | Крепление для установки ИБП в стойку 1-11 kVA 3915100011 | шт. | 2 |  |  |  | 1
169 | 169 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания_ИБП | шт | 3 |  |  |  | 1
170 | 170 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
171 | 171 | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг 44 кг | 5 кг | 14 |  |  | 7*2 | 1
172 | 172 | ИБП ощность 3000 ВА/ 2700 Вт, фазность 1-1, 230В, 50 Гц, Габариты (Ш*Г*В) 440х610х89мм, 2U, вес 28 кг | шт. | 2 |  |  |  | 1
173 | 173 | "Батарейный модуль к ИБП 3 кВА: встроены АКБ 12В/9Ач х 12 шт. Размеры (мм) 440х610х89мм, 2U, (ШХГХВ) Вес (кг) 44 | шт. | 2 |  |  |  | 1
174 | 174 | ИБП мощностью 2000 ВА/ 1800 Вт, фазность 1-1, 230В, 50 Гц, Габариты (Ш*Г*В) 440х432х89мм, 2U, вес 18 кг | шт. | 1 |  |  |  | 1
175 | 175 | Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг_ 3915100011 | шт | 5 |  |  |  | 1
176 | 176 | Крепление для установки ИБП в стойку 1-11 kVA 3915100011 | шт. | 5 |  |  |  | 1
177 | 177 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля_Модуль внешнего ручного байпаса | шт | 4 |  |  |  | 1
178 | 178 | Модуль внешнего ручного байпаса 5-10 kVA | шт. | 1 |  |  |  | 1
179 | 179 | Модуль внешнего ручного байпаса 2 kVA | шт. | 3 |  |  |  | 1
180 | 180 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг_ 3915100120-S | шт | 4 |  |  |  | 1
181 | 181 | Интерфейсная карта, адаптер WEB/SNMP 3915100120-S | шт. | 4 |  |  |  | 1
Пассивное оборудовнаие, материалы | [9 empty] | Пассивное оборудовнаие, материалы
182 | 182 | Щиты и пульты, масса: до 150 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
183 | 183 | Напольный шкаф 42U, Ш800хГ1000, перфорированная дверь, металлические стенки, перфорированная дверь, черный TFA-428010-PMPM-BK | шт. | 1 |  |  |  | 1
184 | 184 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_TLK-FAN4-TERM-GY, TLK-RS08M1N-BK, NMC-OP530H-1U-BK-2 | шт | 13 |  |  | 1+4+4+4 | 1
185 | 185 | Вентиляторный блок 4 вентилятора, с терморегулятором, серый TLK-FAN4-TERM-GY | шт. | 1 |  |  |  | 1
186 | 186 | Блок розеток 8 гнезд, 10А, с фильтром, черный TLK-RS08M1N-BK | шт. | 4 |  |  |  | 1
187 | 187 | Органайзер кабельный вертикальный 42U с крышкой, серый TLK-OV650C-2-42U-GY | шт. | 4 |  |  |  | 1
188 | 188 | Шина заземления TLK, медная 42U, 6 клемм, вертикальная TLK-ERH-CU-42U | шт. | 1 |  |  |  | 1
189 | 189 | Опоры регулируемые TLK для напольных шкафов TLK-LT4-NT | шт. | 1 |  |  |  | 1
190 | 190 | Крепежный комплект TLK (винт, шайба, гайка) для крепления оборудования, уп-ка 50шт TLK-FPFP-50 | шт. | 1 |  |  |  | 1
191 | 191 | Комплект кронштейнов TLK с крепежом для бокового крепления блоков розеток и 19" шин заземления, черный TLK-BRACK-SIDE-2-BK | шт. | 1 |  |  |  | 1
192 | 192 | Кабельный органайзер с отверстиями, с пластиковыми кольцами, 53мм, 2 шт. NMC-OP530H-1U-BK-2 | шт. | 4 |  |  |  | 1
193 | 193 | Неэкранированная патч-панель, 24 порта, 19", 1U, категория 5e NMC-RP24UD2-1U-BK | шт. | 4 |  |  |  | 1
194 | 194 | Кабель питания CEE 7/7 («Евровилка») — IEC C13 5м | шт. | 3 |  |  |  | 1
195 | 195 | Кабель питания IEC C14 — IEC C13 3м | шт. | 1 |  |  |  | 1
196 | 196 | Кабель питания IEC C14 — IEC C13 2м | шт. | 1 |  |  |  | 1
197 | 197 | Кабель питания IEC C14 — IEC C13 1м | шт. | 1 |  |  |  | 1
198 | 198 | Кабель питания IEC C13 — IEC C20 1м | шт. | 1 |  |  |  | 1
199 | 199 | Щиты и пульты, масса: до 100 кг_TFR-246080-GMMM-R-GY | шт | 1 |  |  |  | 1
200 | 200 | Напольный шкаф 24U, Ш600хГ800, стеклянная дверь, металлические стенки, металлическая дверь, серый TFR-246080-GMMM-R-GY | шт. | 1 |  |  |  | 1
201 | 201 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_TLK-FAN4-TERM-GY, TLK-RS08M1N-BK, TLK-SHFR-600-G | шт | 3 |  |  | 1+1+1 | 1
202 | 202 | Вентиляторный блок 4 вентилятора, с терморегулятором, серый TLK-FAN4-TERM-GY | шт. | 1 |  |  |  | 1
203 | 203 | Кабель питания 10А, 3,0 м TLK-PCC10-030 | шт. | 1 |  |  |  | 1
204 | 204 | Опоры регулируемые TLK для напольных шкафов TLK-LT4-NT | шт. | 1 |  |  |  | 1
205 | 205 | Шина заземления горизонтальная TLK-ERH-CU | шт. | 1 |  |  |  | 1
206 | 206 | Блок розеток 8 гнезд, 10А, с фильтром, черный TLK-RS08M1N-BK | шт. | 1 |  |  |  | 1
207 | 207 | Полка фронтальная 2U, Г600 мм, серая TLK-SHFR-600-GY | шт. | 1 |  |  |  | 1
208 | 208 | Кабель питания IEC C14 — IEC C13 1м | шт. | 1 |  |  |  | 1
209 | 209 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг_ TWC-156060-R-G-GY | шт | 1 |  |  |  | 1
210 | 210 | Настенный шкаф 15U, Ш600хГ600, стеклянная дверь, цельнометаллические стенки, серый TWC-156060-R-G-GY | шт. | 1 |  |  |  | 1
211 | 211 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_ TLK-VP3-GY, TLK-RS08M1N-BK, NMC-RP24UD2-1U-BK, NMC-OP530H-1U-BK | шт | 11 |  |  | 1+2+4+4 | 1
212 | 212 | Вентиляторная полка 3 вентилятора, Г260мм, 1U, серый TLK-VP3-GY | шт. | 1 |  |  |  | 1
213 | 213 | Кабель питания 10А, 3,0 м TLK-PCC10-030 | шт. | 4 |  |  |  | 1
214 | 214 | Шина заземления горизонтальная TLK-ERH-CU | шт. | 1 |  |  |  | 1
215 | 215 | Блок розеток 8 гнезд, 10А, с фильтром, черный TLK-RS08M1N-BK | шт. | 2 |  |  |  | 1
216 | 216 | Неэкранированная патч-панель, 24 порта, 19", 1U, категория 5e NMC-RP24UD2-1U-BK | шт. | 4 |  |  |  | 1
217 | 217 | Кабельный органайзер с отверстиями, с пластиковыми кольцами, 53мм, 2 шт. NMC-OP530H-1U-BK-2 | шт. | 4 |  |  |  | 1
218 | 218 | Кабель питания IEC C14 — IEC C13 1м | шт. | 2 |  |  |  | 1
219 | 219 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_NMC-RP24UD2-1U-BK, NMC-OP530H-1U-BK-2 | шт | 8 |  |  | 4+4 | 1
220 | 220 | Неэкранированная патч-панель, 24 порта, 19", 1U, категория 5e NMC-RP24UD2-1U-BK, | шт. | 4 |  |  |  | 1
221 | 221 | Кабельный органайзер с отверстиями, с пластиковыми кольцами, 53мм, 2 шт. NMC-OP530H-1U-BK-2 | шт. | 4 |  |  |  | 1
222 | 222 | Розетка микрофонная_ NMC-WO1UD2-FT-ST-WT | шт | 141 |  |  |  | 1
223 | 223 | Настенная розетка неэкранированная, кат.5e, 1 порт, на модулях серии FT NMC-WO1UD2-FT-ST-WT | шт. | 141 |  |  |  | 1
224 | 224 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 312 |  |  | 141*2+15*2 | 1
225 | 225 | Коммутационный шнур, неэкранированный, категории 5e, LSZH 1м NMC-PC4UD55B-ES-010-C-GY | шт. | 50 |  |  |  | 1
226 | 226 | Коммутационный шнур, неэкранированный, категории 5e, LSZH 2м NMC-PC4UD55B-ES-020-C-GY | шт. | 50 |  |  |  | 1
227 | 227 | Коммутационный шнур, неэкранированный, категории 5e, LSZH 3м NMC-PC4UD55B-ES-030-C-GY | шт. | 41 |  |  |  | 1
228 | 228 | Коммутационный шнур, неэкранированный, категории 5e, LSZH 2м NMC-PC4UD55B-ES-020-C-GY | шт. | 15 |  |  |  | 1
229 | 229 | Коммутационный шнур, неэкранированный, категории 5e, LSZH 3м NMC-PC4UD55B-030-C-GY | шт. | 12 |  |  |  | 1
230 | 230 | Коммутационный шнур, неэкранированный, категории 5e, LSZH 10м NMC-PC4UD55B-100-C-GY | шт. | 6 |  |  |  | 1
231 | 231 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2_ rj-45 | шт | 20 |  |  |  | 1
232 | 232 | Разъем rj-45 кат.5е | шт. | 20 |  |  |  | 1
Телефонные кроссы на выносах: | [9 empty] | Телефонные кроссы на выносах:
233 | 233 | Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: до 100 монтаж кросса_прим. телефонные кроссы на выносах | 100 номеров | 3.6 |  |  | (5*72) / 100 | 1
234 | 234 | NMC-RCPLWO-3U Конструктив NIKOMAX 19", 3U, с круглыми направляющими, для установки плинтов в шкаф или стойку, с органайзером, металлический | шт. | 5 |  |  |  | 1
235 | 235 | NMC-PL10-DU-10 Плинт NIKOMAX 10 пар, Кат.3 (Класс C), 16МГц, контакты типа KRONE, размыкаемый, маркировка 0...9, крепление под кронштейн и круглые направляющие, белый, уп-ка 10шт. | упак. | 5 |  |  |  | 1
236 | 236 | NMC-PL-LH-10 Рамка для маркировки плинтов NIKOMAX, для установки рядом с плинтами, крепление под кронштейн и круглые направляющие, серая, уп-ка 10шт. | упак. | 1 |  |  |  | 1
237 | 237 | NMC-PL-PM10-10 Магазин защиты плинтов по напряжению NIKOMAX, на 10 пар, используется с трехконтактными разрядниками, серый, уп-ка 10шт. | упак. | 5 |  |  |  | 1
238 | 238 | NMC-PL-GDT1-100 Трехконтактный разрядник NIKOMAX, для защиты плинтов по напряжению, используется с магазином защиты по напряжению, уп-ка 100шт. | упак. | 5 |  |  |  | 1
239 | 239 | NMC-PL-PM-COVER Противопылевая крышка NIKOMAX для магазина защиты по напряжению, прозрачная | шт. | 50 |  |  |  | 1
240 | 240 | NMC-PL-EC-10 Клипса заземления NIKOMAX, используется с модулями или магазином защиты при установке плинтов на круглые направляющие (на 1 плинт требуется 2шт.), уп-ка 10шт. | упак. | 10 |  |  |  | 1
241 | 241 | NMC-PL-DP1-10 Размыкающий штекер NIKOMAX, для размыкаемых плинтов, на 1 пару, белый, уп-ка 10шт. | упак. | 5 |  |  |  | 1
242 | 242 | Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, двухпроводная | 10 шт | 36 |  |  | (5*72) / 10 | 1
243 | 243 | NKL 1125-OR Кросс-пара NIKOLAN UTP 1 пара, одножильная, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренняя, без оболочки, бело-оранжевая, бухта 500м | бухта | 2 |  |  |  | 1
Главный телефонный кросс ТК2 | [9 empty] | Главный телефонный кросс ТК2
244 | 244 | Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством: свыше 500 монтаж кросса_прим. главный телефонный кросс ТК2 | 100 номеров | 7.72 |  |  | (7*72+16+2*16+4*16+100+28*2) / 100 | 1
245 | 245 | ССКТБ ТОМАСС СУ2/23-С5-УК3 - стойка универсальная распределительная, с уголками KRONE, без плинтов, 1760 пар, двухрядная, 2300 мм | шт. | 1 |  |  |  | 1
246 | 246 | NMC-PL10-DU-10 Плинт NIKOMAX 10 пар, Кат.3 (Класс C), 16МГц, контакты типа KRONE, размыкаемый, маркировка 0...9, крепление под кронштейн и круглые направляющие, белый, уп-ка 10шт. | упак. | 11 |  |  |  | 1
247 | 247 | NMC-PL-LH-10 Рамка для маркировки плинтов NIKOMAX, для установки рядом с плинтами, крепление под кронштейн и круглые направляющие, серая, уп-ка 10шт. | упак. | 2 |  |  |  | 1
248 | 248 | NMC-PL-PM10-10 Магазин защиты плинтов по напряжению NIKOMAX, на 10 пар, используется с трехконтактными разрядниками, серый, уп-ка 10шт. | упак. | 11 |  |  |  | 1
249 | 249 | NMC-PL-GDT1-100 Трехконтактный разрядник NIKOMAX, для защиты плинтов по напряжению, используется с магазином защиты по напряжению, уп-ка 100шт. | упак. | 11 |  |  |  | 1
250 | 250 | NMC-PL-PM-COVER Противопылевая крышка NIKOMAX для магазина защиты по напряжению, прозрачная | шт. | 110 |  |  |  | 1
251 | 251 | NMC-PL-EC-10 Клипса заземления NIKOMAX, используется с модулями или магазином защиты при установке плинтов на круглые направляющие (на 1 плинт требуется 2шт.), уп-ка 10шт. | упак. | 21 |  |  |  | 1
252 | 252 | NMC-PL-DP1-10 Размыкающий штекер NIKOMAX, для размыкаемых плинтов, на 1 пару, белый, уп-ка 10шт. | упак. | 3 |  |  |  | 1
253 | 253 | Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, двухпроводная | 10 шт | 68 |  |  | (7*72+16+2*16+4*16+64) / 10 | 1
254 | 254 | NKL 1125-OR Кросс-пара NIKOLAN UTP 1 пара, одножильная, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренняя, без оболочки, бело-оранжевая, бухта 500м | бухта. | 6 |  |  |  | 1
255 | 255 | Прибор или аппарат_Автоматический выключатель | шт | 6 |  |  |  | 1
256 | 256 | Автоматический выключатель, 2П, 25А х.-ка С | шт. | 1 |  |  |  | 1
257 | 257 | Автоматический выключатель, 2П, 20А х.-ка С | шт. | 1 |  |  |  | 1
258 | 258 | Автоматический выключатель, 2П, 16A, х.-ка С | шт. | 2 |  |  |  | 1
259 | 259 | Автоматический выключатель, 2П, 10A, х.-ка С | шт. | 2 |  |  |  | 1
260 | 260 | Зажим наборный без кожуха_Клемма трехпроводная проходная | 100 шт | 0.09 |  |  | 9 / 100 | 1
261 | 261 | Клемма трехпроводная проходная 0.25-2.5(4)мм.кв. на DIN рейку (2002-1301) | шт. | 3 |  |  |  | 1
262 | 262 | Клемма трехпроводная проходная 0.25-2.5(4)мм.кв. на DIN рейку (2002-1304) | шт. | 3 |  |  |  | 1
263 | 263 | Клемма трехпроводная проходная 0.25-2.5(4)мм.кв. на DIN рейку (2002-1307) | шт. | 3 |  |  |  | 1
264 | 264 | Пластина торцевая и промежуточная (2002-1392) | шт. | 6 |  |  |  | 1
265 | 265 | Стопор Wago для рейки DIN 6мм на DIN рейку (249-116) | шт. | 6 |  |  |  | 1
266 | 266 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг_Дин-рейка | шт | 6 |  |  |  | 1
267 | 267 | Дин-рейка 1м | М. | 6 |  |  |  | 1
268 | 268 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 3.5 |  |  | 350 / 100 | 1
269 | 269 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 217 |  |  | (450+450+11070+9180+30+45+430+45) / 100 | 1
270 | 270 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства_ТППэпБбШп, U/UTP 2x2x0,52 | 100 пар | 2.94 |  |  | (100+50+20+62*2) / 100 | 1
271 | 271 | Кабель телефонный бронированный с 200 медными жилами, скрученными попарно, д.0,5мм, в изоляции и оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лет ТППэпБбШп 100х2х0,5 | М. | 350 |  |  |  | 1
272 | 272 | Кабель телефонный бронированный с 100 медными жилами, скрученными попарно, д.0,5мм, в изоляции и оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лет ТППэпБбШп 50х2х0,5 | М. | 450 |  |  |  | 1
273 | 273 | Кабель телефонный бронированный с 40 медными жилами, скрученными попарно, д.0,5мм, в изоляции и оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лет ТППэпБбШп 20х2х0,5 | М. | 450 |  |  |  | 1
274 | 274 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: низкочастотного_прим. расключение кабеля 2x2x0,52 на кроссе. | 10 концов кабеля | 6.2 |  |  | 62 / 10 | 1
275 | 275 | Кабель TechnoLAN U/UTP SWA PS Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS 2x2x0,52 | М. | 11070 |  |  |  | 1
276 | 276 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2_прим. раслючение кабеля 4x2x0,52 на патчпанель. | 10 концов кабеля | 14.1 |  |  | 141 / 10 | 1
277 | 277 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства_прим. тестирование кабеля cat5e 4x2x0,52 для ip телефонов | 100 пар | 5.64 |  |  | (141*4) / 100 | 1
278 | 278 | Кабель TechnoLAN U/UTP SWA PS Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS 4x2x0,52 | М. | 9180 |  |  |  | 1
279 | 279 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 10 |  |  |  | 1
280 | 280 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x4 | М. | 30 |  |  |  | 1
281 | 281 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5 | М. | 45 |  |  |  | 1
282 | 282 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5 | М. | 430 |  |  |  | 1
283 | 283 | Кабель коаксиальный 8D-FB PVC | М. | 45 |  |  |  | 1
284 | 284 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 39.5 |  |  | (170+(6*50+80*3)*7) / 100 | 1
285 | 285 | Комплект проводов заземления 50 cм - 6шт 80 cм - 3шт (ER12-6568) | упак. | 7 |  |  |  | 1
286 | 286 | Провод ПуГВ 1х10 желто-зеленый | М. | 170 |  |  |  | 1
287 | 287 | Наконечник ТМЛ 10-6-5 | шт. | 30 |  |  |  | 1
288 | 288 | Болт шестигранный М6х12 | шт. | 30 |  |  |  | 1
289 | 289 | Гайка М6 | шт. | 30 |  |  |  | 1
290 | 290 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая_ШРН 2/100 | шт | 1 |  |  |  | 1
291 | 291 | Шкаф распределительный настенный металлический с замком для 100 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами ШРН 2/100 | шт. | 1 |  |  |  | 1
292 | 292 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая_ ШРН-1М-2/50, ЯКГР-2/20. | шт | 2 |  |  |  | 1
293 | 293 | Шкаф распределительный настенный металлический с замком для 50 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами ШРН-1М-2/50 | шт. | 1 |  |  |  | 1
294 | 294 | Ящик кабельный распределительный настенный металлический с замком для 20 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами ЯКГР-2/20 | шт. | 1 |  |  |  | 1
295 | 295 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 17 |  |  | (500+600+550+50) / 100 | 1
296 | 296 | Труба гофрированная ПВХ д.25мм | М. | 500 |  |  |  | 1
297 | 297 | Держатель для трубы д.25мм | шт. | 700 |  |  |  | 1
298 | 298 | Труба гофрированная ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная (HF) д.25мм PR02.0131 | М. | 600 |  |  |  | 1
299 | 299 | Крепеж-клипса для труб д.25мм PR.02725 | шт. | 300 |  |  |  | 1
300 | 300 | Труба гофрированная ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная (HF) д.32мм PR02.0132 | М. | 550 |  |  |  | 1
301 | 301 | Крепеж-клипса для труб д.32мм PR.02732 | шт. | 300 |  |  |  | 1
302 | 302 | Труба гофрированная ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная (HF) д.40мм PR02.0133 | М. | 50 |  |  |  | 1
303 | 303 | Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 200х2,5 черная (100шт. в упак.) | шт. | 12 |  |  |  | 1
304 | 304 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
305 | 305 | Труба ВГП 32х2,8 | М. | 20 |  |  |  | 1
306 | 306 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | 100 м | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
307 | 307 | Кабель-канал металлический оцинкованный 25х20 | М. | 30 |  |  |  | 1
308 | 308 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 6 |  |  | 2+1+3 | 1
309 | 309 | Коробка ответвит. с 10 кабельными вводами д.32мм, IP55, 190х140х70мм | шт. | 2 |  |  |  | 1
310 | 310 | Коробка ответвит. с 10 кабельными вводами д.32мм, IP55, 240х190х90мм | шт. | 1 |  |  |  | 1
311 | 311 | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм | шт. | 3 |  |  |  | 1
312 | 312 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2_N-722-Q | шт | 6 |  |  |  | 1
313 | 313 | Грозозащита N-722-Q | шт. | 6 |  |  |  | 1
314 | 314 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм_ N-112-8D | шт | 24 |  |  |  | 1
315 | 315 | Разъем N-112-8D | шт. | 24 |  |  |  | 1
Материалы для изготовления кронштейнов Термошкафов ТШ-1, ТШ-2,ТШ-3: | [9 empty] | Материалы для изготовления кронштейнов Термошкафов ТШ-1, ТШ-2,ТШ-3:
316 | 316 | Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг | шт | 12 |  |  |  | 1
317 | 317 | П-образный профиль PSM, L1000, BPM2910HDZ | шт. | 12 |  |  |  | 1
318 | 318 | Шпилька М10 | шт. | 6 |  |  |  | 1
319 | 319 | Гайка с фланцем М10 | шт. | 24 |  |  |  | 1
Материалы для изготовления кронштейнов Базовых станций DECT: | [9 empty] | Материалы для изготовления кронштейнов Базовых станций DECT:
320 | 320 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | шт | 57 |  |  |  | 1
321 | 321 | Уголок 46428, 100х100х40 мм, оцинкованный | шт. | 25 |  |  |  | 1
322 | 322 | Уголок 46451, 145х55х65 мм, оцинкованный | шт. | 25 |  |  |  | 1
323 | 323 | Уголок асимметричный 40х300х40х2 мм, оцинкованный | шт. | 25 |  |  |  | 1
324 | 324 | Пластина 80х200, оцинкованная | шт. | 25 |  |  |  | 1
Прокладка СКС | [9 empty] | Прокладка СКС
325 | 325 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля_демонтаж/монтаж | 100 м2 | 2.4 |  |  | 240 / 100 | 1
326 | 326 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 1.2 |  |  | 120 / 100 | 1
327 | 327 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 | 100 отверстий | 1.2 |  |  | 120 / 100 | 1
328 | 328 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1 | 100 отверстий | 0.6 |  |  | 60 / 100 | 1
329 | 329 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 120 |  |  |  | 1
330 | 330 | Пена монтажная противопожарная | шт. | 7 |  |  |  | 1
331 | 331 | Бирка кабельная У-136 У3,5 (100 шт. упак) | упак. | 25 |  |  |  | 1
332 | 332 | Стяжки нейлоновые КСС 3х100 (100 шт. упак) | упак. | 25 |  |  |  | 1
333 | 333 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 2.88 |  |  | (144*2) / 100 | 1
334 | 334 | Канал кабельный (100х60) (8 м) белый EKF-Plast kk-100-60 | шт. | 144 |  |  |  | 1
335 | 335 | Соединитель (100х60) (2 шт) белый EKF-Plast conw-100-60x2 | шт. | 86 |  |  |  | 1
336 | 336 | Угол внешний (100х60) (2 шт) белый EKF-Plast obw-100-60x2 | шт. | 16 |  |  |  | 1
337 | 337 | Угол внутренний (100х60) (2 шт) белый EKF-Plast ibw-100-60x2 | шт. | 14 |  |  |  | 1
338 | 338 | Угол T-образный (100х60) (2 шт) белый EKF-Plast tchw-100-60x2 | шт. | 34 |  |  |  | 1
339 | 339 | Заглушка (100 х 60) (2 шт.) EKF-Plast ecw-100-60x2 | шт. | 2 |  |  |  | 1
340 | 340 | Поворот 90 гр. (100х60) (2 шт) белый EKF-Plast abw-100-60x2 | шт. | 4 |  |  |  | 1
341 | 341 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 6 |  |  | (300*2) / 100 | 1
342 | 342 | Канал кабельный (40х40) (24 м) EKF-Plast kk-40-40 | шт. | 300 |  |  |  | 1
343 | 343 | Угол внешний (40 х 40) (4 шт.) EKF-Plast obw-40-40x4 | шт. | 48 |  |  |  | 1
344 | 344 | Заглушка (40 х 40) (4 шт.) EKF-Plast ecw-40-40x4 | шт. | 36 |  |  |  | 1
345 | 345 | Соединитель (40 х 40) (4 шт.) EKF-Plast сonw-40-40x4 | шт. | 156 |  |  |  | 1
346 | 346 | Угол T-образный (40 х 40) (4 шт.) EKF-Plast tchw-40-40x4 | шт. | 64 |  |  |  | 1
347 | 347 | Поворот 90 гр. (40 х 40) (4 шт.) EKF-Plas abw-40-40x4 | шт. | 72 |  |  |  | 1
348 | 348 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 12.8 |  |  | (640*2) / 100 | 1
349 | 349 | Канал кабельный (25 х 16) (40 м) EKF-Plast kk-25-16 | шт. | 640 |  |  |  | 1
350 | 350 | Угол внутренний (25 х 16) (4 шт.) EKF-Plast ibw-25-16x4 | шт. | 56 |  |  |  | 1
351 | 351 | Заглушка (25 х 16) (4 шт.) EKF-Plast ecw-25-16x4 | шт. | 44 |  |  |  | 1
352 | 352 | Соединитель (25 х 16) (4 шт.) EKF-Plast conw-25-16x4 | шт. | 148 |  |  |  | 1
353 | 353 | Угол внешний (25 х 16) (4 шт.) EKF-Plast obw-25-16x4 | шт. | 36 |  |  |  | 1
354 | 354 | Хомуты кабельные (стяжки нейлоновые) стандартные 4*250 | шт. | 200 |  |  |  | 1
355 | 355 | Саморез с дюбелем 4,5х40 | шт. | 3300 |  |  |  | 1
ЗИП | [9 empty] | ЗИП
356 | 356 | Шасси цифрового шлюза 4 слота для субмодулей C4Е1, 6 слотов для субмодулей VoIP, 2 слота для модулей питания 220/12 и 48/12 | шт. | 1 |  |  |  | 1
357 | 357 | Субмодуль с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711) | шт. | 1 |  |  |  | 1
358 | 358 | С4Е1, Субмодуль C4Е1 с поддержкой до 4-х потоков Е1 | шт. | 1 |  |  |  | 1
359 | 359 | Модуль питания 220/12, 220V AC, 160W | шт. | 1 |  |  |  | 1
360 | 360 | VoIP-шлюз 72хFXS, 3хRJ45-10/100/1000, 2 слота для SFP, SIP/H.323, 1U, AC 220V | шт. | 1 |  |  |  | 1
361 | 361 | Плата для установки до 2 потоков Е1 | шт. | 1 |  |  |  | 1
362 | 362 | 1U Е1-5 1 поток Е1 | шт. | 1 |  |  |  | 1
363 | 363 | 3U КЦП Центральный процессор | шт. | 1 |  |  |  | 1
364 | 364 | 3U БП220 Блок питания имп. Uвх. ~220 В | шт. | 1 |  |  |  | 1
365 | 365 | Кассета 3U Кассета 3U на 16 ТЭЗ для шкафа 19' | шт. | 1 |  |  |  | 1
366 | 366 | Жесткий диск 2,5" SATA 1TB | шт. | 1 |  |  |  | 1
367 | 367 | Шлюз VoIP SIP (2 Еth + 8 мест для 16 ТЧ, FXO, FXS) | шт. | 1 |  |  |  | 1
368 | 368 | Модуль 2 канала ТЧ (1200/1600 Гц) | шт. | 1 |  |  |  | 1
369 | 369 | Модуль 2 линии громкого оповещения | шт. | 1 |  |  |  | 1
370 | 370 | Блок питания имп. Uвх. ~220 В | шт. | 1 |  |  |  | 1
371 | 371 | Шасси абонентского VoIP-шлюза 4 слота для субмодулей 8FXS или 8FXO, 3хRJ-45 (LAN), 2 шасси под SFP, 1 слот для блока питания 220/12 или 48/12, 1U, SIP, | шт. | 1 |  |  |  | 1
372 | 372 | Cубмодуль абонентских линий АТС 8FXO: 8 аналоговых портов (FXO), | шт. | 1 |  |  |  | 1
373 | 373 | Модуль питания 220/12, 220V AC, 160W | шт. | 1 |  |  |  | 1
374 | 374 | IP-телефон Yealink SIP-T33P | шт. | 13 |  |  |  | 1
375 | 375 | IP-телефон Yealink SIP-T43U с панелью расширения EXP43 | шт. | 5 |  |  |  | 1
376 | 376 | IP-телефон Yealink SIP-T46U с панелью расширения EXP43 | шт. | 5 |  |  |  | 1
377 | 377 | Ethernet-коммутатор 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC | шт. | 1 |  |  |  | 1
378 | 378 | Цифровой шлюз: 1 порт Е1 (RJ-48), 1 дополнительный порт Е1 (опционально), 64 VoIP-канала, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 | шт. | 1 |  |  |  | 1
379 | 379 | Ethernet-коммутатор 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания | шт. | 1 |  |  |  | 1
380 | 380 | Модуль питания 220/12, 220V AC, 160W | шт. | 1 |  |  |  | 1
381 | 381 | Ethernet-коммутатор 20 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания | шт. | 1 |  |  |  | 1
382 | 382 | SFP+ Direct attach cable, 10G, 1m | шт. | 2 |  |  |  | 1
383 | 383 | SFP-модули 1,25 GE модуль, 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 LC, DDM | компл. | 2 |  |  |  | 1
384 | 384 | Контроллер базовых станций на 4 потока Е1 и Ethernet (VoIP 60ch) с подключением к опорной АТС по потоку Е1 с сигнализацией EDSS1 и/или по Ethernet с сигнализацией SIP. | шт. | 1 |  |  |  | 1
385 | 385 | Мультиплексор базовых станций для подключения к КБС по интерфейсу Е1 16-ти потоков с интерфейсом Upn. | шт. | 1 |  |  |  | 1
386 | 386 | Базовая станция с интерфейсом Upn, с внутренними антеннами на 4 разговорных канала. | шт. | 7 |  |  |  | 1
387 | 387 | Базовая станция с интерфейсом Upn, с внешними антеннами на 4 разговорных канала. | шт. | 1 |  |  |  | 1
388 | 388 | Мобильный промышленный радиотелефон DECT | шт. | 8 |  |  |  | 1
389 | 389 | ИБП мощностью 5000 ВА/5000 Вт,фазность 1-1 (Ш*Г*В) 440х430х88,2 мм, 2U, вес 10,9 кг | шт. | 1 |  |  |  | 1
390 | 390 | Батарейный модуль к ИБП 5/20 кВА: встроены АКБ 12В/9Ач х 20 шт. Габариты 440х650х131 мм, 3U, (ШХГХВ) | шт. | 1 |  |  |  | 1
391 | 391 | Крепление для установки ИБП в стойку 1-11 kVA 3915100011 | шт. | 2 |  |  |  | 1
392 | 392 | ИБП мощность 3000 ВА/ 2700 Вт, фазность 1-1, 230В, 50 Гц, Габариты (Ш*Г*В) 440х610х89мм, 2U, вес 28 кг | шт. | 1 |  |  |  | 1
393 | 393 | "Батарейный модуль к ИБП 3 кВА: встроены АКБ 12В/9Ач х 12 шт. Размеры (мм) 440х610х89мм, 2U, (ШХГХВ) Вес (кг) 44" | шт. | 1 |  |  |  | 1
394 | 394 | ИБП мощностью 2000 ВА/ 1800 Вт, фазность 1-1, 230В, 50 Гц, Габариты (Ш*Г*В) 440х432х89мм, 2U, вес 18 кг | шт. | 1 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]