## ТО8000
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора филиала НИ ТЭЦ-
технический директор
_________________Д.А. Егранов
"_____" _____________2021 г.
Ново-Иркутская ТЭЦ
(филиал)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (дефектная ведомость) №1
Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования на филиале НИТЭЦ в г. Иркутске
Объект: Здание компрессорной станции Инв. № ИЭ1710000038
№№ п/п | Наименование | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и запасных частях
|  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повт. .исп.) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. NIT00QJA54KN001KN02 Ремонт компрессора GA 132 Сер. номера AIF121311. Текущий ремонт ГХ, ГПМ_ППР_ТРГХ
1 | Компрессор GA 132 | шт. | 1 |  |  |  |  | Гибкая муфта | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка ROTO-GLIDE GREEN, 400г | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шланг | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Уплотнительное кольцо | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Уплотнительное кольцо | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шланг в сборе | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шланг в сборе | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Шланг в сборе | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Масло RIF NDURANCE, 20л | 1 канистра | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Сервисный набор 8000ч, состав: | шт | 1 | Подрядчик
О-кольцо-1
Термостат-1
Сервисный набор дренажного клапана-1, состав:
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Дренажник-1
Штифт-1
Набор фильтров-1, состав:
Плоская прокладка-1
Плоская прокладка-1
Сальник-1
Уплотнительная шайба-2
Уплотнительная шайба-3
Уплотнительная шайба-1
Элемент фильтра (=1613.6105.00)-3
Воздушный фильтр-1
Набор для предохранительного клапана-1, состав:
Уплотнительная шайба-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Клапан-1
Пружина-1
Набор маслоотсечного клапана-1, состав:
Уплотнительная шайба-1
Уплотнительное кольцо-2
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Пружина-1
Набор клапана минимального давления-1, состав:
Уплотнительное кольцо-1
Кольцо-1
Кольцевое уплотнение-1
Стопор-1
Набор для разгрузочного клапана-1, состав:
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Пружина-1
Уплотнение-1
Уплотнительное кольцо-1
Регулирующий клапан в сборе для разг. клап. GA-1
Набор уплотнений-2, состав:
Стопорная гайка-2
Шайба-4
Виброопора-4
Соединение-2
Набор претермостата-1
Набор для замены маслосепоратора-1, состав:
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-2
Элемент масляного фильтра-1
набор уплотнений-1
Муфта привода-1
Раздел 2. NIT00QJA54KN001KN03 Ремонт компрессора GA 132 Сер. номера AIF121312. Текущий ремонт ГХ, ГПМ_ППР_ТРГХ
| Компрессор GA 132 | шт. | 1 |  |  |  |  | Гибкая муфта | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка ROTO-GLIDE GREEN, 400г | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шланг | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шланговое соединение | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Уплотнительное кольцо | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Уплотнительное кольцо | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шланг в сборе | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шланг в сборе | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Шланг в сборе | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Соленоидный клапан | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Масло RIF NDURANCE, 20 л | 1 канистра | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Сервисный набор 8000ч, состав: | шт | 1 | Подрядчик
О-кольцо-1
Термостат-1
Сервисный набор дренажного клапана-1, состав:
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Дренажник-1
Штифт-1
Набор фильтров-1, состав:
Плоская прокладка-1
Плоская прокладка-1
Сальник-1
Уплотнительная шайба-2
Уплотнительная шайба-3
Уплотнительная шайба-1
Элемент фильтра (=1613.6105.00)-3
Воздушный фильтр-1
Набор для предохранительного клапана-1, состав:
Уплотнительная шайба-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Клапан-1
Пружина-1
Набор маслоотсечного клапана-1, состав:
Уплотнительная шайба-1
Уплотнительное кольцо-2
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Пружина-1
Набор клапана минимального давления-1, состав:
Уплотнительное кольцо-1
Кольцо-1
Кольцевое уплотнение-1
Стопор-1
Набор для разгрузочного клапана-1, состав:
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Пружина-1
Уплотнение-1
Уплотнительное кольцо-1
Регулирующий клапан в сборе для разг. клап. GA-1
Набор уплотнений-2, состав:
Стопорная гайка-2
Шайба-4
Виброопора-4
Соединение-2
Набор претермостата-1
Набор для замены маслосепоратора-1, состав:
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-2
Элемент масляного фильтра-1
набор уплотнений-1
Раздел 3. NIT00QJA54KN001KN04 Ремонт компрессора GA 75 Сер номер: АРI511026 Текущий ремонт ГХ, ГПМ_ППР_ТРГХ
2 | Компрессоров GA 75 | шт | 1 |  |  |  |  | Набор для переборки EWD330 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Набор для замены термостата | шт | 1 | Подрядчик
- О-кольцо 34-1;
- THERMOSTATIC VALVE 38 ºС
[8 empty] | Масло RIF NDURANCE, 5л | 1 канистра | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Масло RIF NDURANCE, 20л | 1 канистра | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Сервисный набор 8000ч, состав: | шт | 1 | Подрядчик
Маслозапорный клапан-1, состав:
Уплотнительная шайба-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Пробка-1
Пробка-1
прокладка-1
Пружина-1
Клапан-1
Клапан-1
Пружина-1
Набор для MPV-1, состав:
Торсионное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Шайба-1
Пружина-1
Пружина-1
Смазка-1
Набор для кап ремонта-1, состав:
Винт-2
Винт-2
Плоская прокладка-2
Уплотнительная шайба-1
Уплотнительное кольцо-2
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Клапан-1
Кольцо-1
Втулка-1
Лента-1
РУКОВОДСТВО -1
Уплотнение-1
Втулка-1
Пружина-1
Клапан-1
Смазка-1
Набор маслоотделителя GA75-1, состоит из:
Уплотнительное кольцо-2
Уплотнительное кольцо-2
маслоотделитель-1
Набор фильтра-1, состоит из:
Стопорное кольцо-1
Уплотнительное кольцо-1
Пробка-1
Воздушный фильтр-1
Элемент фильтра -1
Байпасный клапан-1
Фильтр-1
Элемент фильтра -1
|  |  |  | Зам.техн.директора Н-ИТЭЦ | [5 empty] | А.П.Гладкочуб
|  |  |  | Начальник ОППР | [5 empty] | П.В. Мошков
|  |  |  | Начальник ЦОР | [5 empty] | А.З. Самбаров
|  |  |  | Заместитель начальника ЦОР | [5 empty] | С.И. Скурыгин
|  |  |  | Мастер по ремонту оборудования ЦОР | [5 empty] | Т.В. Сеньков