Приложение № _____ к договору № ______ от ______________2023 г

| «Согласовано» _______________ «_____» __________ 2023г. М.п. | «Согласовано» Технический директор ООО «ИркутскЭнергоПроект» ___________ В.В. Скородумов « __ » _________ 2023 г. М.п. | «Утверждаю» Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11 ___________ К.В. Шуляшкин «_____» __________2023 г. М.п. |
| --- | --- | --- |

Задание

на выполнение инженерно-геологических изысканий

| № п/п | Наименование пункта | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Тепловая сеть №4-2022 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, определяемой по наружной стене дома, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей, 8» |
| 2 | Основание для выполнения работ | Договор на проектно-изыскательские работы |
| 3 | Вид объекта | Линейное сооружение |
| 4 | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 5 | Вид строительства (новое, реконструкция, консервация, снос (демонтаж) | Новое строительство |
| 6 | Идентификационные сведения о Заказчике | ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-11 |
| 7 | Цели и задачи | Комплексное изучение инженерно-геологических условий территории (площадки, участка, трассы) для получения необходимых и достаточных материалов при подготовке документов архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений. Состав и объемы работ приводятся в программе работ и выполняются в соответствии с СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |
| 8 | Этапы выполнения работ | 1 и 2 (совмещены) |
| 9 | Идентификационные сведения об объекте | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении, предназначенная для передачи теплоносителя. Объект относится к опасным производственным объектам, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Уровень ответственности по Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный. |
| 10 | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства | г. Усолье-Сибирское, ул. ул. Машиностроителей, 8 |
| 11 | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении от точки присоединения в ТК-13-2-22 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, определяемой по наружной стене дома. Диаметр тепловой сети – DN 50. Материал трубопроводов – сталь. Общая протяженность трассы тепловой сети – 50м. Температурный график работы теплосети: расчетный – 130/70 0С; в точке присоединения – 103/63 0С; Давление: расчетное – 1,6 Мпа; в точке присоединения – 0,81 МПа Способ прокладки - подземно в непроходном канале. |
| 12 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. - Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ». - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*». - СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». - СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений». - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85». - СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23.01-99». - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». - ГОСТ 21.001-2013 "Система проектной документации для строительства. Общие положения". - ГОСТ 21.002-2014 "Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации". - ГОСТ 21.301-2014 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям". - ГОСТ 21.302-2013 "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям". - ГОСТ 12248-2010 "Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости". - ГОСТ 12536-2014 "Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава». - ГОСТ 20522-2012 "Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний" - ГОСТ 23740-2016 «Грунты. Методы определения содержания органических веществ». - ГОСТ 25100-2020 "Грунты. Классификация" |
| 13 | Виды и объемы работ | Количество скважин принять согласно нормативных документов, в объеме достаточном для прохождения экспертизы, количество и обоснование указать в программе инженерно-геологических изысканий. В отчет предоставить фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по бурению скважин (с привязкой к месту). При производстве буровых работ выполнить видеофиксацию с предоставлением материалов в электронном виде. На видео в обязательном порядке должна быть зафиксирована дата и время выполнения работ, замеры уровня грунтовых вод и фиксация отбора монолита. Предоставить программу изысканий с календарным планом выполнения работ. |
| 14 | Сведения о карте ОСР | Нормативную интенсивность сейсмических воздействий для района строительства принять на основе СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» по карте А ОСР-2015. Расчетную сейсмичность площадки строительства установить по результатам инженерных изысканий |
| 15 | Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов (если их выдача предусмотрена заданием) и отчетной документации. | Предоставить материалы изысканий в объеме, необходимом для проведения государственной экологической экспертизы, негосударственной экспертизы и проектирования. Документацию предоставить в 5 экземплярах на бумажном носителе, в 2 экземплярах в электронном виде на CD-диске в форматах DOC и PDF (текстовая часть), DWG и PDF (графическая часть). При оформлении документации использовать текстовые стили с файлами шрифтов, соответствующими ГОСТ 2.304-81. В отчет приложить фотоматериалы, информационно-удостоверяющий лист. Выдаваемая документация должна быть оформлена в соответствии с «Требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий…», утвержденных приказом Минстроя РФ № 783/пр от 12 мая 2017 года. Обеспечить сопровождение экспертизы выполненных изысканий. При обнаружении недочетов устранить в установленные сроки. |
| 16 | Срок выполнения работ | Согласно календарному плану работ к договору. Промежуточные материалы предоставляются по мере готовности. |
| 17 | Приложения (электронный вид) | Ситуационный план трассы. Дополнительные исходные данные для выполнения работы предоставляются на основании письменного запроса подрядчика. |

| Главный инженер проекта ООО «ИркутскЭнергоПроект» |  | И.Ю. Гармазов |
| --- | --- | --- |