# Приложение № 4 к договору от                                         № 258-029/21

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению разрушенного благоустройства (твердое покрытие и озеленение) после устранения повреждений на тепловых сетях РТС-1 на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске (Центральный район)

- Основания для выполнения работ:

  - Заявка Заказчика.

- Цель выполнения работ:

  - Восстановление разрушенного благоустройства (твердое покрытие и озеленение) после устранения повреждений на тепловых сетях РТС-1.

- Объекты выполняемых работ:

  - Участки тепловых сетей после устранения дефектов Центрального района г. Братска.

- Перечень, состав и объем работ:

  - Перечень работ определен в Приложении № 1 к Техническому заданию;

  - Указанный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен по требованию Заказчика при направлении Заявки;

  - Конкретный перечень, объем и сроки работ указываются в Заявке.

- Результаты выполнения работ:

  - Акт выполненных работ по форме № КС-2, акты скрытых работ, паспорта, сертификаты на применяемый материал.

- Особые требования:

  - Опыт выполнения подобных работ;

  - Наличие полного парка собственных или арендуемых машино-механизмов, позволяющих выполнять работы в пределах города: малыми картами, устройство тротуаров и дорожек, работы в условиях стеснённости, дороги с интенсивным движением;

  - Обеспечить наличие сигнальных ограждений мест проведения работ;

  - Обеспечение материалом – Подрядчик;

  - Вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика на полигоны отходов, указанные Заказчиком по талонам Заказчика.

- Срок выполнения работ:

Начало: с даты заключения договора

Окончание: 30.11.2023 г.

- Гарантия на выполненные работы: Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока, составляющего 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ

- Стоимость работ:

  - Цена работ определяется путем составления локальных ресурсных смет, выполняемых Подрядчиком на основании письменных заявок Заказчика с соблюдением требований ценообразования ООО «Байкальская энергетическая компания»:

– Текущая стоимость определяется с учетом требований методики применения сметных норм и методики применения сметных цен строительных ресурсов, в редакции актуальной на момент выполнения расчета.

– Часовая заработная плата принимается в региональном уровне оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от разряда работ в текущем периоде на момент определения стоимости, по данным информационного бюллетеня «Индексы цен в строительстве».

– Цены на эксплуатацию машин и механизмов, на материалы, изделия и конструкции рассчитывают в текущем уровне цен по сборнику сметных цен с применением индексов-дефляторов, рассчитанных и утвержденных в ООО «Байкальская энергетическая компания» на момент составления смет. В случае отсутствия материалов, изделий и конструкций в информационном бюллетене «Индексы цен в строительстве», определяются по прайс-листам, с согласованием их с Заказчиком.

– Локальные (ресурсные) сметные расчеты составляются по сборникам ГЭСН, ГЭСНр в редакции актуальной на момент выполнения расчета. При отсутствии необходимых расценок по согласованным с заказчиком калькуляциям. К общей стоимости работ применяется понижающий коэффициент, определенный по результатам проведения закупочных процедур.»

| - Заказчик: | - Подрядчик: |
| --- | --- |
| Заместитель директора филиала- технический директор участка теплоисточников и тепловых сетей ТЭЦ-6 ООО «Байкальская энергетическая компания» ______________В.М. Линейцев . | _______________ |