|  | - УТВЕРЖДАЮ: - Директор ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - Иркутская ГЭС ___________________ В.А. Чеверда «____» _______________2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Огpада станционного узла инв.№008007 (ТГ0001322). Ремонт и покраска металлоконструкций. Ремонт фундаментов»

1.	Основание для проведения работы:

- Акт общего технического осмотра ЗиС ИГЭС от 16.05.23 г. п.49;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013.

2.	Актуальность и конкретные задачи:

1.1.В результате длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных условий, агрессивных химических воздействий от выхлопных газов потока автотранспорта и химических реагентов, которым обрабатывают полотно автодороги состояние окрасочного слоя металлической ограды и бетонного фундамента перестало соответствовать требованиям норм, а именно: окрасочный слой металлической ограды имеет многочисленные дефекты: отслоения, пятна ржавчины. Поверхность бетонного фундамента ограды на всём протяжении имеет трещины, сколы, местами оголена арматура.

1.2. Конкретными задачами работы являются:

-	ремонт окраски металлических ограждений;

-	ремонт бетона фундаментов ограды.

3.	Организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам:

- Все работы, проводимые подрядной организацией на Иркутской ГЭС, осуществляются на основании актов-допусков, нарядов-допусков (нарядов) или распоряжений (применительно к характеру и типу работ) с обеспечением исполнения нижеприведённых нормативных документов:

- Порядка обеспечения безопасности при обслуживании и ремонте гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (СТП 907-011.506.502-2019)

- ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н;

- Правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;

- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда России от 27.11.2020 № 835н;

-	Федерального закона N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды";

-	Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления";

- Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013;

- Положения о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, испытательных, экспертных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории Иркутской ГЭС.

  - Работы производить с осуществлением мероприятий, обеспечивающих сохранность существующего оборудования на месте производства работ;

  - Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие качества ремонта конструкций требованиям нормативно-технической документации, не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки работ.

  - Все виды применяемых строительных материалов согласовываются с Заказчиком;

  - Работы выполняются материалами, оборудованием и инструментом Подрядчика.

  - Работы производить с выполнением мероприятий по защите пешеходов и автотранспорта от негативных воздействий при выполнении ремонтных работ.

  - Подготовка поверхности: очистка металлических конструкций до степени St2 с помощью пескоструйного оборудования.

  - Окраску производить вручную кистью или валиком, во избежание попадания эпоксидного состава на проезжающий автотранспорт и прохожих. Толщина сухой плёнки покрытия - 200 мкм.

4.	Охрана окружающей среды:

  - Все работы должны проводиться с соблюдением требований природоохранного законодательства. Хранение материалов и оборудования должно осуществляться в согласованном Заказчиком месте. В ходе работы должны использоваться исправные оборудование, машины и механизмы заводского изготовления для исключения загрязнения окружающей природной среды.

  - В конце рабочей смены должна осуществляться уборка рабочего места от строительного мусора и пыли. Строительный мусор должен быть временно складирован в месте, согласованном с Заказчиком с исключением риска попадания отходов в водохранилище.

  - Для организации вывоза строительного мусора подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов или договор с организацией, у которой есть такая лицензия. Вывоз строительного мусора должен осуществляться по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю с предоставлением Заказчику подтверждающих документов. При угрозе штормового ветра в течение суток, должен быть немедленно обеспечен их вывоз.

- Требуемые сроки выполнения работ:

Работу выполнять согласно календарному плану. Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 31.10.2023 г.

- Основное содержание работ:

  - Ремонт металлических ограждений средний;

  - Очистка металлоконструкций ограды с помощью пескоструйного аппарата от ржавчины и отслоившейся краски;

  - Окраска вручную кистью и валиком эпоксидным составом. Толщина сухой плёнки 200 мк. Конструкция решетчатая;

  - Ремонт бетона фундаментов ограды гидроузла;

- Порядок проведения приемки результатов работы:

Приёмка из ремонта осуществляется по Программе приёмки из ремонта «Огpада станционного узла инв.№008007 (ТГ0001322). Ремонт и покраска металлоконструкций. Ремонт фундаментов» с оформлением акта.

- Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком:

  - Акт предремонтного обследования;

  - Акт готовности объекта к ремонту;

  - Акты скрытых работ с цветными фотографиями в виде Приложений к Актам;

  - Акт приёмки из ремонта;

  - Ведомость объёма ремонтных работ;

  - Общий журнал работ;

  - Сертификаты соответствия на материалы;

  - Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге.

Главный инженер Николаев А.Н.                                           ____________________

(должность, Ф.И.О.) 				    	      	 (подпись)

Начальник ОЭЦ Гаримыко В.П.                                             ____________________

(должность, Ф.И.О.) 				    	       		 (подпись)

Начальник УТОиР ЗиС Кочкин Е.А. 		        	      ____________________

(должность, Ф.И.О.) 					     	 	 (подпись)