**Приложение № 3**

**к договору №\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**

**ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид ТО | Программа технического обслуживания | Стоимость технического обслуживания, рублей с НДС |
| ТО 1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока. Проверка работы выходных жалюзи. Проверка герметичности системы трубопроводов, дозаправка фреоном (при необходимости). Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Проверка и чистка дренажной системы. Чистка лопастей вентилятора. Чистка испарителя внутреннего блока. Чистка теплообменника наружного блока. |  |
| ТО 2 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Чистка фильтров. Проверка работы на всех режимах. Консервация на зимний период. |  |

**Исполнитель: Заказчик:**

Генеральный директор

ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Д. Погосбеков

Подготовил: Попов В.А.

Тел. 8(3955) 503-576