ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого запроса предложений на право заключения договора

на выполнение работ по ремонту вала гидравлической турбины РО 697-ВМ-750 гидроагрегата ст. № 11 Филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС».

Содержание документации

1.	Предмет, время и место проведения запроса предложений.	3

2.	Техническое задание	4

3.	Существенные условия договора, заключаемого по итогам запроса предложений	17

4.	Перечень документов, предоставляемых участником запроса предложений	18

5.	Требования к заявке на участие в закупке	19

6.	Обзор процедуры, участие в закупке	20

7.	Рассмотрение заявок, выбор победителя, заключение договора	21

8.	Переторжка	23

9.	Критерии, на основании которых организатор запроса предложений будет выбирать победителя	24

10.	Информация о требовании к плану производства работ	25

11.	ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НА ВОЗВРАТ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА	26

12.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	27

- Предмет, время и место проведения запроса предложений.

Наименование и вид запроса предложений: открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту вала гидравлической турбины РО 697-ВМ-750 гидроагрегата ст. № 11 Филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС».

Организатор процедуры закупки: филиал АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС».

Адрес: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск

Дата и время проведения процедуры закупки: 16 ноября 2023 г., 11-00 (время местное).

Предложение принимается в срок до 14 ноября 2023 г. 11-00 (MSK, включительно).

Документация по запросу предложений размещена на электронной площадке «B2B-Energo» (www.b2b-center.ru), а также на Интернет-сайте https://www.eurosib-td.ru/  в разделе «Закупки», а так же по запросу на адрес электронной почты: zakup@kges.ru.

Дата начала приема заявок: 20.10.2023, 11-00 (МСК);

Дата окончания приема заявок: 14.11.2023, 11-00 (МСК);

Заявки на участие в запросе предложений принимаются по установленной в закупочной документации форме с приложением документов, указанных в закупочной документации по адресу: zakup@kges.ru. Документы направляются только вложением, ссылка на ресурсы и сервисы недопустима.

- Контактная информация:

- По техническим вопросам обращаться к:

Начальнику турбинного цеха Маркову Владимиру Владимировичу , тел.: +7 39144 63-383, заместителю начальника турбинного цеха Перлу Александру Борисовичу, тел.: +7 39144 63-208.

Куратор по заключению договора:

Инженер турбинного цеха Драница Ольга Анатольевна, тел.: +7 39144 63-207.

Для подготовки заявки потенциальным участникам предоставляется возможность осмотра объектов Красноярской ГЭС. Дату и время осмотра объекта необходимо предварительно согласовать по телефону с начальником турбинного цеха Марковым Владимиром Владимировичем, тел.: +7 39144 63-383, заместителем начальника турбинного цеха Перлу Александру Борисовичу, тел.: +7 39144 63-208.

Дополнительная исходная документация предоставляется при условии подписания соглашения о конфиденциальности (Приложение №3). Скан-копию Соглашения о конфиденциальности (Приложение №3) необходимо направить в адрес секретаря комиссии по закупкам по электронной почте: zakup@kges.ru.

По вопросам размещения информации и организации процедуры: Секретарь комиссии по закупкам Беккер Елена Ивановна, тел.+7 39144 63-349, E-mail: zakup@kges.ru.

- Реквизиты «Службы Доверия»:

«Служба доверия Эн+ GROUP»

Телефон Службы доверия: +7 (800) 234 56 40

Электронная почта: signal@enplus.ru.

- Техническое задание

«На проведение работ по ремонту вала гидравлической турбины РО 697-ВМ-750 гидроагрегата ст. № 11 Филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Результаты дефектации рубашки вала на основании проведенных замеров.

2. Срок выполнения работ:

Начало: январь 2024 г. - февраль 2024 г.

Работы должны быть выполнены Подрядчиком в течение 30 дней со дня передачи вала турбины подрядчику в ремонт

3. ЦЕЛЬ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ:

Выполнить механическую обработку рубашки вала по диаметру в размер 2388 -0,3/-0,6 мм (или в оптимальный цилиндрический размер).

Выполнить механическую обработку вала до удаления поверхностных дефектов и выравнивания геометрических размеров до установленных заводом изготовителем значений в том числе:

- Максимальный бой вала после обработки не должен превышать 0,05 мм;

- Шероховатость поверхности – 8 класс (Ra 0.4-0.8);

При достижении номинального диаметра рубашки вала после обработки 2388 -0,3/-0,6 мм, необходимо провести контроль геометрических параметров рубашки вала. По согласованию с заказчиком продолжить обработку до удаления поверхностных дефектов и выравнивания геометрических размеров.

Заказчиком предоставляются:

Чертеж А2059733 «Вал турбины с рубашкой»

4. СОСТАВ РАБОТ И ОБЪЕМ РАБОТ

| № пп | Перечень и объем работ |
| --- | --- |
| 4.1 | Изготовление необходимой технологической оснастки |
| 4.2 | Ремонт (механическая обработка) рубашки вала |
| 4.3 | Комиссионная приемка выполненных работ по ремонту рубашки вала |

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

  - Работы по ремонту рубашки вала проводятся на основании проведенных инструментальных исследований и определения степени износа вала. В том случае если по результатам исследований будет определено, что ремонт вала не целесообразен, Заказчик имеет право отказаться от заявленных работ без возмещения каких-либо неустоек подрядчику.

  - Подрядчик приступает к выполнению работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты, указанной в извещении о начале работ, которое Заказчик направляет Подрядчику.

  - Работы производятся на оборудовании Подрядчика.

  - Приемка производится по месту проведения ремонта вала. По согласованию с Подрядчиком Заказчик имеет право привлечь для приемки выполнения работ стороннюю организацию.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

  - Предоставить на этапе проведения конкурсных процедур, до заключения Договора, коммерческое предложение, учитывающее затраты на ремонтно-восстановительные работы и затраты на транспортную логистику.

  - Подрядчик обязан располагать:

    - Наличием необходимого оборудования для выполнения работ по механической обработке и сварке металла, а также необходимыми сварочными материалами.

    - Наличием необходимого оборудования для выполнения такелажных работ (монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы и т. п.).

    - Наличием квалифицированного персонала.

    - Иметь в штате специалистов сварочного производства, аттестованных в установленном порядке.

  - Работники (специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование, и персонал - лица рабочих профессий) основных служб Подрядчика, должны отвечать следующим требованиям:

    - Иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения, необходимого для проведения работ.

  - При выполнении работ соблюдать требования природоохранных и экологических норм и правил.

  - При выполнении работ подрядная организация должна использовать материалы и изделия, имеющие сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ:

7.1.  Работы оформляются актом выполненных работ и передачей Заказчику всей технической документации на выполненные работы 2-х экземплярах на бумажном носителе.

7.2.  Для проведения всех контрольных измерений Подрядчик должен предоставить доступ представителей Заказчика на место производства ремонтных работ, проведение приемки осуществляется на территории заказчика после предварительных обмеров, выполненных Подрядчиком с целью контроля качества выполнения работ.

7.3.  Приёмку работ по всем видам испытаний должна осуществлять приёмочная комиссия, в состав которой включаются представители Заказчика и Подрядчика.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийные обязательства на выполненные работы должны распространяться в течение 36 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.

Перечень приложений:

- Приложение к техническому заданию № 1 – Чертеж Вал турбины с рубашкой.

Начальник турбинного цеха						            В.В. Марков

Приложение № 1 к техническому заданию

Приложение № 2 к Техническому Заданию

Объем требований к подрядчику в области охраны труда

- Соответствие подрядной организации, осуществляющей строительно-монтажные, ремонтные работ на территории Филиала                        АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС», Перечню требований к подрядчикам по безопасности и охране труда

| Направление | Показатель | Подтверждающий документ | ТРЕБОВАНИЕ по состязательным закупкам ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | применимо |
|  |  |  | по 223-ФЗ |
| Основные по ОТ и ТБ | Наличие действующего договора на оказание услуг в части охраны труда со специализированной организацией или внутренних нормативных документов, подтверждающих наличие системы управления охраной труда: положение по СУОТ; ОРД о создании службы охраны труда; ОРД о назначении: специалиста по охране труда, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте (имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска); лиц, ответственных за безопасное выполнении работ подъёмными сооружениями) | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям | Да* |
|  | Наличие документов, подтверждающих обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в объёме занимаемой должности (протоколы аттестации членов комиссии по проверке знаний; протоколы и удостоверения работников, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации; протоколы обучения персонала по пожарной безопасности; протоколов обучения работам на высоте; иные необходимые документы) | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям | Да* |
|  | Наличие средств коллективной защиты: инвентарных ограждений для котлованов; системы безопасности работ на высоте, системы эвакуации и спасения и т.д. | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям | Да* |
|  | Наличие акта медицинского осмотра с допуском к выполнению определённого вида работ | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям | Да* |
|  | Наличие документов, подтверждающих обеспечение работников СИЗ, утверждённых в установленном порядке в соответствии с типовыми нормами, включая требования в части профессий и наличие личных карточек учёта выдачи СИЗ работникам | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям | Да* |
|  | *ТК РФ; |  |  |
|  | ** Кроме закупок у СМСП (субъектов малого и среднего предпринимательства) |  |  |

Приложение № 3 к Техническому Заданию

- Предоставление подрядной организацией Заявки (Форма 1) и Письма (Форма 2)                    согласно Регламенту допуска подрядного персонала на территории предприятия Филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» для осуществления допуска сотрудников подрядных организации на территорию для проведения

Форма 1 для ОЭБ и охранного предприятия

Заявка на допуск персонала подрядной организации

(на бланке подрядной организации)

На основании договора подряда №_____от __________ прошу оформить пропуска на территорию персоналу (наименование предприятия, организации) на период проведения работ с «___»_________20___г. по «___»__________20___г. согласно списку:

| № № пп/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность, контактный телефон | Гражданство | Дата рождения | Место рождения | Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Ответственным за безопасное производство работ, пожарную безопасность, производственную санитарию назначается______________________________________

____________________________________________________________________________

ФИО, должность, контактный телефон

Оформление временного/постоянного (не нужное зачеркнуть) пропуска РАЗРЕШАЮ

Директор дирекции по основному производству (главный нженер)____________________

____________________________________________________ «____»___________20___г.

ФИО, подпись

Представитель отдела по экономической безопасности (ОЭБ)_________________________

____________________________________________________ «____»___________20___г.

ФИО, подпись

Вводный инструктаж проведен:

Экологическая безопасность_______________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Пожарная безопасность_________________________________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Охрана труда__________________________________________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Приложение № 4 к Техническому Заданию

Форма 2 для ООТ

Письмо для проведения работ подрядной организацией

(на бланке подрядной организации)

Директору дирекции по основному производству -

(главному инженеру)

ФИО

Прошу Вас разрешить допуск персонала ООО «ХХХХХХ» в соответствии с Договором № ХХХХ от «ХХ» от «__»_______20__ г. для производства плановых работ по ремонту (техническому обслуживанию, монтажу и т.п.) оборудования на Филиале АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» согласно списка:

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | Профессия (должность) | Права | Группа по ЭБ (квал. разряд) | Группа по безопасности работ на высоте | № квалификационного удостоверения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Иван Иванович | 1991 | Мастер, инженер, прораб, электромонтёр, монтажник, стропальщик, машинист крана, машинист подъёмника (вышки) и т.п. | Право подписи акта-допуска и наряда-допуска, выдающего наряд, руководителя работ, производителя работ, члена бригады, ответственного за безопасное производство работ краном (подъёмником (вышкой) | IV гр. (6 разряд) | 2 группа | ХХХХ |

Указанный персонал прошел проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок, охране труда, пожарной и промышленной безопасности и его квалификация соответствует выполняемой работе.

Ответственное лицо подрядчика (должность) __________________________________

____________________________________________________ «____»___________20___г.

ФИО, подпись

Производство работ РАЗРЕШАЮ

Директор дирекции по основному производству (главный инженер)_____________________

____________________________________________________ «____»___________20___г.

ФИО, подпись

Вводный инструктаж проведен

Экологическая безопасность ____________________________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Пожарная безопасность_________________________________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Охрана труда__________________________________________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Первичный инструктаж проведен, производство работ начать

Начальник цеха, курирующий производство работ___________________________________

______________________________________________________ «____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Приложение № 5 к Техническому Заданию

- Предоставление подрядной организацией Заказчику ежемесячной отчетности по факту выполнения работ по форме, определенной «Методикой определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR) организациями Группы для целей бизнес-планирования и подготовки отчетности»:

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Регламенту подготовки отчетности по охране труда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма сбора отчетности по охране труда подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Подрядная организация | F | LTI |  | RWI | MTI | FAI | IHCA |  | OD | ФЧЧ | LTID | RWID |
|  |  |  | Тяж. | Легк. |  |  |  | Услов. | Действ. |  |  |  |  |
| Руководитель подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Должность |  |  | Подпись |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |
| Сокращения (справочно, печать не требуется): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | Fatality |  | Травма, повлекшая смерть пострадавшего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LTI | Lost Time Injury | Тяж. | Травма (тяжелая) с временной / стойкой утратой трудоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Легк. | Травма (легкая) с временной / стойкой утратой трудоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RWI | Restricted Work Injury |  | Травма с временным переводом на другую работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTI | Medical Treatment Injury |  | Количество микротравм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAI | First Aid Injury |  | Количество выявленных случаев ухудшения состояния здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IHCA | Identified Hazard Conditions/Actions | Услов. | Количество выявленных опасных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Действ. | Количество выявленных опасных действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OD | Occupational Disease |  | Количество случаев профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЧЧ |  |  | Фактически отработанные человеко-часы за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LTID | Lost Time Injury Days |  | Количество дней временной утраты трудоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RWID | Restricted Work Injury Days |  | Количество дней временного перевода на другую работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Техническое предложение - Техническое предложение оформляется следующим образом. Техническое предложение на выполнение работ Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________ (Здесь Участник запроса предложений в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на Техническое задание).

Должность и подпись лица,

действующего от имени заявителя						_______________________

М.П.

- Существенные условия договора, заключаемого по итогам запроса предложений

Договор между обществом и победителем запроса предложений заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия комиссией по закупкам решения о выборе победителя и подписания протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений комиссией по закупкам.

Существенные условия договора перечислены в данном разделе документации:

Предмет договора: выполнение работ по ремонту вала гидравлической турбины РО 697-ВМ-750 гидроагрегата ст. № 11 Филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС».

  - Договор будет заключен по форме типового проекта (проект договора в Приложении №4).

  - Стоимость работ (цена договора), в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы по его доставке до места нахождения Общества устанавливается в российских рублях по результатам запроса предложений и изменению не подлежит. Начальная (максимальная) цена договора не установлена.

  - Срок выполнения работ: Плановые сроки выполнения работ: январь 2024 г. - февраль 2024 г. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в течение 30 дней со дня передачи вала турбины подрядчику в ремонт.

  - Рекомендованные условия оплаты: оплата работ производится Заказчиком в течение 60 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ. Участник процедуры закупки вправе предложить свои условия оплаты.

  - Гарантийный срок (в соответствии с требованиями законодательства и технического задания).

- Перечень документов, предоставляемых участником запроса предложений

Участник закупки должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном порядке, своевременно подавший надлежащим образом оформленное предложение по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным на официальном сайте и электронной площадке извещению и документации о проведении открытого запроса предложений.

Предложение, подготовленное Участником запроса предложений, должен содержать следующую информацию:

| №п/п | Перечень документов | Требование организатора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опись документов | Обязательное предоставление (в свободной форме) |
| 2 | Анкета включающая: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты и другие установленные Документацией сведения | Обязательное предоставление (по форме к документации о закупке) |
| 3 | - Техническое предложение о функциональных характеристиках, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора | Обязательное предоставление (по форме к документации о закупке) |
| 4 | Локальный сметный расчет стоимости работ, в рублях с НДС / без НДС (в формате Microsoft Office Excel, а также в формате ПК "Грандсмета" с расширением файла xml), выполненный в соответствии с действующей территориальной и федеральной сметно-нормативной базой ценообразования, либо другой утвержденной нормативной документацией. | Обязательное предоставление |
| 5 | Копия полученной не ранее чем за один месяц до дня размещения (опубликования, направления) извещения о запросе предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц, копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей | Обязательное предоставление |
| 6 | Копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей) | Обязательное предоставление |
| 7 | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника: Копия решения о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется копия доверенности на осуществление действий от имени Участника. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица | Обязательное предоставление |
| 8 | Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения | Обязательное предоставление |
| 9 | Копия справки ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей | Обязательное предоставление |
| 10 | Копия справки об отсутствии ограничений по движению денежных средств по расчетному счету | Обязательное предоставление |
| 11 | Копия бухгалтерского баланса, на последнюю отчётную дату | Обязательное предоставление |
| 12 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки | Предоставляется в случае если наличие такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами участника закупочной процедуры или предметом договора является крупная сделка. |
| 13 | Копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации | Обязательное предоставление при наличии требования в техническом задании |
| 14 | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества (ИСО 9001) | При наличии сертификации |
| 15 | Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, оказания услуг | Обязательное предоставление (по форме к документации о закупке) |
| 16 | ### Кадровые возможности Участника | Обязательное предоставление (по форме к документации о закупке) с приложением копий удостоверений, сертификатов и пр. |
| 17 | Материально-технические возможности | Обязательное предоставление (по форме к документации о закупке) |
| 18 | ### Финансовое положение Участника | Обязательное предоставление (по форме к документации о закупке) |
| 19 | ### Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах) | Обязательное предоставление (по форме заявки на участие к документации о закупке) |
| 20 | ### Согласие на обработку и передачу персональных данных | Обязательное предоставление (по форме к документации о закупке) |
| 21 | Копии документов, подтверждающих право субподрядных организаций на выполнение заявленных видов работ | Обязательное предоставление при наличии требования в техническом задании |
| 22 | Копия договора аренды, свидетельства о праве собственности, подтверждающие фактическое местонахождение участника процедуры закупки. | Обязательное предоставление |
| 23 | Проект договора | Проект договора согласно приложенного шаблона или приложить письмо о согласии работ по договору согласно шаблона |
|  | Перечень требований к подрядчикам по безопасности и охране труда* |  |
| 24 | Наличие действующего договора на оказание услуг в части охраны труда со специализированной организацией или внутренних нормативных документов, подтверждающих наличие системы управления охраной труда: положение по СУОТ; ОРД о создании службы охраны труда; ОРД о назначении: специалиста по охране труда, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте (имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска); лиц, ответственных за безопасное выполнении работ подъёмными сооружениями) | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям |
| 25 | Наличие документов, подтверждающих обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в объёме занимаемой должности (протоколы аттестации членов комиссии по проверке знаний; протоколы и удостоверения работников, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации; протоколы обучения персонала по пожарной безопасности; протоколов обучения работам на высоте; иные необходимые документы) | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям |
| 26 | Наличие средств коллективной защиты: инвентарных ограждений для котлованов; системы безопасности работ на высоте, системы эвакуации и спасения и т.д. | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям |
| 27 | Наличие акта медицинского осмотра с допуском к выполнению определённого вида работ | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям |
| 28 | Наличие документов, подтверждающих обеспечение работников СИЗ, утверждённых в установленном порядке в соответствии с типовыми нормами, включая требования в части профессий и наличие личных карточек учёта выдачи СИЗ работникам | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям |

* Кроме закупок у СМСП

Участник процедуры может представить любые другие документы, подтверждающие приемлемость и соответствие предложения участника требованиям организатора процедуры закупки, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

- Требования к заявке на участие в закупке

  - Состав заявки

  - Заявку (часть заявки) на участие в закупке должны составлять сведения и документы, определенные в форме заявки (форме части заявки) на участие в закупке и в документации о закупке.

    - Указание информации в части заявки на участие в закупке, не предусмотренной формой части заявки, не влечет отклонение заявки на участие в закупке.

  - Форма заявки

    - Форма заявки на участие в закупке (форма части заявки на участие в закупке) определяется формой, прилагаемой к документации о закупке.

  - Оформление заявки

    - Заявка представляет собой оригиналы или копии оригиналов документов (если это допустимо), содержащие намерение лица участвовать в закупке и технико-коммерческое предложение участника закупки.

    - Заявки на участие в запросе предложений принимаются по установленной в закупочной документации форме с приложением документов, указанных в закупочной документации в электронном виде через систему «B2B-Energo» (www.b2b-center.ru) или в электронной форме (в виде заархивированного файла, с помощью программ 7-zip или rar, размер не должен превышать 10 Мгб) по адресу: zakup@kges.ru. Документы направляются только вложением, ссылка на ресурсы и сервисы недопустима.

  - Содержание заявки

    - Заявка составляется на русском языке.

    - Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться представлением перевода на русский язык, заверенного надлежащим образом.

    - Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

    - Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

    - Заявка не должна содержать противоречивую информацию или допускать двусмысленных толкований.

  - Требования к описанию предложения

    - Описание предлагаемой продукции, предоставляемое участником (техническое предложение), выражается согласием с требованиями документации о закупке, которое указывается в первой части заявки на участие в закупке.

    - При подаче альтернативного предложения (если это допускается документацией о закупке), альтернативное предложение должно содержать: 1) описание потребительских свойств, условий эксплуатации, 2) технических, эксплуатационных и иных свойств и характеристик, указанных в описании закупаемой продукции, определенном документацией о закупке.

    - Предложение участника закупки в отношении условий договора (коммерческое предложение) описывается путем заполнения соответствующих полей формы второй части заявки.

    - Техническое предложение (при подаче альтернативного предложения) описывается путем заполнения соответствующих полей формы заявки или путем предоставления документов, содержащих описание предлагаемой продукции.

    - Участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке наименование страны происхождения предлагаемой работы или услуги (в соответствующем поле формы заявки на участие в закупке).

    - Участник закупки отвечает за представление недостоверных сведений о стране происхождения работы или услуги, указанных в заявке на участие в закупке.

  - Обработка ошибок документации о закупке

    - При обнаружении ошибки в описании закупаемой продукции (описании предмета закупки, описании) участник закупки:

      - указывает ошибочный пункт документации о закупке,

      - указывает краткое обоснование признания описания ошибочным,

      - взамен ошибочного пункта предлагает собственное описание в части ошибочного пункта документации о закупке (исправление),

      - подает исправление как запрос разъяснений в порядке подачи запросов разъяснений.

- Обзор процедуры, участие в закупке

  - Правовая основа закупки

    - Процедура проводится в соответствии с настоящей документацией, положением о закупке заказчика.

    - Документация о закупке представляет собой настоящий документ и приложения.

  - Порядок предоставления документации о закупке

    - Документация о закупке предоставляется в соответствии с регламентирующими документами места предоставления документации о закупке.

    - Документация о закупке предоставляется без взимания платы.

    - Документация о закупке предоставляется не меньше чем на период приема заявок; предельный срок определяется местом размещения документации о закупке.

    - Участники закупки самостоятельно отслеживают изменения или разъяснения документации о закупке.

  - Разъяснение положений документации о закупке

    - Любое заинтересованное лицо вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении закупки или документации о закупке (запрос разъяснений) не позднее 3 рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

    - Запрос разъяснений подается в свободной форме.

    - Разъяснения предоставляются в форме электронного документа, размещаемого средствами места предоставления документации о закупке в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса разъяснений.

  - Общие положения об участии в закупке

    - Для участия в закупке необходимо заполнить формы заявки в соответствии с требованиями документации о закупке, подать заявку и документы, предусмотренные документацией о закупке (перечисленные в раздел 4 документации о закупке).

    - Заявку можно исправить, отозвав заявку с ошибкой и подав взамен исправленную заявку – не позднее окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

  - Привлечение субподрядчиков

    - Участник закупки может привлекать субподрядчиков (соисполнителей), если это не запрещено проектом договора.

    - Участник закупки в рамках рассмотрения или оценки заявок на участие в закупке может использовать документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков специальным требованиям, как собственные.

    - Привлекаемые субподрядчики должны соответствовать требованиям к участникам закупки, предусмотренным документацией о закупке.

    - Документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков общим требованиям, в состав заявки на участие в закупке не включаются.

  - Победа в закупке

      - Победителем становится участник, отвечающий требованиям раздела 4 документации о закупке и подавший заявку, а также набравший наибольшее количество баллов относительно критериев оценки, предусмотренных документацией о закупке.

  - Изменение документации о закупке, отмена закупки

    - Заказчик вправе отказаться от проведения закупки или изменить закупочную документацию в целом или в отношении каждого лота, если проводится многолотовая закупка.

- Рассмотрение заявок, выбор победителя, заключение договора

  - Общие положения

    - Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке, принимает решение о соответствии участников закупки требованиям закупочной документации, проводит оценку, сравнение и ранжирование допущенных заявок на участие в закупке относительно критериев сопоставления и оценки заявок на участие в закупке.

    - В рамках закупки составляется итоговый протокол.

    - Содержание итогового протокола определяется нормами положения о закупке заказчика, регулирующими содержание протоколов конкурентных закупок.

    - При допустимости подачи альтернативных предложений и наличии альтернативных предложений — основное и альтернативное предложение от одного участника процедуры закупки рассматриваются отдельно друг от друга.

    - В рамках рассмотрения заявок на участие в закупке закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, специалистов.

    - Все возможные риски отклонения заявки и ответственность, связанную с несвоевременным предоставлением документов по запросу заказчика, несет участник закупки.

  - Основания отклонения заявки на участие в закупке

    - Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие в закупке в следующих случаях:

      - Участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым документацией о закупке.

      - Заявка на участие в закупке не соответствует требованиям, предъявляемым документацией о закупке.

      - Предложение участника закупки не соответствует требованиям, предъявляемым документацией о закупке.

      - Заявка содержит недостоверную информацию.

  - Разрешение коллизий и неполноты заявки на участие в закупке

    - При противоречии цены, указанной словами (прописью), и цены, указанной цифрами, преимущество имеет цена, указанная цифрами.

    - При противоречии итоговой цены, указанной в заявке, и итоговой цены, получаемой путем суммирования цен по каждой позиции, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке.

    - При несоответствии произведения цены позиции закупаемой продукции на количество предлагаемой продукции итоговой цене, указанной в заявке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке.

    - При противоречии сведений заявки, указанных на ЭТП (при проведении закупки на ЭТП) сведениям файлов заявки — преимущество имеют сведения заявки, указанные на ЭТП.

  - Исправление заявки на участие в закупке

    - Заказчик вправе запросить у участника закупки недостающие документы либо разъяснение по имеющимся замечаниям, предоставив участнику закупки время для устранения замечаний и представления требуемых документов.

  - Особенности рассмотрения документов участника закупки

    - Если документ, предоставляемый участником закупки, для подтверждения соответствия требованиями документации о закупке, содержит признаки недостоверности, — заказчик вправе запросить этот документ у организации (органа), отвечающей за выдачу этого документа, и рассмотреть его, как если бы он был представлен участником закупки.

  - Дозапрос

    - Заказчик вправе дополнительно запросить документы, которые участник закупки должен был предоставить в соответствии с требованиями документации о закупке, а также обоснование предлагаемой цены договора (запрос о предоставлении недостающих документов, дозапрос).

    - Участник закупки должен ответить на запрос заказчика о предоставлении недостающих документов или о предоставлении обоснования предлагаемой цены договора.

  - Особенности рассмотрения сведений об опыте

    - Закупочной комиссией рассматриваются первые 5 договоров, указанных в справке об опыте (часть формы заявки на участие в закупке), отвечающих следующим требованиям:

      - Представлены копиями страниц договоров, позволяющих определить сведения, запрашиваемые формой сведений об опыте: КС-2, КС-3, перечни продукции или спецификации, другие листы договоров, позволяющих определить предмет договора, стороны договора, дату заключения договора, дату завершения договора, цену договора;

      - Представленные договоры завершены в последние 36 месяцев до даты рассмотрения заявок;

      - Представленные договоры отвечают требованиям, установленным соответствующими критериями оценки заявок на участие в закупке и являются аналогичными предмету закупки.

    - Дополнительное соглашение к рассматриваемому договору рассматривается как самостоятельный договор, если дополнительное соглашение увеличивает цену договора на сумму равную или большую цены первоначального договора.

    - Договоры реорганизованного юридического лица рассматриваются как договоры правопреемника, если реорганизация проходила в форме слияния, присоединения или преобразования; если юридическое лицо было реорганизовано в форме разделения или выделения, то рассматриваются договоры, в отношении которых правопреемник обладает таким же объемом прав и обязанностей, каким обладало реорганизованное юридическое лицо.

  - Особенности сравнения ценовых предложений

    - Ценовые предложения сравниваются без учета НДС.

    - Если участник закупки не является плательщиком НДС (применяется упрощенная система налогообложения), то он допускается к участию в закупке, если предложенная им цена не превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) без учета НДС.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15% (при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке).

    - Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, когда в заявке на участие в закупке, при которой победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг и в заявке на участие в закупке, при которой определение победителя проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о закупке, на «шаг», содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение НМЦ цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения НМЦД по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на НМЦД.

  - Отнесение предлагаемой продукции к продукции российского происхождения

    - Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

    - Страна происхождения поставляемой продукции определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

    - Приоритет продукции российского происхождения не предоставляется, если:

      - Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

      - В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

      - В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

      - В заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

      - В заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

  - Сопоставление и оценка заявок на участие в закупке

    - Для определения лучших условий исполнения договора оцениваются параметры (значения) предложений (предложения) каждой не отклоненной заявки на участие в закупке (допущенной до оценки).

    - Рейтинги, присвоенные заявке на участие в закупке относительно критериев оценки, суммируются, образуя общий рейтинг заявки на участие в закупке.

    - Заявка на участие в закупке, имеющая наибольший общий рейтинг, представляет собой лучшие условия исполнения договора.

    - Заявки на участие в закупке оцениваются относительно критериев, указанных в таблице критериев оценки.

- Переторжка

  - Закупочная комиссия вправе представить участникам закупки возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем снижения первоначально предложенной цены договора либо улучшения других условий при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

  - В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, заявки которых не были отклонены.

  - Участник имеет право не улучшать сведения заявки.

  - Если участник не предоставил улучшенных сведений заявки, то действует прежняя редакция заявки.

  - При проведении закупки с возможностью подачи альтернативных предложений участник закупки вправе заявлять новые цены, как в отношении основного, так и альтернативного предложений, допущенных до участия в переторжке по результатам рассмотрения заявок.

  - Комиссия вправе допускать к переторжке альтернативные предложения участников закупки, при наличии таковых.

  - В предварительной ранжировке альтернативные предложения учитываются наравне с основными.

  - Переторжка может проводиться многократно.

  - Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения.

  - Переторжка может быть проведена в последовательной или единовременной форме.

  - Переторжка в последовательной форме проводится путем последовательного сообщения участниками переторжки новых предложений об условиях исполнения договора.

  - Переторжка в последовательной форме завершается после отказа каждого из участников переторжки сообщить новое предложение об условиях исполнения договора.

  - Переторжка в последовательной форме может быть завершена по решению закупочной комиссии, когда каждый участник переторжки сообщил или отказался сообщить новое предложение об условиях исполнения договора.

  - После завершения переторжки в последовательной форме участники переторжки, предложившие новые предложения об условиях исполнения договора, обновляют заявки на участие в закупке в соответствии с последними предложенными ими условиями исполнения договора.

  - Переторжка в единовременной форме проводится путем предоставления участниками переторжки обновленных заявок на участие в закупке.

  - Переторжка может быть объявлена отдельным протоколом, в котором может быть указан порядок ее проведения, в том числе отличный от определенного в документации о закупке.

- Ранжирование заявок, подведение итогов

  - Оцененным заявкам присваивается порядковый номер в порядке убывания их рейтингов (в порядке возрастания ценовых предложений — при проведении аукциона).

  - Первый (наименьший) номер присваивается заявке с наибольшим рейтингом (с наименьшим ценовым предложением — при проведении аукциона).

  - При совпадении рейтинга (ценовых предложений — при проведении аукциона) нескольких заявок меньший порядковый номер присваивается заявке, поданной раньше.

- Заключение договора

  - Договор заключается на основании итогового протокола с участником, заявке которого присвоен первый порядковый номер (победитель), в соответствии с проектом договора.

  - Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке и заявкой победителя закупки либо заявкой участника закупки, заявка которого по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке признана единственной соответствующей требованиям документации о закупке.

  - При уклонении победителя от заключения договора договор заключается с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер.

  - При заключении договора его цена не может превышать НМЦД.

  - Проект договора обязателен как по существу определенных в нем условий, так и по форме.

  - В течение 5 дней с даты получения от заказчика проекта договора победитель закупки либо участник закупки, заявка которого по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке признана единственной соответствующей требованиям документации о закупке, направляет проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени участника.

  - При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

- Критерии, на основании которых организатор запроса предложений будет выбирать победителя

| - № | Наименование критерия | Значимость (вес критерия) | Предмет оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость работ | 86 | Определяется по ценовому предложению участника (предпочтительный показатель – минимальное предложение) |
| 2 | Оценка аванса | 5 | Определяется по ценовому предложению участника (предпочтительный показатель - 0%) |
| 3 | Положительный опыт выполнения аналогичных работ | 3 | Количество надлежаще исполненных участником аналогичных договоров (требования к представленным участником договорам указаны в документации о закупке, в том числе требования к рассматриваемому периоду завершения договоров и критерии аналогичности), предпочтительный показатель - 5 |
| 4 | Наличие кадровых, материальных ресурсов для выполнения работ | 2 | Определяется по декларативной части заявок участников и подтверждающих документов (удостоверений, паспортов т/с и т.д.) |
| 5 | Деловая репутация (судебные решения) | 1 | Информация о вступивших в силу судебных решениях за последние 36 месяцев до дня рассмотрения заявок участников и признающих участника закупки не исполнившим или ненадлежащее исполнившим обязательства по договорам (предпочтительный показатель – отсутствие судебных решений) |
| 6 | Финансовая устойчивость | 3 | Ктл - коэффициентов текущей ликвидности; Косс - обеспеченности собственными средствами, определяются по формулам из строк бухгалтерского баланса участника |
|  | Итого: | 100 |  |

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

- Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость;

- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100;

- Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.

- Победителем запроса предложений признается участник, предложивший в своей заявке лучшие условия исполнения договора по критериям, определенным в документации и получивший наибольшую суммарную балльную оценку предложения.

- ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НА ВОЗВРАТ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА

Согласно условиям Договора № _____ от _____ г («Договор»), на поставку _______, заключенного между_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________                                    «Принципал», и _____________________________, сокращенное наименование _______________________________ («Бенефициар»), Бенефициар должен осуществить авансовый платеж в сумме _____________ рублей в пользу Принципала. В качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала по возвращению полученного авансового платежа предусматривается получение банковской гарантии («Гарантия»).

Принимая во внимание вышеизложенное, мы, ________ в лице __________, действующего на основании доверенности _________ («Гарант»), по поручению Принципала настоящим безотзывно обязуемся выплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие _______ рублей, в течение 5 (пяти) рабочих дней по получении нами первого письменного требования платежа Бенефициара, подписанного уполномоченным лицом Бенефициара. В требовании платежа Бенефициара должно быть указано, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и какие именно нарушения допущены.

Для получения суммы Гарантии или её части Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование платежа, подписанное уполномоченным на то лицом и скрепленное печатью Бенефициара, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени Бенефициара, включающие:

-  удостоверенная Бенефициаром копия устава Бенефициара

-  подлинник либо удостоверенная Бенефициаром копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Бенефициара, полученная не ранее, чем за 30 дней до даты направления требования платежа;

-  удостоверенная Бенефициаром копия документа уполномоченного органа управления Бенефициара, на основании которого руководитель Бенефициара осуществляет свои полномочия (протокол об избрании, либо иной документ в соответствии с законодательством и учредительными документами Бенефициара);

- удостоверенная Бенефициаром копия доверенности, выданной руководителем Бенефициара, на лицо, подписавшее требование (в том случае, если требование подписано не руководителем Бенефициара);

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи.

Сумма Гарантии (предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии) может быть уменьшен пропорционально объему выполненных Принципалом обязательств по договору при условии получения Гарантом письменного уведомления Бенефициара о согласии на такое уменьшение суммы Гарантии. При этом размер обязательств Гаранта будет уменьшен на сумму, указанную в уведомлении Бенефициара. В целях подтверждения полномочий лица, подписавшего уведомление Бенефициара о согласии на уменьшение суммы Гарантии, к уведомлению Бенефициара должны быть приложены документы, которые прилагаются к требованию платежа по банковской гарантии, указанные выше.

Настоящая Гарантия действительна до ______________ г. включительно и истекает полностью и автоматически в указанную дату, независимо от того, возвращен ли оригинал Гарантии Гаранту или нет. Оригинал требования платежа должен быть направлен Гаранту по адресу:________.  Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательства по настоящей Гарантии.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей Гарантии ограничены суммой, на которую она выдана, и уменьшаются на суммы платежей, произведенных Гарантом по настоящей Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие в связи с настоящей Гарантией, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде г. Москвы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:				        ЗАКАЗЧИК:

| ________________________ « . . .»……………… 202_ г. | _______________________ «…...» ……………… 202_ г. |
| --- | --- |

- Форма заполняется при наличии авансового платежа в условиях заявки

- ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № пп | Основание для изменения, краткое описание, №№ измененных, замененных, аннулированных стр. | ФИО лица внесшего изменение | Подпись | Дата вне- сения из- менения | Дата вве- дения из- менения | Номер версии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Под приложением понимается не только документ, явно определяющий себя как приложение, но и документ (файл) переданный (скачанный) вместе с настоящим документом.