## Список ТМЦ
№ п/п | Номенклатура | Код | Единица хранения остатков | Количество
1 | Авт.выключатель ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | ЛК5800000062 | шт | 4
2 | Авт.выключатель ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | ЛК5800000063 | шт | 3
3 | Автоматический выключатель S202 C3 | В40202080004 | шт | 1
4 | Автоматический выключатель ABB S202 C16 | В40207660000 | шт | 4
5 | Блок клапанный 0106 M T 1 2 C B 1 1 2 F2 | 281559990000 | шт | 5
6 | Блок контакт вспомогательный CA4-31E 1SBN010140R1031 | Б70000420001 | шт | 10
7 | Блок контактный дополнительный ABB CA4-31E (3НО+1НЗ) для контакторов AF09 ... AF38 | 620005340000 | шт | 32
8 | Блок пружинный 16,34х70 03 ОСТ 108.275.69-80 | Ж11201290000 | шт | 1
9 | Блок пружинный 26,34х70 05 ОСТ 108.275.69-80 | Ж11201180000 | шт | 2
10 | Блок пружинный 06 ОСТ 108.275.69-80 | Ж11202060000 | шт | 1
11 | Блок пружинный 16 ОСТ 34-10-743-93 | Ж11203250000 | шт | 2
12 | БЛОК ПРУЖИННЫЙ 23ОСТ108.275.58-80 | 710203390000 | шт | 1
13 | Блок пружинный 25 ОСТ 108.275.69-80 | Ж11202830000 | шт | 1
14 | Блок пружинный опорный 01 ОСТ 108.275.60-80 | Ж11202340000 | шт | 1
15 | Блок пружинный опорный 08 ОСТ 108.275.60-80 | Ж11202300000 | шт | 2
16 | Блок пружинный опорный 18 ОСТ 108.275.60-80 | 710225450000 | шт | 2
17 | Блок пружинный сдвоенный 05ОСТ 108.275.59-80 | Ж11200780001 | шт | 2
18 | Блок хомутовый 06 ОСТ 108.275.55-80 | Ж11204000000 | шт | 6
19 | Блок хомутовый 27 ОСТ 108.275.52-80 | Ж11202790000 | шт | 9
20 | Блок хомутовый 27 ОСТ108.275.56 | 710209510000 | шт | 36
21 | ВЕНТИЛЬ КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ НА ПАР С/С СЕДЛОМ ДУ 50 РУ 200 15С8НЖ | 223201400000 | шт | 2
22 | ВЕНТИЛЬ СТ.ЗАПОРНЫЙ САЛЬН.С ПАТРУБКОМ 589-10-0 | 220417900000 | шт | 4
23 | Вольтметр Вм-3м ( ~40 B … ~400 B), 3ф., щитовое исполнение, питание от сети DigiTOP | Г22800200001 | шт | 1
24 | Выключатель автомат. 2-полюсной S202 С6 | В40200310000 | шт | 1
25 | Выключатель автоматический 57Ф35-340010-200А-2000-400AC-УХЛ3 | В40201490000 | шт | 3
26 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 50 А | В40200710001 | шт | 1
27 | Выключатель бесконтактный оптический ВБ3С.18М.65.TR100.6.1.K | Е65402350000 | шт | 10
28 | Выключатель бесконтактный оптический ВБ3С.18М.65.TR100.6.1.K | Е65402350000 | шт | 1
29 | Глина огнеупорная | 670100000000 | т | 0.168
30 | Датчик давления Метран-150CD2(0…10кПа) 2 2 1 1 L3 A М5 B1 K01 в комплекте с клапанным блоком 0104 M W 3 2 C 1 1 D0 2 L4 | 281565150000 | шт | 3
31 | Датчик давления Метран-150CD3(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 AM5 S5 SC PA в комплекте с 0104 M W 3 2 C 1 1 VC D0 2 L4 | Б87200310003 | шт | 6
32 | Датчик давления Метран-150CD3(0…63 кПа) 2 2 1 1 L3 АМ5 S5 SC PA | 281558470000 | шт | 2
33 | Датчик давления Метран-150TG2(0...6 кгс/см2) 2G 2 1 А М5 SC | Б87201110000 | шт | 1
34 | Датчик давления Метран-150TG3(0...25 кгс/см2) 2G 2 1 АM5 SC | Б87200500000 | шт | 2
35 | Датчик избыточного давления МЕТРАН-55ДИ-516-МП-t1-015-25кгс-42-С-М20(Кр) | Б87200280000 | шт | 2
36 | Дин-рейка L = 600мм | 343283030000 | шт | 1
37 | Донышко 250 29 СТО ЦКТИ 504.01-2009 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж10100100000 | шт | 2
38 | Заглушка 4-100-10,0-20 АТК 24.200.02-90 | ИГ3600090000 | шт | 4
39 | Заглушка 500-1,6 Ст.09Г2С 06 ОСТ 34 10.759-97 | ЕГ3400060001 | шт | 2
40 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-5 | 670400300000 | т | 0.16
41 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 | 670400500000 | т | 0.16
42 | Затвор дисковый межфланцевый с пневматическим приводом двойного действия PN10 DN150 | ЛК5800000005 | шт | 1
43 | Затвор дисковый межфланцевый с пневмоприводом двойного действия PN10 DN200 | ЛК5800000009 | шт | 1
44 | Затвор дисковый межфланцевый с пневмоприводом двойного действия PN10 DN200 | ЛК5800000006 | шт | 1
45 | Затвор дисковый межфланцевый с пневмоприводом двойного действия PN10, DN100 | ЛК5800000004 | шт | 1
46 | Затвор дисковый межфланцевый с пневмоприводом двойного действия PN10.DN80 | ЛК5800000003 | шт | 1
47 | Затвор дисковый с пневмоприводом двойного действия PN10, DN50 | ЛК5800000002 | шт | 1
48 | ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БК-590287 | 710227190000 | шт | 6
49 | Источник питания QUINT-PS/1AC/24DC/5 арт.2866750 | 281709140000 | шт | 2
50 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5-1 | В50200660000 | км | 0.439
51 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4*16ок-1 | В50201230000 | км | 0.067
52 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4*35ок-1 | В50201250000 | км | 0.33
53 | Кабель волоконно-оптический ОКМБ-03НУ-2А-2,7-нг(A)LS | Ж01200260000 | км | 0.18
54 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS 4*1,5 | АА0400910000 | км | 0.51
55 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10*1,0 | 356302620000 | км | 0.023
56 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10*1,5 | АА0400700000 | км | 1.89
57 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4*1 | АА0401130000 | км | 0.392
58 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4*1,5 | АА0400330000 | км | 0.864
59 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4*1,0 | АА0400670000 | км | 1.831
60 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4*2,5 | АА0400450000 | км | 0.014
61 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS-7*1,5 | 356309090000 | км | 0.066
62 | Кабель КВВГЭнг-LS 14х1,0 | 356309180000 | км | 0.014
63 | Кабель КГВВнг-LS 2*0,75-0,66 | АА0402610000 | км | 0.35
64 | Кабель КГПЭфВ 1х2х0,78 | ИА1800240000 | км | 3.424
65 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5 | АА0401610000 | км | 0.17
66 | Кабель контрольный с медн. жилами, экранированный напряжением до 1 кВ, не распространяющий горение КВВГЭнг-LS 4х1.0 | 356308890000 | км | 0.012
67 | Кабель контрольный экран. КВВГЭнг-LS 10х1,0 | 356309220000 | км | 0.015
68 | Кабель медн. жил. ПВХ изоляц. ПВХ оболоч. пониж. горючести, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг - LS 10*1,5 | 356302630000 | км | 0.069
69 | Кабель медн. жил. ПВХ изоляц. ПВХ оболоч. пониж. горючести, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг - LS 4*2,5 | 356302720000 | км | 0.057
70 | Кабель медн. жил. ПВХ изоляц. ПВХ оболоч. пониж. горючести, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 14х2,5 | 356309200000 | км | 0.037
71 | Кабель медн. жил. ПВХ изоляц. ПВХ оболоч. пониж. горючести, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 7х4 | 356309110000 | км | 0.019
72 | Кабель МЕДН.ЖИЛ.ПВХ ИЗОЛ.ПВХ ОБОЛ. КВВГнг-LS-7х1,5 | 356322280000 | км | 0.766
73 | Кабель ОСБ 3*150мк-35 | В50203860000 | км | 0.023
74 | Кабель РБВнг(A)-ХЛ 3*150/25-35 | В50208380000 | км | 0.171
75 | Кабель с изоляцией из СПэ ПвПп2гнг(А)-HF 1*800/120-110 | В50207130000 | км | 0.018
76 | Кабель СБ 3*150мк-6 | В50203870000 | км | 0.163
77 | Клапан запорный 1053-50-О Dу50 Pn13,7 МПа Т=560°C (Пар) - М | Б22200470000 | шт | 5
78 | Клапан (вентиль) ст.запорный сальн. с патр. под приварку с рук. 998-20-0 (СА 21373-020) | Б22200000003 | шт | 3
79 | Клапан (вентиль) ст.запорный сальн.с патрубками под приварку 589-10-0 (СА 21250-010) | Б22200710000 | шт | 9
80 | Клапан 15с68нж 10х100 | Б22200520000 | шт | 16
81 | Клапан 15с68нж Ду20 Ру160 под приварку | Б22200180002 | шт | 22
82 | Клапан 15с68нж Ду25 Ру160 под приварку | Б22200420004 | шт | 7
83 | Клапан 15с68нж Ду32 Ру160 под приварку | Б22200450004 | шт | 16
84 | Клапан Dу32 Pn9,8 МПа 1с-12-4 Т=450°C (Вода-пар) - М | Б22200450000 | шт | 6
85 | Клапан запорный 1с-17-2 Dу10 Pn13,7 МПа Т=560°C - М | Б22200720001 | шт | 5
86 | Клапан запорный Ду15 Ру63 15с52нж11 (под привар) | 223202670000 | шт | 6
87 | Клапан запорный проходной сальниковый с патрубками под приварку Dу50 Pn9,8 МПа 1-11-5М | Б22200790000 | шт | 6
88 | Клапан игольчатый 15с54бк Ду 15 Ру 160 под приварку к трубке 14х8,5 ст. 20 (аналог ВИГ160-С8С8С) | Б22200760011 | шт | 8
89 | Клапан регулирующий игольчатый 10с-5-2-1 Dу25 Pn9,8 МПа Т=450°C (Вода-пар) - М | Б22200420001 | шт | 3
90 | Клапан СТ.ЗАПОРН.САЛЬН.С ПАТРУБКАМИ НА ПАР 1053-50-0 | 220419400000 | шт | 3
91 | КНОПКА ПКЕ-222-3У3 | 345585110000 | шт | 2
92 | Комплекс измерительный РН-220.7МИ 220В с гидропанелью, без выносного усилителя | В89200580000 | шт | 1
93 | Комплект цоколя 3П NSX100/250 LV429289 | Б70000780000 | шт | 29
94 | Комплект цоколя 3П NSX400/630 LV432538 | Б70000790000 | шт | 3
95 | Конденсатоотводчик поплавковый 5с-1-2 Dу25 Pn10 МПа Т=450°C (Вода-пар) - М | Б22200420003 | шт | 10
96 | Контактор 3-полюсный с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC AF26-30-00-13 арт.ISBL237001R1300 | 349801970000 | шт | 10
97 | Контактор 3-полюсный с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC AF26-30-00-13 арт.ISBL237001R1300 | 349801970000 | шт | 32
98 | Контактор малогабаритный КМИ-11810 18А 230В/АС-3 1НО | 344085640000 | шт | 10
99 | Кран шаровый TEMPER 28220080 Ду 80, Ру 2,5 Мпа, присоединение сварка/сварка, сталь корпуса 20, сталь шара 20Х13 | Б22502370000 | шт | 4
100 | Кран шаровый Ду200 Ру25 КШ.Ц.П.Р.200/150.025 | 223808570000 | шт | 2
101 | Лист Б -ПН-О-5х1500х6000-ГОСТ 19903-2015-Ст3СП ГОСТ 16523-97/14637-89 | А61800050000 | т | 1.21
102 | Лист ОЦ Б-ПН-НО-1х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ОН-Н-НР-МТ-2 ГОСТ 14918-80 | А62200130000 | т | 39.082
103 | Лист ОЦ Б-ПН-О-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ОН-Н-НР-МТ-2 ГОСТ 14918-90 | 60102200000 | т | 0.11
104 | Лист ОЦ Б-ПН-О-1х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ОН-Н-НР-МТ-2 ГОСТ 14918-80 | А62200170000 | т | 3.339
105 | Манометр МП160М-10,0кгс/см2 | Б87000160000 | шт | 6
106 | Манометр МП4-УУ2-0.6 kgf/см2 | 280118640000 | шт | 7
107 | Мат минераловатный МП-100 3250*1000*80 | Е80100310000 | м3 | 14.3
108 | Мат МП-100 2000х1000х90 | Е80100010001 | м3 | 25.66
109 | Мат прошивной плотность МП-75 кг/м3 (3250*1000*60) | Е80100600003 | м3 | 2.845
110 | Маты минераловатные прошивные энергетические-100 (2000х1000х50) | Е80100240001 | м3 | 1.514
111 | Маты минераловатные теплоизоляционные плотностью 50 без обкладки, длина 2000 мм, ширина 1000 мм, толщина 50 | Е80100800002 | м3 | 5.1
112 | Маты минераловатные теплоизоляционные плотностью 50 без обкладки, длина 3500 мм, ширина 1000 мм, толщина 70 | Е80100800001 | м3 | 37.485
113 | Маты минераловатные теплоизоляционные плотностью 50 без обкладки, длина 3500 мм, ширина 1000 мм, толщина 80 | Е80100810001 | м3 | 74.96
114 | Маты минераловатные теплоизоляционные плотностью 50 без обкладки, длина 3500 мм, ширина 1000 мм, толщина 80 | Е80100810001 | м3 | 170.24
115 | Маты минераловатные теплоизоляционные плотностью 50 без обкладки, длина 3500 мм, ширина 1000 мм, толщина 90 | Е80100820001 | м3 | 213.57
116 | Маты минераловатные теплоизоляционные плотностью 50 без обкладки, длина 3500 мм, ширина 1000 мм, толщина 90 | Е80100820001 | м3 | 36.552
117 | Маты МП(Ф)-100-5000.1000,50 ГОСТ 21880-2011 | Е80100490000 | м3 | 1.437
118 | Мертель шамотный МШ 28 | 670400000000 | т | 0.359
119 | Механизм исполнительный однооборотный МЭО-250/25-0,25ЦА2-99К 220/230В, 50Гц в комплекте с соединительными вилками (2 шт.) | 281911200000 | шт | 2
120 | Механизм сигнализации положения МСП-1М-1-У2 | 281911280000 | шт | 23
121 | Муфта концевая POLT 01/5x70-120-L12 | В44601630000 | шт | 2
122 | Муфта соединительная 3СТп-10-70/120 | В44800590000 | шт | 2
123 | Муфта соединительная GUSJ 24/120-240-3HL | В44800500000 | шт | 12
124 | Муфта соединительная GUSJ 24/120-240-3HL | В44800500000 | шт | 5
125 | Муфта соединительная GUSJ 42/120-240-3HL | В44800490000 | шт | 18
126 | Муфта соединительная GUSJ 42/120-240-3HL | В44800490000 | шт | 4
127 | Муфта соединительная POLJ 42/3x120-240-T | В44800810000 | шт | 12
128 | Неподвижная часть шасси NSX100/250 LV429282 | Б70000800000 | шт | 4
129 | Опора неподвижная двуххомутовая 16ОСТ 108-275-26-80 | Ж11201200000 | шт | 10
130 | Опора скользящая двуххомутовая 08 ОСТ 108.275.30-80 | Ж11203660000 | шт | 6
131 | Опора скользящая двуххомутовая 09ОСТ 108.275.30-80 | Ж11201190000 | шт | 10
132 | Опора скользящая двуххомутовая 12ОСТ 108.275.30-80 | Ж11201210000 | шт | 18
133 | Опора скользящая однохомутовая 12 ОСТ 108.275.29-80 | Ж11201450000 | шт | 3
134 | Опора скользящая Ч.70/16-00-ТМ.007.02 (поз.13,14) | Ж11301220000 | шт | 2
135 | Отвод 45 273х10-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 40300030000 | шт | 1
136 | Отвод 45 273х12-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 40300810000 | шт | 2
137 | Отвод 45 273х8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 Толщина изоляции 55 мм | А40500760000 | шт | 2
138 | Отвод 45 325х9 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | А40002390000 | шт | 2
139 | Отвод 90 273х10 Ст.20 ОСТ 34.10.699-97 | А40001590000 | шт | 1
140 | Отвод 90 325х9-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 40300400000 | шт | 1
141 | Отвод 90 426х10-2,5 R=1,5 09Г2С Серия 5.903-13 ТС-582-036 | А41600000000 | шт | 1
142 | Отвод 90 45х5-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 40301070000 | шт | 5
143 | Отвод гнутый 90°-28х3-100х100х436-R150 020 СТО ЦКТИ 321.02-2009 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж10401350000 | шт | 6
144 | Отвод гнутый 90°-32х3-100х100х436-R150 025 СТО ЦКТИ 321.02 Сталь: Ст20 по ТУ 14-3Р-55-2001 | Ж10401360001 | шт | 6
145 | Отвод гнутый 90°-57х4-150х150х771-R300 035 СТО ЦКТИ 321.02-2009 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж10401340000 | шт | 18
146 | Отвод крутоизогнутый 30°-377х19-472х472х1468-R1000, Ч.№ 81/16-011.02-05-0005-ТС л 66 | Ж11105000000 | шт | 2
147 | Отвод крутоизогнутый 45о-377х19, Ч.81/16-011.02-06-0002-ТС л.76 | Ж11102580000 | шт | 2
148 | Отвод крутоизогнутый 60о 377х19 Ч.81/16-011.02-05-0005-ТС л.60 | Ж11102960000 | шт | 2
149 | Отвод крутоизогнутый 90о 377х19 475х475х1775 Ч.81/16-011.02-05-011-ТС л.63 | Ж11103180000 | шт | 1
150 | Отвод крутоизогнутый 90о-377х19 Ч.81/16-011.02-05-0005-ТС л.64 | Ж11103000000 | шт | 3
151 | Отвод крутоизогнутый Ч.81/16-011.02-05-0002-ТС л. 47 | Ж11102910000 | шт | 2
152 | Отвод крутоизогнутый Ч.81/16-011.02-05-0002-ТС л.46 | Ж11102900000 | шт | 9
153 | Отвод крутоизогнутый Ч.Ч.81/16-011.02-05-0002-ТС л.17 | Ж11102870000 | шт | 4
154 | Отвод крутоизогнутый Ч.Ч.81/16-011.02-05-0002-ТС л.19 | Ж11102850000 | шт | 2
155 | Отвод крутоизогнутый Ч.Ч.81/16-011.02-05-0002-ТС л.25 | Ж11102860000 | шт | 3
156 | Отвод крутоизогнутый Ч.Ч81/16-011.02-05-0002-ТС л.20 | Ж11102840000 | шт | 1
157 | Переход 1-32х25-20 Ст.08Х18Н10Т ГОСТ22826-83 | 40218560000 | шт | 1
158 | Переход 1-50х32-20 Ст.08Х18Н10Т ГОСТ22826-83 | 40218570000 | шт | 5
159 | Переход К-2 133х10-76х6 Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | А42901500000 | шт | 2
160 | Переход точеный Dy50хdy20, Исполнение 04 по СТО ЦКТИ 318.04-2009 (Диаметр трубы присоединяемой основной 76x13, диаметр трубы присоединяемой переходной | Ж10600100000 | шт | 2
161 | Пиломатериал сорт 1 Сосна 40х150х6000 ГОСТ 8486-86 | 590000610000 | м3 | 5.832
162 | Плита минераловатная 1000*600*60 (НГ; плотность 72-88 кг/м3; прочность на сжатие 10 кПа) | Е80200050001 | м3 | 5.4
163 | Подвижная часть шасси NSX100/250 LV429283 | Б70000820000 | шт | 4
164 | Пост кнопочный ПКЕ-222-3 У2, 10А, 660В 3 элемента, IP54 | 345585730000 | шт | 4
165 | Преобразователь давления Метран-55-ДИ-516-МП-t1-015-16.32кгс/см2-42-С-М20-Кр | Б87200070005 | шт | 2
166 | Преобразователь давления Метран-55-ДИ-516-МП-t1-015-40кгс-С-М20(Кр) | Б87202540000 | шт | 3
167 | Преобразователь давления Метран-55-ДИ-516-МП-t1-015-60кгс-42-С-М20(Кр) | Б87202530000 | шт | 2
168 | Преобразователь интерфейсов Moxa NPort 5150 | Д43200110000 | шт | 1
169 | Приставка ПКЛ 2204 (2нр+2нз) | В43000040000 | шт | 10
170 | Провод (ПВ1) ПУВ 0,75 | 355110090000 | км | 0.42
171 | Провод ПуГВ (ПВ3, ПВ4) 1*2,5 белый | В50400820000 | км | 0.13
172 | Провод СФКЭ-ХА 2*1,5 | 356706110000 | км | 0.33
173 | Провод СФКЭ-ХК 2*1,5 | 356705110000 | км | 0.04
174 | Проушина 1-03 ОСТ 34-10-733-93 | Ж11204590000 | шт | 2
175 | Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3ИК-4 | 281911180000 | шт | 2
176 | Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3ИК-4 | 281911180000 | шт | 5
177 | Регулятор давления РПД прямого действия, пружинный, фланцевый; DN 80 PN 16 (25), пар и пароводяная смесь: до +250°С, монтажный комплект (импульсная | 221922820000 | шт | 1
178 | Реле REL-MR-230AC/21-21 арт.2961451 | 321685490000 | шт | 1
179 | Реле контроля тока РТ-40У | 320500180000 | шт | 1
180 | Реле РТ-40У УХЛ4 | ЛК5800000133 | шт | 5
181 | Розетка 2-м ОП Октава 10А IP20 без заземл. бел. ИЭК ERO20-K01-10-DC | В91400420000 | шт | 1
182 | Розетка на DIN-рейку с заземляющим контактом РАр10-З-ОП Арт.MRD10-16 IEK | 349802570000 | шт | 3
183 | Соединение ниппельное тройниковое НСТ14-М20х1,5 Ст.20 | Б88600400000 | шт | 5
184 | Соединение штуцерное 300х200 40 СТО ЦКТИ 313.02-2009 | Ж10700000000 | шт | 1
185 | Соединение штуцерное Ч.88/16-00-ТХ.03.Н1 400х100 | Ж11104390000 | шт | 2
186 | Тепловычислитель СПТ962 | Б86400000001 | шт | 1
187 | Термопреобразователь КТХА02.1-063-к1-И-С321-3-500/500 | 281010520000 | шт | 6
188 | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9201.027-02 L=200 мм | Б80300190000 | шт | 1
189 | Термопреобразователь сопротивления ТСМв-1388-05-100-50М-В4-П | 280913360000 | шт | 2
190 | Термопреобразователь ТСМТ 104-013-50М-В2-С10-6-100 | Б80300180000 | шт | 6
191 | Трансформатор тока Т-0,66-1-0,5S-5ВА-200/5 У3 | Б50300660000 | шт | 1
192 | Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 5Р/5Р-15/15-1500/5 40 кА У2 | Б50300110003 | шт | 3
193 | Тройник 1-32х32-20-12Х18Н10Т ГОСТ 22822-83 | 40217060000 | шт | 19
194 | Тройник переходной Ч.81/16-011.02-04-0005-ТС л.25, Р=6МПа, Т=370°С | Ж11102210000 | шт | 4
195 | Тройник переходной Ч.88/16-00-ТХ.03.Н2 400х250 | Ж11104380000 | шт | 2
196 | Тройник переходный 20х15 Ст. 12Х1МФ ТУ 14-1-1529-2003 02 СТО ЦКТИ 720.16.-2009 | 710225080000 | шт | 8
197 | Тройник равнопроходной Dy50 Исполнение 12 по СТО ЦКТИ 720.15-2009 (Диаметр трубы наружный Dн=76x13, длина тройника L=180 мм, высота тройника от оси H= | Ж10900040000 | шт | 3
198 | Тройник равнопроходной штампованный 10 04 СТО ЦКТИ 720.15-2009 (ТЭЦ-9, Р=5,88 МПа, Т=370°С) | Ж10900160000 | шт | 4
199 | Тройник равнопроходной штампованный 20 05 СТО ЦКТИ 720.15-2009 (ТЭЦ-9, Р=5,88 МПа, Т=370°С) | Ж10900150000 | шт | 6
200 | Тройник равнопроходный 200 01 СТО ЦКТИ 720.20 | Ж10900000001 | шт | 1
201 | Труба 159х4,5 Ст.3 б/у | К60302850012 | пог. м | 67.11
202 | Труба 16х4 L=1000 мм по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503920001 | шт | 1
203 | Труба 219х10 б/у | К60302850007 | пог. м | 201.03
204 | Труба 273х13 L=535 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9, Р=5,88 МПа, Т=370°С) | Ж11501180000 | шт | 1
205 | Труба 273х36 L=1000 СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11500200000 | шт | 1
206 | Труба 273х8 ст20 б/у | К91000350126 | т | 2.235
207 | ТРУБА 32*6 ТУ 14-3Р-55-2001 20 | 860600210000 | т | 0.032
208 | Труба 377х18 L=100 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503560000 | шт | 2
209 | Труба 377х18 L=1000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501840000 | шт | 4
210 | Труба 377х18 L=1005 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504900000 | шт | 1
211 | Труба 377х18 L=1010 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11506270000 | шт | 1
212 | Труба 377х18 L=1040 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504040000 | шт | 1
213 | Труба 377х18 L=1051 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11505080000 | шт | 1
214 | Труба 377х18 L=1060 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501360000 | шт | 2
215 | Труба 377х18 L=1073 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504600000 | шт | 1
216 | Труба 377х18 L=110 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503570000 | шт | 1
217 | Труба 377х18 L=1100 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504590000 | шт | 2
218 | Труба 377х18 L=1116 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504580000 | шт | 2
219 | Труба 377х18 L=1138 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11505160000 | шт | 1
220 | Труба 377х18 L=1140 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503460000 | шт | 1
221 | Труба 377х18 L=1150 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502330000 | шт | 3
222 | Труба 377х18 L=1170 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11505060000 | шт | 2
223 | Труба 377х18 L=1200 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503500000 | шт | 1
224 | Труба 377х18 L=1260 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11506290000 | шт | 1
225 | Труба 377х18 L=1315 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11505900000 | шт | 1
226 | Труба 377х18 L=140 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504680000 | шт | 1
227 | Труба 377х18 L=1400 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504550000 | шт | 2
228 | Труба 377х18 L=1448 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501350000 | шт | 1
229 | Труба 377х18 L=1500 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503160000 | шт | 2
230 | Труба 377х18 L=1536 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504540000 | шт | 1
231 | Труба 377х18 L=1550 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502090000 | шт | 1
232 | Труба 377х18 L=160 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11505820000 | шт | 1
233 | Труба 377х18 L=1600 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503140000 | шт | 1
234 | Труба 377х18 L=1610 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503130000 | шт | 1
235 | Труба 377х18 L=1620 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502310000 | шт | 1
236 | Труба 377х18 L=1639 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11506020000 | шт | 1
237 | Труба 377х18 L=1643 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9, Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501320000 | шт | 1
238 | Труба 377х18 L=1670 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501310000 | шт | 2
239 | Труба 377х18 L=1720 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503120000 | шт | 1
240 | Труба 377х18 L=1730 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503110000 | шт | 1
241 | Труба 377х18 L=1790 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502430000 | шт | 1
242 | Труба 377х18 L=1800 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503100000 | шт | 4
243 | Труба 377х18 L=1810 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503390000 | шт | 2
244 | Труба 377х18 L=1860 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503370000 | шт | 0.559
245 | Труба 377х18 L=2000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501870000 | шт | 3
246 | Труба 377х18 L=2003 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504520000 | шт | 1
247 | Труба 377х18 L=202 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504050000 | шт | 1
248 | Труба 377х18 L=2061 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11506590000 | шт | 1
249 | Труба 377х18 L=2200 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502300000 | шт | 1
250 | Труба 377х18 L=2220 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502210000 | шт | 1
251 | Труба 377х18 L=2230 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504840000 | шт | 1
252 | Труба 377х18 L=2320 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар; Р=13,73 МПа Т=560°С; Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; Тип кромки: С3 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | Ж11507960000 | шт | 1
253 | Труба 377х18 L=2541 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504800000 | шт | 1
254 | Труба 377х18 L=2596 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504470000 | шт | 1
255 | Труба 377х18 L=2600 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502280000 | шт | 1
256 | Труба 377х18 L=3120 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503700000 | шт | 1
257 | Труба 377х18 L=3140 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501570000 | шт | 1
258 | Труба 377х18 L=3150 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503020000 | шт | 1
259 | Труба 377х18 L=3167 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11506540000 | шт | 1
260 | Труба 377х18 L=3182 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504890000 | шт | 1
261 | Труба 377х18 L=319 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502470000 | шт | 1
262 | Труба 377х18 L=3200 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501800000 | шт | 2
263 | Труба 377х18 L=3210 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504730000 | шт | 1
264 | Труба 377х18 L=3264 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11506690000 | шт | 1
265 | Труба 377х18 L=3270 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504720000 | шт | 2
266 | Труба 377х18 L=330 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504860000 | шт | 1
267 | Труба 377х18 L=3300 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501440000 | шт | 1
268 | Труба 377х18 L=3330 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503680000 | шт | 3
269 | Труба 377х18 L=3500 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501970000 | шт | 1
270 | Труба 377х18 L=3650 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11502860000 | шт | 1
271 | Труба 377х18 L=3730 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9, Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501540000 | шт | 1
272 | Труба 377х18 L=3800 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501510000 | шт | 2
273 | Труба 377х18 L=3875 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504100000 | шт | 1
274 | Труба 377х18 L=3923 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504400000 | шт | 1
275 | Труба 377х18 L=3975 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11506070000 | шт | 1
276 | Труба 377х18 L=3990 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11502850000 | шт | 1
277 | Труба 377х18 L=400 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504180000 | шт | 1
278 | Труба 377х18 L=4000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501950000 | шт | 0.45
279 | Труба 377х18 L=4150 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502270000 | шт | 1
280 | Труба 377х18 L=4160 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502260000 | шт | 1
281 | Труба 377х18 L=4190 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504390000 | шт | 1
282 | Труба 377х18 L=4200 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11502810000 | шт | 1
283 | Труба 377х18 L=4270 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501780000 | шт | 1
284 | Труба 377х18 L=430 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11506640000 | шт | 1
285 | Труба 377х18 L=4320 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504370000 | шт | 1
286 | Труба 377х18 L=4400 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501930000 | шт | 1
287 | Труба 377х18 L=4425 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар; Р=13,73 МПа Т=560°С; Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; Тип кромки: С3 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | Ж11507860000 | шт | 1
288 | Труба 377х18 L=4450 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11506300000 | шт | 1
289 | Труба 377х18 L=4500 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503270000 | шт | 1
290 | Труба 377х18 L=4657 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504340000 | шт | 1
291 | Труба 377х18 L=470 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504160000 | шт | 1
292 | Труба 377х18 L=4740 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501910000 | шт | 1
293 | Труба 377х18 L=4900 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11505020000 | шт | 1
294 | Труба 377х18 L=495 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11505970000 | шт | 1
295 | Труба 377х18 L=4980 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504700000 | шт | 1
296 | Труба 377х18 L=4990 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501770000 | шт | 1
297 | Труба 377х18 L=500 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502450000 | шт | 4
298 | Труба 377х18 L=510 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504850000 | шт | 1
299 | Труба 377х18 L=5200 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11506320000 | шт | 1
300 | Труба 377х18 L=5386 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар; Р=13,73 МПа Т=560°С; Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; Тип кромки: С3 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | Ж11507880000 | шт | 1
301 | Труба 377х18 L=550 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504650000 | шт | 1
302 | Труба 377х18 L=5701 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар; Р=13,73 МПа Т=560°С; Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; Тип кромки: С3 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | Ж11507890000 | шт | 1
303 | Труба 377х18 L=5708 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар; Р=13,73 МПа Т=560°С; Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; Тип кромки: С3 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | Ж11507870000 | шт | 1
304 | Труба 377х18 L=5790 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар; Р=13,73 МПа Т=560°С; Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; Тип кромки: С3 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | Ж11507950000 | шт | 1
305 | Труба 377х18 L=5795 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар; Р=13,73 МПа Т=560°С; Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; Тип кромки: С3 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | Ж11507910000 | шт | 1
306 | Труба 377х18 L=600 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502110000 | шт | 4
307 | Труба 377х18 L=6000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501240000 | шт | 11.524
308 | Труба 377х18 L=620 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11502150000 | шт | 1
309 | Труба 377х18 L=655 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504640000 | шт | 2
310 | Труба 377х18 L=695 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11506610000 | шт | 1
311 | Труба 377х18 L=773 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504880000 | шт | 1
312 | Труба 377х18 L=800 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503480000 | шт | 3
313 | Труба 377х18 L=805 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар; Р=13,73 МПа Т=560°С; Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; Тип кромки: С3 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | Ж11507850000 | шт | 1
314 | Труба 377х18 L=810 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11503520000 | шт | 1
315 | Труба 377х18 L=939 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504630000 | шт | 1
316 | Труба 377х18 L=950 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (ТЭЦ-9 Р=6МПа, Т=370°С) | Ж11501750000 | шт | 1
317 | Труба 377х18 L=968 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11504760000 | шт | 1
318 | Труба 377х18 L=990 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар; Р=13,73 МПа Т=560°С; Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; Тип кромки: С3 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | Ж11507830000 | шт | 1
319 | Труба 377х18 L=999 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар; Р=13,73 МПа Т=560°С; Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001; Тип кромки: С3 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | Ж11507840000 | шт | 1
320 | Труба 477х8 б/у | К60302850008 | пог. м | 50.74
321 | Труба 530х8 б/у | К60302850009 | пог. м | 9.02
322 | Труба 630х8 ГОСТ 10704-91 Ст.3 б/у | К60302850005 | пог. м | 0.58
323 | Труба 630х8 ГОСТ 10704-91 Ст.3 б/у | К60302850005 | пог. м | 24.04
324 | Труба 76х13 L=2000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11501020000 | шт | 1
325 | Труба 76х13 L=6000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11501010000 | шт | 8
326 | Труба 76х9 L=6000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | Ж11501080000 | шт | 4
327 | Труба 820х8 б/у | К60302850011 | пог. м | 8.452
328 | Труба 88/16-00-ТХ.09.Н1 (труба 325х8, L=1660) | ИЖ3400260000 | шт | 1
329 | Труба 88/16-00-ТХ.09.Н2 (труба 325х8, L=520) | ИЖ3400300000 | шт | 2
330 | Труба 88/16-00-ТХ.09.Н3 (труба 325х8, L=690) | ИЖ3400310000 | шт | 1
331 | Труба 88/16-00-ТХ.09.Н4 (труба 325х8, L=1475) | ИЖ3400270000 | шт | 1
332 | Труба 88/16-00-ТХ.09.Н5 (труба 325х8, L=400) | ИЖ3400280000 | шт | 1
333 | Труба 88/16-00-ТХ.09.Н6 (труба 325х8, L=720) | ИЖ3400320000 | шт | 1
334 | Труба 88/16-00-ТХ.09.Н7 (труба 325х8, L=2740) | ИЖ3400330000 | шт | 1
335 | Труба 88/16-00-ТХ.09.Н8 (труба 325х8, L=1878) | ИЖ3400290000 | шт | 1
336 | Труба ППМ-108х6 ТУ 14-3-1128-2000 CТ. 09Г2С, толщина изоляции 46 мм | 860802020000 | пог. м | 3.05
337 | Труба ППМ-426х9 ГОСТ 8732-78, СТ.09Г2С толщина изоляции 60 мм | 860801860000 | пог. м | 0.4
338 | Труба ППМ-89х6 ТУ 14-3-1128-2000 CТ. 09Г2С, толщина изоляции 49 мм | 860802010000 | пог. м | 10.24
339 | ТРУБА ПЭ100 SDR 17 630х37,4 питьевая | 110700690000 | м | 44.3
340 | ТРУБА ТЯНУТАЯ КВД 16Х2.5 СТ.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 860679090000 | м | 87.294
341 | ТРУБА Ф 108Х6 8732-78 20 | 860710000000 | т | 0.418
342 | ТРУБА Ф 377Х9 ТУ 14-3-190-2004 Ст.20 | 860080140000 | т | 0.948
343 | ТРУБА Ф 426х14 ГОСТ 8732-78 Ст.20 | К60302730000 | т | 4.188
344 | ТРУБА Ф 530Х10 20295-85 17Г1С | 860301100000 | т | 1.539
345 | ТРУБА Ф 57*4 8732-78 20 | 860700100000 | т | 0.023
346 | Труба Ф 76х8 Ст.20 ТУ 14-3Р-55-2001 | К60002330000 | т | 0.031
347 | Труба Ч.70/16-00-ТМ.007.01 лист 3 | Ж11101120000 | шт | 1
348 | Труба Ч.88/16-00-ТХ.08.Н5 (377х9, L=595) | Ж11104290000 | шт | 1
349 | Труба Ч.88/16-00-ТХ.08.Н7 (377х9, L=2540) | Ж11104310000 | шт | 1
350 | Тяга с проушиной 03ОСТ 108.632.01-80 | Ж11200800000 | шт | 2
351 | Тяга с проушиной 05 ОСТ 108.632.01-80 | Ж11202420000 | шт | 4
352 | Тяга с сергой03ОСТ 108.632.02-80 | Ж11201070000 | шт | 2
353 | Тяга с серьгой 04ОСТ 108.632.02-80 | Ж11200810000 | шт | 2
354 | Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-86(8509-93)/ Ст3сп ГОСТ 535-2005 | А62400050000 | т | 1.45
355 | Уголок 63х63х5-В ГОСТ 8510-86(8509-93)/ Ст3сп ГОСТ 535-2005 | А62400140001 | т | 0.768
356 | Уголок 63х63х5-В ГОСТ 8510-86(8509-93)/ Ст3сп ГОСТ 535-2005 | А62400140001 | т | 1.552
357 | Ушко 1-03 ОСТ 34-10-729-93 | Ж11202180000 | шт | 6
358 | Фланец 25-100-11-1-Е Ст. 20-IV ГОСТ 33259-2015 | ИД9700890000 | шт | 12
359 | Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80 12Х18Н10Т (НЖ) ДУ125 Ру16 | 224494120000 | шт | 3
360 | Шина медная ШМТ 10х80 ГОСТ 1173-2006 | А31000400000 | кг | 157
361 | ШТУЦЕР 10 03 СТО ЦКТИ 462.05.2009 | 710213530000 | шт | 3
362 | Штуцер 10 07 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Ж11000100000 | шт | 5
363 | Штуцер 20 04 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Ж11000020000 | шт | 3
364 | Штуцер 20 08 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | Ж11000090000 | шт | 6
365 | Электропривод ПЭМ-А9М У2, 220В, IP65 | ВЛ1700520001 | шт | 4
ИТОГО ОКС