|  |
| --- |
|  |
| **ООО «БЭК – ремонт»**  Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» | | |

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор по производству

-главный инженер

ООО «БЭК-ремонт»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Галянт

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

выполнение работ на филиале ООО «БЭК» Ново-Иркутская ТЭЦ:

Выполнение работ:

«Текущий ремонт котлоагрегата ст. № 5. Ремонт паромазутопроводов, гарнитуры котла, лестниц и площадок, газовоздухопроводов, горелок, пылепроводов и пыледелителей, течек сырого угля, бункеров».

1. **Основание для выполнения работ.**
   1. Заявка Генподрядчика.
2. **Цель выполняемых работ.**
   1. Техническое перевооружение тепломеханического оборудования.
3. **Задачи выполняемых работ.**
   1. Поддержание основного и вспомогательного оборудования в работоспособном состоянии.
4. **Объекты выполняемых работ.**
   1. Основное и вспомогательное тепломеханическое оборудование Ново-Иркутская ТЭЦ.
5. **Перечень, состав и объем работ.**
   1. Ведомости объемов работ №1\_15к-22,
6. **Результаты выполнения работ.**
   1. Акты выполненных работ.
7. **Особые требования.**
   1. Наличие обученных и аттестованных ИТР по промышленной безопасности в области А.1.; Б.9.3. в количестве 1 специалиста
   2. Наличие квалифицированного (обученного и аттестованного) рабочего персонала в количестве не менее 5 работников, из них:

- газоэлектросварщиков с удостоверением НАКС на допуск: НАКС КО – Котельное оборудование (п.5) – не менее 1 чел.

- обученного на безопасное производство работ на высоте с удостоверением группы работы на высоте: III группа – 1 чел; II группа – 1 чел; I - группа остальные.

* 1. Обеспеченность необходимым для выполнения работ грузоподъёмным оборудованием, сварочным и газорезательным оборудованием, слесарно-кузнечным инструментом, пневматическим инструментом.
  2. Готовность к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

1. **Сроки выполнения работ:** с момента заключения договора по 31.07.2022

Участник закупки обязан приступить к работе в срок не позднее 24 часов после получения информации о признании его победителем.

1. **Стоимость работ:**

788 098,00 (семьсот восемьдесят восемь тысяч девяносто восемь) рублей, 00 копеек без учета НДС. НДС: по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Начальник КЦ ООО «БЭК-ремонт» А.Н. Шипуля