**Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1**

**к договору № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_2021 г.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИНЕМАЕМОГО НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Месторасположения Оборудования** |
|  | Сплит-система кондиционирования DANTEX 09 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), мужская бытовая комната |
|  | Сплит-система кондиционирования HAIER 07 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), кабинет № 6 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 21 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), кабинет № 1 |
|  | Сплит-система кондиционирования HAIER 07 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), кабинет № 5 |
|  | Сплит-система кондиционирования HAIER 07 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), кабинет № 3 |
|  | Сплит-система кондиционирования RÖDA 12B | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 1 этаж, кабинет экспедиторов |
|  | Сплит-система кондиционирования HAIER 12 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 1 этаж, кабинет ведущего инженера по ОТ и ТБ |
|  | Сплит-система кондиционирования HAIER 18 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 1 этаж, кабинет начальника складского хозяйства |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 11 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 11 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 10 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 9 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 8 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 7 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 6 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 5 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, корридор |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 1 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 4 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 4 |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTANSU 26 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 4 |
|  | Сплит-система кондиционирования BALLU 12 | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, комната приёма пищи |
|  | Сплит-система кондиционирования KENTATSU 70 | г. Ангарск, ТЭЦ-10 (вахта 2 этаж), кабинет экономистов |
|  | Сплит-система кондиционирования SAU18Z3-AI/SAS18Z3-AI | г. Ангарск, склад № 2 (ТЭЦ-9), АУП, 2 этаж, кабинет № 3 (охрана труда) |
|  | Сплит-система кондиционирования LORIOT LAC-07TA | г. Ангарск, склад №2 (ТЭЦ-9), модульное помещение охраны при въезде на территорию АЦТСЛ |

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовил: Попов В.А.  Тел.89140038532 |  |