**Приложение № 3**

**к договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.**

**ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид ТО | Программа технического обслуживания | Стоимость технического обслуживания, рублей с НДС |
| ТО 1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока. Проверка работы выходных жалюзи. Проверка герметичности системы трубопроводов, дозаправка фреоном (при необходимости). Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Проверка и чистка дренажной системы. Чистка лопастей вентилятора. Чистка испарителя внутреннего блока. Чистка теплообменника наружного блока. |  |
| ТО 2 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Чистка фильтров. Проверка работы на всех режимах. Консервация на зимний период. |  |

Подготовил: Попов В.А.

Тел. 89140038532