БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

филиал ТЭЦ-10

# УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора-главный инженер

_______________Ю.А.Матлашевский

«___» _____________________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

Чистка канала осветленной воды на участке от ШК-2 до ШК-4 от наносов

(Канал осветленных вод, инв.№ ИЭ120094)

- Основание для оказания услуг

  - ПТЭЭСиС РФ, п.141.

- Цель оказания услуг

Обеспечение проектной производительности канала осветленной воды.

- Объект

Канал осветленных вод, инв.№ ИЭ120094.

- Содержание услуг

  - Выполнить разработку наносов (золы) в канале осветленной воды на участке от ШК-2 до ШК-4 в объеме 4650 м3.

  - Выполнить разработку наносов (золы) в канале осветленной воды на участке от секции 4 до ШК-2 в объеме 510 м3.

- Требования к Организации, оказывающей услугу

  - Требования к Организации, оказывающей услугу, определяются Заявкой на организацию закупки.

- Срок оказания услуг

  - Срок оказания услуг с даты подписания договора по 30.09.2023

Начальник ГТЦ                                                                                                            А.В.Кокорев