|  |  | Приложение № к договору № от «____» ___________ 202__г. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО _______________________ «_____»_____________ 20___г. |  | УТВЕРЖДАЮ _____________ «____»______________ 20___г. |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

1. Наименование услуг – Производственное обслуживание в части диагностики, электрических испытаний оборудования, хроматографического анализа растворенных газов в масле.

2. Основания для оказания услуг – задание Заказчика, требования «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (п.1.52), требования СО 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования» (п.6.2, п.28, приложение №3); действующие отраслевые руководящие и нормативные документы.

3.Соответствие требованиям нормативно-технической документации: выполняемые услуги должны соответствовать требованиям РД 34.46.303-98 «Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»; РД 123-34.0-20.363-99 «Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ»; СО 34.20.525-00 (РД 153-34.0-20.525-00) «Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок»; СО 34.35.311-2004 «Методические указания по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях».

4. Сроки оказания услуг:

начало –      01 января 2022 г.

окончание – 31 декабря 2022 г.

5. Цель и основное практическое назначение планируемых результатов услуг/работ – оказание услуг по обследованию электрооборудования.

6. Основные технические и иные требования к услугам:

6.1. Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку, обучение и проверку знаний.

6.2. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.3. Услуги должны оказываться в сроки, установленные в месячном плане услуг. Внеплановые услуги оказываются в согласованные сторонами сроки.

7. Перечень технической документации, предъявляемой в ходе оказания и по окончании оказания услуг.

7.1. В течение отчетного месяца ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет протоколы испытаний, расчетов, заключения, рекомендации в адрес ЗАКАЗЧИКА, указанного в заявке в соответствии с годовым планом на оказание услуг в одном экземпляре.

7.2. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется поэтапно, до 25 числа отчетного месяца по акту сдачи-приемки ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ:

- реестр переданной документации в 2-х экземплярах;

- акты сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах;

полный комплект отчетных документов по оказанным услугам в 1 экземпляре.

7.3. Руководитель филиала, которому оказаны соответствующие услуги в течение 2-х рабочих дней, визирует акты сдачи-приемки оказанных услуг (в электронном виде) и передает их ИСПОЛНИТЕЛЮ (в электронном виде) или готовит мотивированный отказ от приемки услуг.

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ передает акты сдачи-приемки с визой руководителя филиала на подпись Директору по передаче электрической энергии – главному инженеру ОАО «ИЭСК».

7.5. Один экземпляр подписанных с обеих сторон реестра переданной документации и акта сдачи-приемки оказанных услуг остается у ЗАКАЗЧИКА, второй экземпляр передается ИСПОЛНИТЕЛЮ.

8. Порядок передачи технической документации Заказчику

8.1. Техническая документация передается на бумажных и электронных носителях (при необходимости).

8.2. Приемка услуг производится ежемесячно на основании отчетов по оказанным услугам и актам сдачи-приемки оказанных услуг.

8.3. Результаты оказанных услуг хранятся в архиве в электронном виде и на бумажном носителе в течение 5 лет.