Приложение №

к договору №

от «____» __________ 202__ г.

| СОГЛАСОВАНО _______________________ «____» ______________ 202__г. | УТВЕРЖДАЮ ____________________ «____» _______________202__г. |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

1. Наименование услуг – Производственное обслуживание в части поддержания технического состояния устройств РЗА.

2. Основания для оказания услуг – задание Заказчика, требования «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 153-34.0-35.518-2001 «Инструкции по эксплуатации газовой защиты», действующие отраслевые руководящие и нормативные документы.

3. Соответствие требованиям нормативно-технической документации: РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ», РД 153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ».

4. Сроки оказания услуг:

начало –      01 января 2022 г.

окончание – 31 декабря 2022 г.

5. Цель и основное практическое назначение планируемых результатов услуг/работ – оказание услуг по поддержанию технического состояния устройств РЗА.

6. Основные технические и иные требования к услугам:

6.1. Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку, обучение и проверку знаний.

6.2. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

7. Перечень технической документации, предъявляемой в ходе оказания и по окончании оказания услуг.

7.1. Все задания на выполнение услуг должны быть оформлены заявкой, подписанной ответственным лицом Заказчика, к которой прикладываются технические данные, необходимые для выполнения задания.

В течение отчетного месяца ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет протоколы испытаний, расчетов, заключения, рекомендации в адрес ЗАКАЗЧИКА, указанного в заявке в соответствии с годовым планом на оказание услуг в одном экземпляре.

7.2. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется поэтапно до 25 числа отчетного месяца по акту сдачи-приемки.

ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ:

  - реестр переданной документации в 2-х экземплярах;

  - акты сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах.

  - полный комплект отчетных документов по оказанным услугам в 1 экземпляре.

7.3. Руководитель филиала, которому оказаны соответствующие услуги, в течение 2-х рабочих дней визирует акты сдачи-приемки оказанных услуг (в электронном виде) и передает их ИСПОЛНИТЕЛЮ (в электронном виде) или готовит мотивированный отказ от приемки услуг.

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ передает акты сдачи-приемки с визой руководителя филиала на подпись Директору по передаче электрической энергии – главному инженеру ОАО «ИЭСК».

7.5. Один экземпляр подписанных с обеих сторон реестра переданной документации и акта сдачи-приемки оказанных услуг остается у ЗАКАЗЧИКА, второй экземпляр передается  ИСПОЛНИТЕЛЮ.

8. Порядок передачи технической документации Заказчику

8.1. Техническая документация передается на бумажных и электронных носителях (при необходимости).

8.2. Приемка услуг производится ежемесячно на основании отчетов по оказанным услугам и актам сдачи-приемки оказанных услуг.

8.3. Результаты оказанных услуг хранятся в архиве в электронном виде и на бумажном носителе в течение 5 лет.