## Перечень оборуд. Заказ
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-16
_______________ |  |  | ______________________ С.И. Черкасов
"____"________________2019г. |  |  | "____" ________________________2022г.
Перечень поставки оборудования Заказчика Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Станция подмешивания № 2. Инв. № ИЭ03511489. Техническое перевооружение Оборудование тепловых насосных станций системой телемеханики (ТНС № 2, ТНС № 7).
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | Источник бесперебойного питания с технологией IQ 24 В/5 A QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 (Phoenix Contact) (арт. 2320212 ) | шт. | 2
2 | Преобразователь давления Метран-55-ДИ-515-МП-t1-015-1,6МПа-42-ШР-М20 | шт. | 9
3 | Источники питания QUINT-PS/1AC/24DC/ 5, арт.2866750 | шт. | 2
4 | Источник питания UPS-BAT/VRLA/ 24DC/12AH (Phoenix Contact) (арт. 2320322 ) | шт. | 2
5 | Устройство защиты от перенапряжений с ЭМ-фильтром SFP 1-20/230AC, арт.2859987 | шт. | 2
6 | Комбинированное устройство для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I + II FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM, арт.2905466 | шт. | 2
7 | Маршрутизатор с VPN и GSM/GPRS/EDGE FL MGUARD RS4000 3G, арт.2702260 | шт. | 2
8 | Панельный программируемый логический контроллер СПК207-24.03.0.0.CS.WEB | шт. | 2
9 | Измерительный преобразователь тока MACX MCR-SL-CAC- 5-I, арт.2810612 | шт. | 4
10 | Повторитель питания MINI MCR-SL-RPS-I-I, арт.2864422 | шт. | 20
Начальник ОКС __________________________ С.А. Калуканов