## Ведомость оборуд. Подрядч
Приложение № к договору строительного подряда от "____" _________ 2021 г.№ -106/21
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор Директор филиала
АО "Иркутскэнергоремонт" ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-16
_______________ О.В. Ганжа |  |  | ______________________ С.И. Черкасов
"____"________________2019г. |  |  | "____" ________________________2022г.
Перечень поставки оборудования Подрядчика Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Станция подмешивания № 2. Инв. № ИЭ03511489. Техническое перевооружение Оборудование тепловых насосных станций системой телемеханики (ТНС № 2, ТНС № 7).
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | Электронный защитный выключатель 3A CB E1 24DC/3A SI-R P, арт. 2905801 | шт. | 20
2 | FL MC 2000T SM20 SC. Оптоволоконный преобразователь с оптоволоконным разъемом SC-Duplex (1300 нм) для сопряжения интерфейса 100BASE-TX с одномодовым стекловолоконным кабелем длиной не более 20 км. Функция Auto-MDI(X) и расширенные функции диагностики связи. С возможностью монтажа на монтажные рейки DIN и широким диапазоном рабочих температур, арт. 2891317 | шт. | 2
3 | Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А | шт. | 5
4 | Модуль ввода дискретных сигналов. 220В. МВ110-24.8ДФ | шт. | 8
5 | Модуль дискретного вывода. 220В. МУ110-24.8Р | шт. | 10
6 | Модуль ввода-вывода дискретных сигналов. 24В. МВ110-24.16Д | шт. | 2
7 | Монтажный адаптер QUINT-ADAPTER/4, арт.2866857 | шт. | 2
8 | Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС015-50М.В3.80 | шт. | 4
Начальник ОКС __________________________ С.А. Калуканов