## Ведомость материалов Подрядч
Приложение № к договору строительного подряда от "____" _________ 2019 г.№ -106/19
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-16
_______________ |  |  | ______________________ С.И. Черкасов
"____"________________2021г. |  |  | "____" ________________________2022г.
Перечень поставки материалов Подрядчика Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Станция подмешивания № 2. Инв. № ИЭ03511489. Техническое перевооружение Оборудование тепловых насосных станций системой телемеханики (ТНС № 2, ТНС № 7).
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | Прокладки паронитовые | кг | 1.176
2 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.0011
3 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.49
4 | Лента ФУМ | кг | 0.00408
5 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1.2181
6 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 1.36
7 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.91242
8 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.1206
9 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.028
10 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 1.6e-06
11 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.000323
12 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.256
13 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.0003
14 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.00052
15 | Краска | кг | 0.528
16 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0015464
17 | Серьга | шт | 1.2
18 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.096
19 | Муфты | шт | 0.24
20 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0,5 мм2 | 1000 м | 0.015
21 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1 мм2 | 1000 м | 0.07
22 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.02
23 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.02
24 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.003
25 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 0.078
26 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0.32
27 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5x1 | 1000 м | 0.16
28 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 35.9342
29 | Шина заземления 15*5*450mm, арт.7113.000 | шт. | 1
30 | Шкаф распределительный 800*2200*600, арт.'8826.500 | шт. | 1
31 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM. DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: серебристый, арт.0801733 | шт. | 2
32 | Автоматический выключатель S202-C6 2CDS 252 001 R 0064 | шт. | 2
33 | Автоматический выключатель S202-B6 2CDS252001R0065 | шт. | 1
34 | Резистор термостабильный прецизионный 50 Ом С2-29В-0,5М 49,9 Ом | шт. | 10
35 | Боковая стенка 1400*500mm, (2шт.) арт.'8126.235 | компл. | 1
36 | Штекер со встроенными элементами P-CO, арт.3036796 | шт. | 10
37 | Клемма ST 6-TWIN, арт.3036466 | шт. | 3
38 | Клемма ST 2,5-TWIN, арт.3031241 | шт. | 139
39 | Клемма ST 2,5-TWIN BU, арт.3031254 | шт. | 10
40 | Клемма ST 2,5-TWIN PE, арт.3031267 | шт. | 3
41 | Концевой держатель CLIPFIX 35-5, арт.3022276 | шт. | 51
42 | Цоколь фальш-панели боковые 100*600 (2шт.), арт.'8601.060 | компл. | 1
43 | Держатель маркировки KLM 3-L, арт.0814788 | шт. | 27
44 | Разделительная пластина ATP-ST-TWIN, арт.3030789 | шт. | 38
45 | Концевая крышка D-ST 6-TWIN, арт.3036767 | шт. | 2
46 | Концевая крышка D-ST 2,5-TWIN, арт.3030488 | шт. | 6
47 | Перемычка FBS 10-5, арт.3030213 | шт. | 1
48 | Перемычка FBS 2-5, арт.3030161 | шт. | 4
49 | Кабельный канал 60x80, арт.3240199 | шт. | 4
50 | Кабельный канал 40x80, арт.'3240198 | шт | 1
51 | Элементы передние и задние (цоколь) 800*100 (2шт.), арт.8601800 | компл. | 1
52 | Базовый элемент CB 1/6-2/4 PT-BE, арт.2800929 | шт. | 1
53 | Кабель "витая пара" КИПЭВ 2х2х0,6 | п.м. | 6.5
54 | Вентиль игольчатый ВИГ160Д-С1Б1Г | шт. | 12
55 | Коробка У 614А У2 IP54 | шт. | 14
56 | Вентиляционная насадка, арт.8801380 | шт. | 1
57 | SK Фильтрующий вентилятор '105м3/ч 204*204*114мм, 230В, арт.3239100 | шт. | 1
58 | Лоток ЛМТ-20 (h-100мм) (сварной) оцинк. (вес 1шт. (2500мм)=9,56кг.) | шт. | 7
59 | Лоток угловой ЛМТ-У-20 оцинк. (вес 1м.=2,45кг.) | шт. | 2
60 | Скоба К-1157 | шт. | 28
61 | Антенна PSI-GSM/UMTS-QB-ANT | шт. | 1
62 | Выходная фильтрующая решетка для SK 3239.1xx 204*204*24mm, арт.'3239200 | шт. | 2
63 | Розетка SD-D/SC/GY Phoenix Contact, арт.2963815 | шт. | 1
64 | Комфортный светильник 18Вт/100-240В, арт.4139.190 | шт. | 1
65 | SZ Кабель подключения 3000мм, арт.4315.150 | шт. | 1
66 | Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 0.014
67 | Стойка кабельная К-1151 | 1000 шт | 0.014
68 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10x1 | 1000 м | 0.02
69 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 1000 м | 0.02
70 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 12 | тнс2
71 | Прокладки паронитовые | кг | 0.672
72 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.024
73 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.467
74 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.98639
75 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.868
76 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.88814
77 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.012
78 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.028
79 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.000276
80 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.226
81 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.0003
82 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.000416
83 | Краска | кг | 0.0675
84 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0012432
85 | Серьга | шт | 1.2
86 | Муфты | шт | 0.24
87 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0,5 мм2 | 1000 м | 0.015
88 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1 мм2 | 1000 м | 0.07
89 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.02
90 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.02
91 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.003
92 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0.2825
93 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5x1 | 1000 м | 0.12
94 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 26.991
95 | Шина заземления 15*5*450mm, арт.7113.000 | шт. | 1
96 | Шкаф распределительный 800*2200*600, арт.'8826.500 | шт. | 1
97 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM. DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 2000 мм, цвет: серебристый, арт.0801733 | шт. | 2
98 | Автоматический выключатель S202-C6 2CDS 252 001 R 0064 | шт. | 2
99 | Автоматический выключатель S202-B6 2CDS252001R0065 | шт. | 1 | ТНС7
100 | Резистор термостабильный прецизионный 50 Ом С2-29В-0,5М 49,9 Ом | шт. | 10
101 | Боковая стенка 1400*500mm, (2шт.) арт.'8126.235 | компл. | 1
102 | Штекер со встроенными элементами P-CO, арт.3036796 | шт. | 10
103 | Клемма ST 6-TWIN, арт.3036466 | шт. | 3
104 | Клемма ST 2,5-TWIN, арт.3031241 | шт. | 125
105 | Клемма ST 2,5-TWIN BU, арт.3031254 | шт. | 10
106 | Клемма ST 2,5-TWIN PE, арт.3031267 | шт. | 3
107 | Концевой держатель CLIPFIX 35-5, арт.3022276 | шт. | 47
108 | Цоколь фальш-панели боковые 100*600 (2шт.), арт.'8601.060 | компл. | 1
109 | Держатель маркировки KLM 3-L, арт.0814788 | шт. | 25
110 | Разделительная пластина ATP-ST-TWIN, арт.3030789 | шт. | 36
111 | Концевая крышка D-ST 6-TWIN, арт.3036767 | шт. | 2
112 | Концевая крышка D-ST 2,5-TWIN, арт.3030488 | шт. | 6
113 | Перемычка FBS 10-5, арт.3030213 | шт. | 1
114 | Перемычка FBS 2-5, арт.3030161 | шт. | 4
115 | Кабельный канал 60x80, арт.3240199 | шт. | 4
116 | Кабельный канал 40x80, арт.'3240198 | шт | 1
117 | Элементы передние и задние (цоколь) 800*100 (2шт.), арт.8601800 | компл. | 1
118 | Базовый элемент CB 1/6-2/4 PT-BE, арт.2800929 | шт. | 10
119 | Кабель "витая пара" КИПЭВ 2х2х0,6 | п.м. | 4
120 | Вентиль игольчатый ВИГ160Д-С1Б1Г | шт. | 6
121 | Коробка У 614А У2 IP54 | шт. | 12
122 | Вентиляционная насадка, арт.8801380 | шт. | 1
123 | SK Фильтрующий вентилятор '105м3/ч 204*204*114мм, 230В, арт.3239100 | шт. | 1
124 | Лоток ЛМТ-20 (h-100мм) (сварной) оцинк. (вес 1шт. (2500мм)=9,56кг.) | шт. | 6
125 | Лоток угловой ЛМТ-У-20 оцинк. (вес 1м.=2,45кг.) | шт. | 2
126 | Скоба К-1157 | шт. | 24
127 | Антенна PSI-GSM/UMTS-QB-ANT | шт. | 1
128 | Выходная фильтрующая решетка для SK 3239.1xx 204*204*24mm, арт.'3239200 | шт. | 2
129 | Комфортный светильник 18Вт/100-240В, арт.4139.190 | шт. | 1
130 | SZ Кабель подключения 3000мм, арт.4315.150 | шт. | 1
131 | Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 0.012
132 | Стойка кабельная К-1151 | 1000 шт | 0.012
133 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10x1 | 1000 м | 0.02
134 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 1000 м | 0.02 | тнс7
135 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.03
136 | Канифоль сосновая | кг | 0.002
137 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.16297
138 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.035
139 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.06
140 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0003286
141 | Гипс строительный Г-3 | т | 4e-05
142 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0001325
143 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2e-05
144 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0.1449
145 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0003816
146 | Серьга | шт | 5.52
147 | Анкер тросовый | 100 шт | 0.0552
148 | Зажимы | 100 шт | 0.0552
149 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 4.5758
150 | Кабель оптический ОКМС-О-2/4Сп-8 (2) 6 kH | км. | 122
151 | Проходной адаптер SC-SC, SM | шт. | 4
152 | Гильзы соединительные КДЗС 60 мм | шт. | 4
153 | Пигтейл одномодовый FPT9-9-SC-UPS-1M | шт. | 4
154 | Патч-корд дуплекс одномодовый FC-9-SC-UPS-1,5M | шт. | 1
155 | Оптический кросс настенный 4 порта SC со сплайс кассетой | шт. | 1
156 | Приемо-передающий оптический SFP модуль | шт. | 1
157 | Приемо-передающий оптический SFP модуль до 1,25Гбит/с, до 20 км, 1310нм | шт. | 2
158 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.03
159 | Канифоль сосновая | кг | 0.002
160 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.1195
161 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.035
162 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.06
163 | Гипс строительный Г-3 | т | 4e-05
164 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.00019
165 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2e-05
166 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0.1155
167 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0010944
168 | Серьга | шт | 4.4
169 | Анкер тросовый | 100 шт | 0.044
170 | Зажимы | 100 шт | 0.044
171 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 3.5955
172 | Кабель оптический ОКМС-О-2/4Сп-8 (2) 6 kH | км. | 93
173 | Проходной адаптер SC-SC, SM | шт. | 4
174 | Гильзы соединительные КДЗС 60 мм | шт. | 4
175 | Пигтейл одномодовый FPT9-9-SC-UPS-1M | шт. | 4
176 | Патч-корд дуплекс одномодовый FC-9-SC-UPS-1,5M | шт. | 1
177 | Оптический кросс настенный 4 порта SC со сплайс кассетой | шт. | 1
178 | Приемо-передающий оптический SFP модуль | шт. | 1
179 | Приемо-передающий оптический SFP модуль до 1,25Гбит/с, до 20 км, 1310нм | шт. | 2
Начальник ОКС __________________________ С.А. Калуканов