## Мат и Об Зак
Спецификация давальческого оборудования и материалов
На объект: "РЕЛЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЩИТ БЛ.4. Инв. № ИЭ147406. Техническое перевооружение Установка полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4 - ГПП-1 со стороны ТЭЦ-10 без организации канала связи"
№п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во
Оборудование Заказчика
1 | Выключатель автомат. 2- полюсной S202M B10UC арт. 2CDS272061R0105 | шт. | 1
2 | Терминал микропроцессорных защит типа P40 Agile P543 | шт. | 1
3 | Шкаф микропроцессорных защит типа Шкаф ДЗЛ ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 блок 4 - ГПП-1 2000х800х600 мм | шт. | 1
4 | Счетчик Фотон Ф-57-5-02-23-13 | шт. | 1
Материалы Заказчика
1 | Источник питания UNO-PS/1AC/ 24DC/30W арт.2902991 | шт | 2
2 | Коммутатор Ethernet, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволоконного кабеля FL SWITCH SFNB 4TX/FX (Phoen (арт. 2891027 | шт | 1
3 | Медиаконвертор промышленный 1/ Ethernet/ 1/ одномодовое оптоволокно FL MC 1000 SC)/ -10 ... 60 | шт | 1

## РДЦ (СМР)
Приложение № 2 к договору № 18-21КС10 от "___" ____________ 2021г.
Подрядчик: | [15 empty] | Заказчик:
Генеральный директор
ООО «СТРОЙРЕСУРС ХОЛДИНГ»
__________М.В. Кудрявцев
"_____"_____________2021г.
Расчет договорной стоимости работ
по объекту: "РЕЛЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЩИТ БЛ.4. Инв. № ИЭ147406. Техническое перевооружение Установка полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4 - ГПП-1 со стороны ТЭЦ-10 без организации канала связи"
Основание: Проект № 002/080, разработан ООО ИЦ "Иркутскэнерго", (ПСД утверждена приказом ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго» № 205/358 от 11.07.2018г.)
Исходные данные: | [6 empty] | Лимитированные затраты
Стоимость чел. часа рабочих |  | часовая з/пл на 3 кв.2020г. |  |  |  |  | Временные здания и сооружения | [8 empty] | %
ИЦС (квартал, год) |  | 3 квартал 2020г. |  |  |  |  | Зимнее удорожание | [8 empty] | %
Индекс на материалы |  | 6.21 |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | [8 empty] | 1.5%
Индекс на оборудование |  | 5.19
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 квартал 2021 года |  | 2.43%
Составлен в ценах по состоянию на 4квартал 2021г.
№п/п | Наименование смет | № смет | Стоимость в базовых ценах (в ценах 2000г) |  |  |  | Стоимость работ подрядчика в текущей цене
|  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Материалы поставки заказчика | Оборуд. поставки заказчика | Оборуд. поставки подрядчика |  | ОЗП | ЭМ | Материалы | НР | СП | Временные здания и сооружения | Зимнее удорожание | Оборудование поставки подрядчика | Непр. работы и затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11
СМР + оборудование
1 | Монтажные работы | 02-04-01
Всего СМР+оборудование
Оборудование
1 |  | № №
Всего оборудование:
Прочие
Всего прочие:
Итого начальная стоимость :
Коэффициент конкурсного снижения |  |  | 0
Всего стоимость работ по результатам выбора подрядчика: | [6 empty] | 0
| НДС | [5 empty] | 0
| Всего с НДС | [5 empty] | 0
справочно:
1. | Материалы поставки заказчика: | [5 empty] | #REF!
Материалы поставки заказчика
Оборудование поставки заказчика
| Итого КВЛ без учета НДС |  | 0
Примечание : Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.

## смр (hidden)
ИТОГИ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ № 02-04-01
Монтажные работы
БАЗА
Наименование строки итогов | Прямые затраты | В том числе |  |  |  | ТЗ осн. раб. | ТЗ маш.
|  | З/п осн. рабочих | Эксп. машин | З/п маш. | Мат-лы
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 385299 | 951 | 225 | 23 | 15013 | 96.35 | 1.98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 387119 | 1594 | 350 | 39 | 16065 | 130.08 | 2.67
Накладные расходы | 1467
Сметная прибыль | 1034
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | 2859 |  |  |  |  | 1.27
Итого Монтажные работы | 17651 |  |  |  |  | 128.81 | 2.67
Итого Оборудование | 369110
Итого | 389620 |  |  |  |  | 130.08 | 2.67
В том числе:
Материалы | 16065
Машины и механизмы | 350
ФОТ | 1633
Оборудование | 369110
Накладные расходы | 1467
Сметная прибыль | 1034
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 20510
Непредвиденные затраты 1,5% от 20510 | 308
Итого с оборудованием (369 110) | 389928
ВСЕГО по смете | 389928 |  |  |  |  | 130.08 | 2.67
Материалы заказчика | 5868
Оборудование заказчика | 369110
ТЕКУЩИЕ
Наименование строки итогов | Прямые затраты | В том числе |  |  |  | ТЗ осн. раб. | ТЗ маш.
|  | З/п осн. рабочих | Эксп. машин | З/п маш. | Мат-лы
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 90468 | 29874 | 2710 | 797 | 57884 | 96.35 | 1.98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 103341 | 40330 | 3721 | 1076 | 59290 | 130.08 | 2.67
Накладные расходы | 37213
Сметная прибыль | 26210
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | 18849 |  |  |  |  | 1.27
Итого Монтажные работы | 147915 |  |  |  |  | 128.81 | 2.67
Итого Оборудование
Итого | 166764 |  |  |  |  | 130.08 | 2.67
В том числе:
Материалы | 59290
Машины и механизмы | 3721
ФОТ | 41406
Накладные расходы | 37213
Сметная прибыль | 26210
Непредвиденные затраты 1,5% от 166764 | 2501
ВСЕГО по смете | 169265 |  |  |  |  | 130.08 | 2.67
Материалы заказчика
Оборудование заказчика

## пнр (hidden)
ИТОГИ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ № 09-04-01
Пуско-наладочные работы
БАЗА
Наименование строки итогов | Прямые затраты | В том числе |  |  |  | ТЗ осн. раб. | ТЗ маш.
|  | З/п осн. рабочих | Эксп. машин | З/п маш. | Мат-лы
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | 6271 | 6271 |  |  |  | 459.82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 8873 | 8873 |  |  |  | 650.65
Накладные расходы | 5767
Сметная прибыль | 3549
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 18189 |  |  |  |  | 650.65
Итого | 18189 |  |  |  |  | 650.65
В том числе:
ФОТ | 8873
Накладные расходы | 5767
Сметная прибыль | 3549
ВСЕГО по смете | 18189 |  |  |  |  | 650.65
ТЕКУЩИЕ
Наименование строки итогов | Прямые затраты | В том числе |  |  |  | ТЗ осн. раб. | ТЗ маш.
|  | З/п осн. рабочих | Эксп. машин | З/п маш. | Мат-лы
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 237186 | 237186 |  |  |  | 459.82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 255743 | 255743 |  |  |  | 650.65
Накладные расходы | 157026
Сметная прибыль | 31783
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 444552 |  |  |  |  | 650.65
Итого | 444552 |  |  |  |  | 650.65
В том числе:
ФОТ | 255743
Накладные расходы | 157026
Сметная прибыль | 31783
ВСЕГО по смете | 444552 |  |  |  |  | 650.65